Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

«Использование альтернативной энергетики
на основе нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии в промышленности
и коммунальном хозяйстве»

Методические рекомендации для слушателей по изучению тем модулей

# Белгород 2016 г.

# Содержание

# Модуль 1. Актуальность и нормативно-правовая база использования возобновляемых видов энергии

Введение…………………………………………………………………..

Политика государства по развитию альтернативной энергетики………

Приложения.

ГОСТ Р 54531-2011. Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии. Термины и определения………………………………………….

Распоряжение Правительства Москвы от 14 апреля 2004 г. N 680-РП Об альтернативном энергоснабжении жилого фонда и предприятий города Москвы и строительстве муниципальных энергообъектов……………….

Модуль 2. Использование биомассы в тепловой и электрогенерации

1. Энергия биомассы………………………………………………………

1.1. Особенности ресурсов……………………………………………..

1.2. Технологии получения энергии из биомассы……………………

1.2.1. Сжигание биотоплива для получения тепла………………..

1.2.2. Пиролиз и газификация растительных материалов………..

1.2.3. Гидролиз растительных материалов………………………...

1.2.4. Спиртовая ферментация (брожение)………………………..

1.2.5. Получение биогаза путём анаэробного сбраживания……...

Модуль 3. Использование энергии солнца и ветра в тепловой и электрогенерации

1. Солнечная энергия……………………………………………………..

1.1. Общая характеристика солнечного излучения………………….

1.2. Использование солнечного излучения как источника

тепловой энергии…………………………………………………

1.2.1. Системы солнечного теплоснабжения……………………..

1.2.2. Солнечные электростанции…………………………………

1.3. Прямые методы преобразования солнечной энергии

в электрическую…………………………………………………...

1.3.1. Фотоэлектрический метод…………………………………...

1.3.2. Термоэлектрический и термоэмиссионный методы……….

2. Энергия ветра……………………………………………………………

2.1. Краткие сведения об энергии ветра………………………………

2.2. Ветроэнергетические установки. Ветродвигатели………………

Модуль 5. Использование гидро-и геотермальной энергии. Аккумулирование и передача энергии возобновляемых источников

3. Малая гидроэнергетика…………………………………………………

3.1. Состояние и развитие малой гидроэнергетики…………………..

3.2. Гидротурбины……………………………………………………...

3.3. Гидроэлектростанции……………………………………………...

5. Геотермальная энергия…………………………………………………

5.1. Распространение ресурсов………………………………………...

5.2. Состояние геотермальной энергетики в России…………………

5.3. Геотермальные электростанции…………………………………..

5.4. Системы геотермального теплоснабжения……………………..

7. Энергия приливов ……………………………………………………..

7.1. Общие сведения о приливах…………………………………….

7.2. Приливные электростанции……………………………………..

8. Энергия волн…………………………………………………………...

8.1. Основы преобразования энергии волн………………………….

8.2. Устройства для преобразования энергии волн…………………

9. Тепловая энергия океана………………………………………………

9.1. Общие сведения…………………………………………………..

9.2. Преобразователи тепловой энергии океана…………………….

10. Водородная энергетика и топливные элементы……………………

11. Методические указания для выполнения расчётно-

графического задания………………………………………………...

12. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ

Список рекомендуемой литературы по модулям 1,2,3,5

Модуль 4. Применение тепловых насосов в системах теплоснабжения

Введение

1. ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Применение теплонасосных установок в системах теплоснабжения

1.2. Принцип действия теплового насоса

1.3. Термодинамические основы работы парокомпрессионного теплового насоса

1.4. Показатели энергетической эффективности теплового насоса

1.5. Промышленно выпускаемые ТНУ

1.6. Хладагенты рабочих насосов

1.7. Применение тепловых насосов для индивидуального теплоснабжения

1.8. Применение тепловых насосов в системах централизованного теплоснабжения

2. МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО НАСОСА

2.1. Общая схема расчета

2.2. Методика термодинамического расчета циклов теплового насоса

2.3. Методика проектирования теплообменников

2.4. Пример термодинамического расчета ТНУ

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТНУ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Выбор ТНУ для теплоснабжения подъезда жилого дома

3.2. Сравнение ТНУ с альтернативными системами отопления

3.3. Определение оптимального теплового режима теплообменников

3.4. Работа теплонасосной установки в нерасчетных условиях

Заключение

Приложение 1. Задание на проектную работу по модулю 4

Приложение 2. Термодинамические свойства фреонов

Библиографический список к модулю 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

1.	Разработка методов оценки модернизации систем теплоснабжения с использование альтернативных видов топлива

1.1.	Индивидуальное отопление учреждений образования г. Белгорода

1.2.	Перевод отопления МБОУ «Горьковская основная общеобразовательная школа» Грайворонского района на альтернативный вид топлива

1.3.	Перевод отопления Дома культуры с. Санково Грайворонского района на альтернативный вид топлива

1.4.	Оценка эффективности солнечных водонагревательных установок в условиях Белгородской области

# Модуль 1. Актуальность и нормативно-правовая база использования возобновляемых видов энергии

# ВВЕДЕНИЕ

Основу современной традиционной энергетики составляют тепловые, атомные и гидравлические электростанции. Больше всего энергии расходуется на транспорте и для производства тепла.  Однако развитие традиционной энергетики сдерживается рядом факторов. Стоимость ископаемого топлива (угля, нефти и газа), на котором работают тепловые электростанции (ТЭС), растет, а природные ресурсы этих видов топлива сокращаются. В процессе работы ТЭС происходит выброс вредных веществ в атмосферу, что приводит к тепловому и химическому загрязнению окружающей среды.

Выход из создавшегося положения виделся в развитии атомной энергетики. Однако сегодня атомные электростанции (АЭС) уже не считаются источником дешевой и экологически чистой энергии. Топливом для АЭС служит урановая руда – дорогостоящее и трудно добываемое сырье, запасы которого ограничены. Серьезным тормозом для дальнейшего развития атомной энергетики являются проблемы радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также проблема переработки и захоронения радиоактивных отходов.

Гидроэнергетические ресурсы в развитых странах используются практически полностью: большинство речных участков, пригодных для гидротехнического строительства, уже освоены. Основным, с экологической точки зрения, недостатком мощных ГЭС является нарушение ими естественного ландшафта и изменение климата в прилегающих к водохранилищу районах. Особенно тяжелыми могут быть последствия при сооружении водохранилищ на равнинных реках с помощью дамб. Это может привести к эрозии почвы, ухудшению ее качества и в результате – к нарушению нормального земледелия.

Увеличивающееся загрязнение окружающей среды и нарушение теплового баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным изменениям климата. Поэтому приближающееся истощение ископаемых источников энергии, сохранение запасов собственных невозобновляемых энергоресурсов для будущих поколений, увеличение потребления сырья для неэнергетического использования ископаемого топлива, глобальные изменения климата, а также проблемы экологической и энергетической безопасности вынуждают человечество обратиться к  нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии (НиВИЭ), основное преимущество которых – неистощаемость и экологическая чистота. Их использование не изменяет энергетический баланс планеты. Эти качества и послужили причиной бурного развития нетрадиционной и возобновляемой энергетики за рубежом и весьма оптимистических прогнозов их развития в ближайшем десятилетии.

К НиВИЭ относят солнечную, солнечно-водородную, ветровую и геотермальную энергию, энергию морских приливов и волн, энергию биомассы (растения, различные виды органических отходов, в том числе городской мусор, отходы животноводства и птицеводства), низкопотенциальную тепловую  энергию окружающей среды и другие «новые» виды возобновляемой энергии. К НиВИЭ также принято относить малые ГЭС (мощностью до 30 МВт при мощности единичного агрегата не более 10 МВт), которые отличаются от традиционных – более крупных – ГЭС только масштабом.

По качеству (КПД - доле энергии источника, которая может быть превращена в механическую работу) нетрадиционные и возобнов-ляемые источники энергии можно разделить на три группы.

1. Возобновляемые источники механической энергии – гидро или ветроисточники, волновые, приливные. В целом качество этих источников энергии высокое, и они обычно используются для производства электроэнергии. Качество ветровой энергии – обычно порядка 30%, гидроэнергии – 60%, волновой и приливной – 75%.

2. Тепловыми возобновляемыми источниками энергии являются, например, биотопливо и тепловая энергия солнца. Максимальная доля тепла таких источников, которая может быть превращена в механическую работу, определяется вторым законом термодинамики. На практике превратить в работу удается примерно 50% тепла, допускаемого вторым законом.

3. Источники энергии на основе фотонных процессов, к которым относятся источники, использующие фотосинтез и фотоэлектрические явления. Например, с помощью фотоэлектрических преобразователей солнечное излучение определенной частоты можно с высокой эффективностью преобразовать в механическую работу. Добиться же высокой эффективности преобразования энергии во всем спектре  солнечного излучения очень трудно. Поэтому на практике КПД фотопреобразователей, равный 15%, считается хорошим.

Из-за большого различия плотностей потоков энергии в энер-гоустановках на невозобновляемых (плотность потока энергии– 100–1000 кВт/м2) и возобновляемых (плотность потока энергии солнечного излучения или ветра при скорости 10 м/с – 1 кВт/м2) источниках первые эффективны при большой единичной мощности установки, но при этом распределение энергии среди потребителей требует больших затрат. Вторые же эффективнее при небольшой единичной мощности, но большие затраты требуются уже для повышения мощности за счет объединения таких установок в единую энергосистему.

Ни один источник нетрадиционной и возобновляемой энергии не является универсальным, подходящим для использования в любой ситуации. Это всегда определяется конкретными природными усло-виями и потребностями общества, т.е. конкретной ситуацией. Поэтому для эффективного планирования энергетики на нетрадиционных и возобновляемых ресурсах необходимы, во-первых, систематические исследования окружающей среды, а, во-вторых, изучение потребностей конкретного региона в энергии для промышленного, сельскохозяйст-венного производства и для бытовых нужд. В частности, необходимо знать структуру потребителей энергии, чтобы выбирать наиболее экономичный источник энергии.

НиВИЭ имеют как положительные, так и отрицательные свойства. К положительным относятся повсеместная распространенность большинства их видов, неисчерпаемость. Эксплуатационные затраты по использованию нетрадиционных источников не содержат топливной составляющей, так как энергия этих источников как бы бесплатная. Энергетика на возобновляемых источниках использует потоки энергии, уже существующие в окружающем пространстве. Поэтому тепловое загрязнение окружающей среды, обусловленное сбросом в нее какой-то части преобразованной энергии, незначительно. По этой же причине незначительны и другие виды загрязнения воздуха и воды, а также объемы отходов. В экологическом отношении энергия возобновляемых источников имеет преимущество перед обычным топливом или атомной энергией.

Отрицательные качества – это малая плотность потока энергии (удельная мощность) и изменчивость во времени большинства НиВИЭ.

Малая плотность потока заставляет создавать большие площади энергоустановок, «перехватывающие» поток используемой энергии (приемные поверхности солнечных установок, площадь ветроколеса, протяженные плотины приливных электростанций и т.п.). Это приводит к большой материалоемкости подобных устройств, а, следовательно, к увеличению удельных капиталовложений по сравнению с традиционными установками. Больше неприятностей доставляет изменчивость во времени таких источников энергии, как солнечное излучение, ветер, приливы, сток малых рек, тепло окружающей среды. Если, например, изменение энергии приливов строго циклично, то процесс поступления солнечной энергии, хотя в целом и закономерен, содержит, тем не менее, значительный элемент случайности, связанный с погодными условиями. Еще более изменчива и непредсказуема энергия ветра.  Кроме того, спрос на энергию никогда не колеблется точно так же, как ее производство энергоустановками на нетрадиционной и возобновляемой энергии. Согласовывать спрос и предложение, не завышая при этом мощность энергоустановки, можно,  если включить в автономную энергосистему дорогие накопители  энергии (аккумуляторы) или сбрасывать излишки энергии (сброс излишков воды через плотину на ГЭС, использование управляющих заслонок в системах обогрева зданий солнечным излучением, изменение шага в ветроколесах).

В целом использование НиВИЭ в мире приобрело ощутимые масштабы и устойчивую тенденцию к росту. В некоторых странах доля нетрадиционных источников в энергобалансе составляет единицы процентов. По различным прогнозным оценкам эта доля к 2010-2015 гг. во многих государствах достигнет или превзойдет 10%. Масштабы роста использования НиВИЭ в мире представлены в таблице 1. Чтобы ощутить масштаб цифр, укажем, что электрическая мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии (без крупных ГЭС) составит 380-390 ГВт, что превышает мощность всех электростанций России (215 ГВт) в 1,8 раза.

Таблица 1

Прогноз роста установленной мощности оборудования возобновляемой энергетики в мире, ГВт

| Вид оборудования или технологии | 2000 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Фотоэлектричество | 0,938 | 9,2 |
| Ветроустановки, подключенные к сети | 14 | 74 |
| Малые ГЭС | 70 | 175 |
| Электростанции на биомассе | 18 | 92 |
| Солнечные термодинамические станции | 0,2 | 10 |
| Геотермальные станции | 7,97 | 20,7-32,25 |
| ИТОГО | 111,1 | 380,9 – 392,45 |
| Геотермальные тепловые станции и установки | 17,174 | 44,55-69,50 |
| Солнечные коллекторы и системы | 11 | 55 |

В России, несмотря на огромные запасы топливно-энергетических ресурсов (45% мировых запасов природного газа, 13% - нефти, 23% - угля, 14% -урана), имеются обширные районы, где по экономическим, экологическим и социальным условиям целесообразно приоритетное развитие возобновляемой энергетики, в том числе нетрадиционной и малой. К ним относятся:

- зоны децентрализованного (автономного) энергоснабжения с низкой плотностью населения, в первую очередь, районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, занимающие более 70% территории России;

- зоны централизованного энергоснабжения с большим дефицитом мощности и значительными материальными и иными потерями из-за частых отключений потребителей энергии;

- города и места массового отдыха и лечения населения со сложной экологической обстановкой, что обусловлено вредными выбросами в атмосферу от промышленных и городских котельных, работающих на ископаемом топливе;

- зоны с проблемами обеспечения энергией индивидуального жилья, фермерских хозяйств, мест сезонной работы, садово-огородных участков.

Широкое использование НиВИЭ соответствует высшим приоритетам и задачам энергетической стратегии России. В некоторых областях использования НиВИЭ Россия имеет крупные научные результаты, соответствующие мировому уровню. Выявлены большие потенциальные возможности использования этих источников энергии в решении энергетических и экологических проблем уже в ближайшем будущем.

Общепрофессиональная дисциплина «Нетрадиционные и возобно-вляемые источники энергии» является весьма важной при подготовке инженеров-теплоэнергетиков.  Цель изучения дисциплины –получение студентами основных представлений в области энергетики на нетрадиционных и возобновляемых ресурсах, а также   усвоение ими теоретического и практического материала, позволяющего понять физическую сущность явлений, на конкретных примерах убедиться в возможности реализации технических решений.

Задача изучения дисциплины – подготовка специалистов, способных ставить и решать задачи, предусматривающие использование возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны и региона, результатом которых должно быть всемерное энергосбережение в промышленности и на объектах жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологических условий.

Для изучения дисциплины  необходимо иметь соответствующую подготовку по высшей математике, физике, гидрогазодинамике и теоретическим основам теплотехники.

При изучении материала курса по данному пособию  и (или) по рекомендуемым учебникам, приведенным в библиографическом списке, нужно прежде всего уяснить существо каждого излагаемого там вопроса. Главное – это понять изложенное в пособии или учебнике, а не «заучить».

Изучать материал рекомендуется по темам или по главам (параграфам) пособия или учебника. Сначала следует прочитать весь материал темы (параграфа), особенно не задерживаясь на том, что показалось не совсем понятным; часто  это становится понятным из последующего. Затем надо вернуться к местам, вызвавшим затруднения, и внимательно разобраться в том, что было неясно. Особое внимание при повторном чтении обратите на формулировки соответствующих определений и т.п.; в точных формулировках, как правило, бывает существенно каждое слово и очень полезно понять, почему данное положение сформулировано именно так. Однако не следует стараться заучивать формулировки; важно понять их смысл и уметь изложить результат своими словами.

Закончив изучение темы, полезно составить краткий конспект, по возможности не заглядывая в данное пособие или учебник. Кроме того,  нужно проверить, можете ли вы дать ответ на все контрольные вопросы, приведенные в конце каждого раздела (темы), то есть осуществить самопроверку.

Следует иметь в виду, что в различных учебниках материал может излагаться в разной последовательности. Поэтому ответ на какой-нибудь вопрос данной темы может оказаться в другой главе учебника, но на изучение курса в целом это, конечно, никак не скажется.

Методические указания  по выполнению расчетно-графического задания приводятся ниже после изложения теоретического материала. Их надо прочитать обязательно и ими руководствоваться. В конце методических указаний приводится пример выполнения расчетно-графического задания.

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПО РАЗВИТИЮ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Журнал "ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера", № 04, 2013

Автор: C.Я. Есяков, член Комитета Государственной Думы по энергетике, председатель подкомитета по малой энергетике

В силу возрастающей потребности в децентрализованном электроснабжении районов с низкой плотностью заселения, а также стремления к повышению доступности энергоресурсов и достижению энергобезопасности страны в целом, все больше внимания уделяется альтернативным источникам энергии.

## ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

С развитием в России технологий в сфере альтернативной энергетики потребители все чаще отдают предпочтение техническим решениям на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На фоне растущих цен на углеводородное сырье экономическая целесообразность ВИЭ приобретает особую актуальность. Сочетание богатых российских ресурсов возобновляемой энергии и существующих на сегодняшний день передовых технологий в области возобновляемой энергетики неизбежно приведет к получению экономических прибылей при инвестировании в возобновляемую энергетику в России в будущем.

По мнению экспертов РАН, перспективными для России являются такие направления, как атомная энергетика, гидроэнергетика, энергия биомассы, использование биотоплива и петротермальных источников энергии.

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ВИЭ

В целях снижения энергоемкости национальной экономики, экономии углеводородного сырья, улучшения экологической ситуации, обеспечения надежного снабжения отдаленных регионов электроэнергией Правительство РФ определило стратегической задачей повышение к 2020 г. удельного веса ВИЭ в энергобалансе страны с текущего 1% до 4,5%.

Текущий российский потенциал производства возобновляемых источников энергии приведен в табл. 1

Таблица 1

Российский потенциал возобновляемых источников энергии

| Виды электростанций | Потенциал, млрд кВт•ч |
| --- | --- |
|  | техни-ческий | эконо-мический | промыш-ленный |
| Гидростанции мощностью<25МВт | 372 | 205 | 6-10 |
| Ветряные | 6517 | 32,6 | 70-90 |
| Геотермальные | 34905 | 335 | 40-60 |
| Тепловые (биомасса) | 412 | 203 | 90-130 |
| Приливные | 253 | 61,6 | 16-45 |
| Солнечные | 2714 | 435 | 5-10 |

По приблизительным подсчетам экспертов, прогнозируемая установленная мощность российского энергетического комплекса в перспективе на 2030 г. составит:

- в области ветроэнергетики – 15 ГВт. Прогнозируется ввод новых мощностей на юге страны (в Волгоградской области и Краснодарском крае), на северо-западе (в Республике Карелия, Мурманской и Калининградской областях), в Сибири (Омской и Новосибирской областях), а также в Дальневосточных регионах (Хабаровском и Камчатском краях);

- в области производства биомассы – 7 ГВт; 80% потенциала сосредоточено в южных и северо-западных регионах страны;

- в области приливных электростанций – 6 ГВт. Возможны три проекта в Баренцевом, Охотском и Белом морях;

- в области геотермальной энергии – 4 ГВт. Основной потенциал сосредоточен в южных и дальневосточных регионах страны;

- в области малых гидроэлектростанций (МГЭС) – 2 ГВт. Большая часть (85%) гидропотенциала МГЭС России сосредоточено в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округах;

- в области солнечной энергетики – 1 ГВт. Прогнозируется ввод новых проектов в южных регионах страны.

Сценарий развития российской возобновляемой энергетики на период до 2030 г. характеризуется возможным внедрением генерирующих мощностей в размере 140 ТВт·ч , или 7,5% от общего прогнозируемого уровня производства энергии 2030 г.

## МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

К основополагающим документам, регулирующим использование ВИЭ в России, следует отнести:

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ “Об электроэнергетике” (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ).

Этот закон дает определение возобновляемым источникам энергии, устанавливает полномочия государственных органов власти в области регулирования и поддержки использования ВИЭ, приводит механизмы государственного регулирования использования ВИЭ:

- обязательное возмещение (покупка) сетевыми компаниями потерь электрической энергии в сетях, в первую очередь, за счет энергии, произведенной на квалифицированных генерирующих объектах на основе ВИЭ;

- предоставление из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих объектов на основе ВИЭ мощностью до 25 МВт и признанных квалифицированными объектами;

- установление надбавки, прибавляемой к равновесной цене оптового рынка, для электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ (утвержденной методом расчета цен на розничном рынке);

- осуществление другой поддержки использования ВИЭ в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

– распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р “Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года”.

Данное распоряжение:

- определяет цели и принципы использования ВИЭ;

- содержит целевые показатели объема производства и потребления электроэнергии, произведенной на ВИЭ;

- включает меры по достижению этих целевых показателей;

– постановление Правительства РФ от 03.06.2008 № 426 “О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии”;

– Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 № 215-р).

Генеральная схема содержит прогноз возможностей развития электростанций на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и рекомендации по вводу генерирующих мощностей объектов на основе ВИЭ в период до 2030 г.;

– распоряжение Правительства РФ от 04.10.2012 № 1839-р “Об утверждении комплекса мер стимулирования производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии” (далее – распоряжение № 1839-р).

Утвержденный комплекс мер предусматривает:

- внесение изменений в Правила квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ;

- утверждение методических указаний расчета цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на основе ВИЭ и приобретаемую на розничных рынках в целях компенсации потерь в электрических сетях;

- разработку Правил выдачи, обращения и погашения сертификатов ВИЭ;

- выработку предложений по локализации производства оборудования.

На сегодняшний день Правительство РФ ведет определенную работу в области развития возобновляемых источников энергии. Минэнерго России инициировало проект государственной программы “Энергоэффективность и развитие энергетики” (2012–2020 гг.), включающей подпрограмму “Развитие использования ВИЭ”.

Основные мероприятия подпрограммы предполагают:

- стимулирование развития использования ВИЭ в субъектах РФ;

- реализацию мер по привлечению внебюджетных средств на развитие использования ВИЭ;

- создание инфраструктурных условий развития использования ВИЭ.

Для реализации данных мероприятий сформулированы меры государственного регулирования, а именно:

- субсидии:

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных программ развития электроэнергетики в области использования ВИЭ;

организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на сооружение генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ;

- тарифное регулирование:

обеспечение функционирования механизма купли-продажи (поставки) мощности по договорам, заключаемым поставщиками электрической энергии и мощности, произведенной на генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, с организациями коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка;

включение в систему регулируемых тарифов на розничных ранках электрической энергии тарифа на электроэнергию, поставляемую квалифицированными генерирующими объектами на основе использования ВИЭ, сетевым организациям для компенсации потерь электрической энергии в сетях;

- налоговое регулирование:

освобождение организаций от уплаты налога на имущество в отношении вновь вводимых генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, сроком на пять лет;

предоставление инвестиционного налогового кредита организациям, осуществляющим инвестиции в сооружение генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ.

## ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

К сожалению, несмотря на созданную законодательную базу, развитие возобновляемой энергетики в нашей стране идет не такими темпами, как этого бы хотелось. Особенно заметно наше отставание при сравнении с развитием этой отрасли в ряде западных стран.

Пример. В 2009 г. была утверждена российская программа развития альтернативной энергетики, в рамках которой ее доля в общей массе потребления до 2020 г. должна увеличиться до 4,5%. Для сравнения, в том же 2009 г. немецкое правительство решило, что до 2020 г. в стране 30% электричества может производиться с помощью возобновляемых источников энерги.

Развитие альтернативной энергетики в России сдерживается рядом проблем, в частности:

– отсутствием полноценной нормативно-правовой базы.

Несмотря на десятилетие действия Федерального закона № 35-ФЗ, в котором были определены основные направления развития и меры поддержки возобновляемых источников энергии, дальнейшего развития в нормативных документах Правительства РФ и отдельных министерств они не получили. И только в последнее время наблюдается положительная динамика реальной подготовки документов по линии Минэнерго России. Можно отметить, что на сегодня у руководства страны и руководства Минэнерго России появляется понимание необходимости развития возобновляемой энергетики. Одним из последних документов, подтверждающих это, можно назвать постановление Правительства РФ № 1839-р;

– непонятным, сложным и затратным порядком квалификации генерирующего на основе ВИЭ объекта;

– отсутствием механизма ценообразования на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Действующие правила оптового и розничного рынков электроэнергии препятствуют инвестициям в проекты малой распределительной энергетики;

– сложностями с подключением к электрическим сетям и их синхронизацией, а также с реализацией электрической энергии или сетевым компаниям, или гарантирующему поставщику;

Зафиксированная в законодательстве об электроэнергетике процедура присоединения объектов малой генерации к электрическим сетям возлагает на инвестора все расходы по созданию сетевой инфраструктуры.

Неурегулированность всех этих вопросов, отсутствие реальной экономической поддержки государства сводит на нет все усилия бизнеса;

– “отрицательной экономической составляющей”.

Как не раз указывалось экспертами, недооценка и даже пренебрежение к экологичной и эффективной энергетике с использованием ВИЭ происходит из-за избытка наших природных топливно-энергетических ресурсов ( газа, нефти, угля), их относительной дешевизны (цена 1 тыс. куб. м газа в России в четыре раза ниже, чем в Западной Европе). Это приводит руководителей, стоящих на уровне принятия решений, к следующим выводам: цена электроэнергии на ВИЭ чрезмерно высока, на дотирование этого процесса нет финансовых ресурсов (или их очень мало), поэтому развитие ВИЭ не является приоритетным.

Распоряжение Правительства Москвы от 14 апреля 2004 г. N 680-РП Об альтернативном энергоснабжении жилого фонда и предприятий города Москвы и строительстве муниципальных энергообъектов.

Развитие города Москвы в условиях реструктуризации энергетической отрасли Российской Федерации требует приведения систем энергоснабжения жилого фонда и муниципальных предприятий в соответствие с требованиями экономически рационального размещения при- надлежащих городу источников тепловой и электрической энергии в непосредственной близости к потребителям энергоресурсов. В целях обеспечения альтернативного комплексного энергоснабжения жилого фонда и муниципальных предприятий города Москвы путем строительства малых муниципальных объектов когенерации, а также во исполнение постановления Правительства Москвы от 13 января 2004 года N 3-ПП "О развитии генерирующих мощностей в городе Москве":

1. Принять предложение Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы о проведении эксперимента по энергоснабжению жилого фонда и предприятий города Москвы с применением газопоршневых энергоустановок (далее - мини-ТЭЦ) с сопутствующими сооружениями и установкой систем коммерческого учета всех потребляемых, производимых и распределяемых энергоресурсов.

2. Выполнить реконструкцию котельных и ЦТП с установкой мини-ТЭЦ с сопутствующими сооружениями и внедрением автоматизированных систем коммерческого учета всех потребляемых, производимых и распределяемых энергоресурсов.

3. Возложить функции государственного заказчика-инвестора на Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы по проектированию и строительству мини-ТЭЦ (п.1) на территории города Москвы.

4. Возложить функции заказчика по проектированию и строительству мини-ТЭЦ (п.1) на территории города Москвы на ОАО "Центральная Метрологическая Компания".

5. Определить Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы как технического заказчика-координатора по проектированию и строительству мини-ТЭЦ (п.1).

6. Департаменту экономической политики и развития города Москвы по предложению государственного заказчика-инвестора предусматривать в инвестиционных программах города Москвы финансирование мероприятий по строительству мини-ТЭЦ за счет средств городского бюджета в объемах, установленных проектно-сметной документацией в соответствии с предложением государственного заказчика-инвестора.

7. Заказчику-инвестору - Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы:

7.1. Совместно с Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы в месячный срок определить перечень первоочередных объектов энергоснабжения, подлежащих реконструкции и внедрению газопоршневых мини-ТЭЦ.

7.2. Совместно с ОАО "Центральная Метрологическая компания" обеспечить проведение тендера на закупку основного оборудования.

7.3. Внести предложения по объемам и порядку финансирования реконструкции систем тепло- и электроснабжения с указанием сроков реализации проекта.

7.4. Заключить договор с заказчиком и обеспечить финансирование мероприятий по строительству мини-ТЭЦ на территории города Москвы.

8. Заказчику - ОАО "Центральная Метрологическая Компания":

8.1. Подготовить проведение тендера на закупку оборудования мини-ТЭЦ в установленном законодательством порядке.

8.2. В месячный срок после выполнения п.7.1 настоящего распоряжения представить для утверждения в установленном порядке пообъектные технико-экономические обоснования. 8.3. Обеспечить согласование проектов мини-ТЭЦ с органами Государственного энергетического надзора и Госстандарта РФ и согласовать технические условия установки систем коммерческого учета энергоресурсов с МГП "Мосводоканал", ГУП "Мосгаз", ГУП "Мосгортепло" и ГУП "Мостеплоэнерго".

8.4. Согласовать с Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы методику коммерческого учета энергоресурсов и порядок интеграции локальных систем в создаваемую в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 31.10.2002 N 1674-РП "О финансировании мероприятий по созданию автоматизированной системы коммерческого учета производства и распределения энергоресурсов на топливно-энергетических объектах г.Москвы" общегородскую автоматизированную систему коммерческого учета производства и распределения энергоресурсов.

9. Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы:

9.1. Совместно с Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы подготовить перечень первоочередных объектов (ЦТП и котельных), подлежащих реконструкции с установкой газопоршневых энергоустановок и согласовать его со всеми заинтересованными организациями до 1 июля 2004 года.

9.2. Согласовать с газоснабжающими организациями лимит поставки природного газа для котельных и ЦТП с оборудованием мини-ТЭЦ.

10. Департаменту имущества города Москвы после завершения строительства энергообъектов (п.1) оформить передачу созданных объектов в хозяйственное ведение городским специализированным организациям в установленном порядке.

11. Рекомендовать Региональной энергетической комиссии города Москвы при установлении тарифов на электро и теплоснабжение для мини-ТЭЦ предусматривать расходы по содержанию, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования мини-ТЭЦ на основании утвержденных Департаментом экономической политики и развития города Москвы расценок в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.04.2003 N 304-ПП "О мерах по совершенствованию ценовой и тарифной политики в отраслях города в условиях рыночных отношений".

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.

Мэр Москвы Ю.М.Лужков (Правительство Москвы 20.04.04)

# Модуль 2. Использование биомассы в тепловой и электрогенерации

# 1. ЭНЕРГИЯ  БИОМАССЫ

1.1.ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСОВ

Биомасса, как производная энергии Солнца в химической форме, яв-ляется одним из наиболее популярных и универсальных ресурсов на Земле.

В последнее время внимание к эффективному энергетическому использованию биомассы существенно повысилось, причем в пользу этого появились и новые аргументы:

- использование растительной биомассы при условии её непрерыв-ного восстановления (например, новые лесные посадки после вырубки зрелого леса) не приводит к увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере;

- энергетическое использование отходов (сельскохозяйственных, промышленных и бытовых) решает также экологические проблемы (снижение остроты проблемы избавления от отходов);

- вновь созданные технологии позволяют использовать биомассу значительно более эффективно.

Биомасса позволяет получать не только пищу, но и энергию, строи-тельные материалы, бумагу, ткани, медицинские препараты и хими-ческие вещества. Биомасса используется для энергетических целей с момента открытия человеком огня. Сегодня топливо из биомассы может использоваться для различных целей - от обогрева жилищ до произ-водства электроэнергии и топлив для автомобилей.

Химический состав биомассы может различаться в зависимости от ее вида. Обычно растения состоят из 25% лигнина и 75% углеводов или сахаридов. Углеводная фракция состоит из множества молекул сахари-дов, соединенных между собой в длинные полимерные цепи. К наиболее важным категориям углеводов можно отнести целлюлозу. Лигниновая фракция состоит из молекул несахаридного типа. Природа использует длинные полимерные молекулы целлюлозы для образования тканей, обеспечивающих прочность растений. Лигнин представляет со-бой "клей", который связывает молекулы целлюлозы между собой.

Первичной биомассой являются растения, произрастающие на суше и в воде. Биомасса образуется в результате фотосинтеза, за счет которого солнечная энергия аккумулируется в растущей массе расте-ний. В зависимости от рода растений и климатической зоны произрастания это приводит к различной продуктивности в расчете на единицу площади, занятой растениями. Для северных зрелых, медленно растущих, лесов продуктивность составляет 1 т прироста древесины в год на 1 га. Для сравнения урожай кукурузы (вся зелёная масса) в штате Айова, США,  в среднем составляет около 50 т/га.

Образование биомассы происходит следующим образом. Двуокись углерода из атмосферы и вода из грунта участвуют в процессе фотосинтеза с получением углеводов (сахаридов), которые и образуют "строительные блоки" биомассы. Таким образом, солнечная энергия, используемая при фотосинтезе, сохраняется в химической форме в би-омассовой структуре. Если мы сжигаем биомассу эффективным образом (извлекаем химическую энергию), то кислород из атмосферы и углерод и водород, содержащиеся в растениях, вступают в реакцию с образованием двуокиси углерода и воды. Процесс является циклическим, потому что двуокись углерода может вновь участвовать в производстве новой биомассы.

Древесина, по-видимому, является наиболее известным примером биомассы. В процессе сжигания высвобождается энергия, которую дерево усвоило, поглотив солнечные лучи. Однако, древесина - только один пример биомассы. Кроме древесины могут использоваться и дру-гие виды биомассы - сельскохозяйственные отходы (например,  стебли кукурузы, ботва растений, солома, шелуха), древесные отходы (напри-мер, опилки, порубочные остатки, щепа), бумажные отходы, отходы зеленых насаждений в городском мусоре, энергетические растения (быстрорастущие деревья, например, тополь или ива).

Основные данные по использованию биомассы в качестве источника энергии в мире:

- общая масса живой материи (включая влажность) - 2000 млрд т (90% приходится на древесину);

- общая масса наземных растений - 1800 млрд т;

- общая масса леса -1600 млрд т;

- количество наземной биомассы на одного жителя - 400 т;

- количество энергии, накопленной наземной биомассой - 25000 ЭДж (1 ЭДж=1018 Дж);

- годовой прирост биомассы - 400 млрд т;

- скорость накопления энергии наземной биомассой - 3000 ЭДж/год ;

- общее потребление всех видов энергии - 400 ЭДж/год ;

- потребление энергии биомассы - 55 ЭДж/год.

Следует иметь в виду, что из общего количества биомассы только 0,5% употребляется человечеством в виде пищи.

Биомасса считается одним из ключевых возобновляемых энергетических ресурсов будущего. Сегодня она обеспечивает около 12% потребления первичной энергии. Для трех четвертей населения планеты, живущих в развивающихся странах, биомасса является самым важным источником энергии (рис. 1.1). Увеличение населения и потребления энергии на одного жителя, а также истощение ресурсов ископаемого топлива приведут к быстрому увеличению спроса на биомассу в развивающихся странах. В среднем, в развивающихся странах биомасса обеспечивает 38% первичной энергии (а в некоторых странах 90%). Весьма вероятно, что биомасса останется важным глобальным источником энергии в развивающихся странах в течение всего 21 века. В странах Европейского Союза, в среднем, вклад биомассы в энергетический баланс составляет около 3%, но с широкими вариациями: в Австрии - 12%, в Швеции - 18%, в Финляндии - 23%.

Рис. 1.1. Использование биомассы в качестве источника энергии в мире

Наряду с первичной растительной биомассой значительный энерге-тический потенциал содержится в отходах растениеводства, животноводства, птицеводства, твердых бытовых отходах и отходах различных отраслей промышленности (мясной, молочной и др.). Ис-пользование этого потенциала возможно термохимическими или био-химическими методами. В первом случае речь идет в основном о твёр-дых бытовых отходах, которые либо сжигаются, либо газифицируются на мусороперерабатывающих фабриках. Во втором случае сырьем явля-ется навоз или жидкие промышленные и  бытовые стоки, которые пере-рабатываются в биогаз.

В России ежегодно образуется около 60 млн т твердых бытовых от-ходов (ТБО); количество отходов животноводства и птицеводства составляет около 130 млн т/год, а осадков сточных вод - 10 млн т/год. Энергетический потенциал этих отходов составляет 190 млн т услов-ного топлива.

1.2. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Различные процессы преобразования биомассы в топливо позволяют заменить фактически все производные нефти и другие горючие ископаемые топливом из биомассы, поскольку в зависимости от её состояния и технологической переработки могут быть получены различные энергетические продукты (табл. 1.1).

Таблица 1.1.               Классификация энергетических продуктов, получаемых от использова-ния биомассы

| Вид биомассы | Технологический процесс | Энергетические продукты |
| --- | --- | --- |
| Сухая | Сжигание | Тепловая и электрическая энергия |
|  | Газификация | Горючие газы, метанол |
|  | Пиролиз | Горючие газы, смола, древесный уголь (полукокс) |
|  | Гидролиз и дистилляция | Этиловый спирт |
| Влажная | Брикетирование прессованием | Древесные гранулы |
|  | Анаэробное сбраживание | Биогаз |
|  | Сбраживание и дистилляция | Этиловый спирт |

В зависимости от вида исходного сырья, его состава, свойств и т. д. используется одна из технологий первичного преобразования  энергии биомассы (рис. 1.2)

Рис. 1.2. Классификация технологий преобразования

энергии биомассы

1.2.1. СЖИГАНИЕ БИОТОПЛИВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА

С помощью тепла сжигаемой биомассы приготовляют пищу, обогревают жилище, осуществляют целый ряд технологических процессов при переработке урожая. Его используют для получения электроэнергии, необходимой для работы различной техники.

В большинстве развивающихся стран сжигание биомассы обес-печивает покрытие наибольшей доли потребности в топливе. Совер-шенно иначе обстоит дело в промышленно развитых странах: эдесь доминирует использование ископаемого топлива и в некоторых случаях – атомной энергии.

В табл. 1.2 приведены данные по теплоте сгорания ряда обезво-женных пригодных для нужд энергетики культур, биологических отходов, производных топлив и органических продуктов, полезные при оценке возможностей промышленного использования топлив из биомассы.

Таблица 1.2.

Теплотворные способности различных топлив, МДж/кг

| Топливо | Теплота сгорания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Специально собираемое |
| Древесина: |  |  |
| зелёная | 8 | Зависит больше от влажности, чем от сорта дерева |
| сезонная | 13 |  |
| специально высушенная | 16 - 20 | - |
| Растительность высушенная | 15 | Например, сено |
| Отходы урожая |
| Солома | 17 | Для сухого материала |
| Пшеничная шелуха | 12 – 15 |  |
| Стебли кукурузы | 17 |  |
| Вторичные биотоплива |
| Этанол – С2Н5ОН | 30 | Плотность789кг/м3 |
| Метанол – СН3ОН | 23 | - |
| Биогаз | 28 | 50%СН4 + 50%СО2 |
| Генераторный газ | 5 - 10 | Различный состав |
| Древесный уголь: |  |  |
| твёрдый кусковый | 32 | - |
| пылевидный | 32 | - |
| Ископаемые топлива |
| Метан | 55 | Природный газ |
| Бензин | 47 | Продукты переработки нефти |
| Керосин | 46 |  |
| Дизельное топливо | 46 |  |
| Сырая нефть | 44 | - |
| Чёрный уголь | 27 | Коксующийся |

Технология прямого сжигания представляет собой наиболее очевидный способ извлечения энергии из биомассы. Она проста, хорошо изучена и коммерчески доступна. Существует множество типов и размеров систем прямого сжигания, в которых можно сжигать различные виды топлива: древесное топливо, соломенные тюки, твёрдые бытовые отходы, автомобильные шины и т.п.

Под древесным топливом понимают все виды топлива, полученные в лесном хозяйстве. Древесина добывается на постоянной основе: в лесах в процессе вырубки.  В процессе прореживания лесных плантаций создается большое количество древесных отходов. Сегодня они зачастую остаются гнить на месте. Это происходит даже в странах, в которых ощущается недостаток топлива. Древесные отходы могут быть собраны, высушены и использованы в качестве топлива.

Следующим источником древесных отходов является обработка деловой древесины. Сухие опилки и другие отходы, возникающие в процессе распиловки деловой древесины и изготовления мебели, представляют собой качественное топливо.

Сельскохозяйственные отходы представляют собой огромный источник биомассы для прямого сжигания. Отходы растениеводства и животноводства обеспечивают значительное количество энергии, усту-пающее только древесине, которая является главным видом топлива из биомассы на Земле. Сельскохозяйственные отходы включают: отходы растительных культур, например, солому, некондиционную продукцию и излишки производства.

Сжигание биомассы (например, древесины) может быть разбито на 4 фазы:

- кипение воды, содержащейся в древесине. Даже древесина, высу-шенная в течение нескольких лет, содержит от 15 до 20% воды в клеточной структуре;

- выделение газовой (летучей) составляющей. Очень важно, чтобы эти газы сгорали, а не "вылетали в трубу";

- выделяющиеся газы смешиваются с атмосферным воздухом и сгорают под воздействием высокой температуры;

- сгорание остатков древесины (преимущественно углерод). При хорошем сгорании энергия используется полностью. Единственным остатком является небольшое количество золы.

Тепло, получаемое при сжигании биомассы, может использоваться для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения, для производства электроэнергии и в промышленных процессах.

Одной из проблем, связанных с непосредственным сжиганием в устройствах для приготовления пищи, является их низкая эффективность. В случае использования открытого пламени большая часть тепла теряется. Соответствующие устройства имеют КПД до 20%.

Пар для обеспечения производства обычно получают, сжигая различные отходы биомассы в топках паровых котлов. При этом возможно использование метода сжигания в псевдоожиженном слое.

Большое значение имеет удельный объем топлива, который определяет размеры соответствующего оборудования и технологию сжигания. В этом отношении древесина значительно уступает, например, углю. Для угля удельный объем составляет около 30 дм3/ГДж, тогда как для щепы, в зависимости от породы дерева, этот показатель лежит в пределах 250 – 350 дм3/ГДж; для соломы удельный объем еще больше, достигая 1 м3/ГДж. Поэтому сжигание биомассы требует либо ее предварительной подготовки, либо специальных топочных устройств. В частности, в ряде стран распространение получил способ уплотнения древесных отходов с превращением их в гранулы.

В последнее время наибольшее распространенис получили котлы с автоматической подачей биотоплива в зону горения. Автоматические котлы подключаются к системе теплоснабжения так же, как мазутные или газовые. Тепло от сгорания топлива передается теплоносителю - воде, которая после нагрева поступает в радиаторы, расположенные в помещениях дома. Таким образом, котел отапливает все помещения в здании, в отличие от печи, которая обогревает лишь комнату, в которой находится. Гранулы (рис. 1.3) и щепа (рис. 1.4) имеют идеальный размер для использования в автоматических котлах, поскольку они подаются в котел непосредственно из бункера. Бункер необходимо заполнять один-два раза в неделю. В котлах с ручной подачей топлива, использующих, например, дрова, последние необходимо загружать несколько раз в день.

Рис. 1.3. Древесные гранулы

Древесные гранулы являются относительно новым и привлекательным видом топлива. При сжигании гранул утилизируются ресурсы, которые в противном случае оказались бы в составе мусора или попали бы на свалки. Гранулы обычно делаются из отходов (опилок и стружек) и используются в широких масштабах в системах централизованного теплоснабжения. Они производятся прессованием и имеют 1-3 см в длину и около 1 см в диаметре. Они чистые, обладают хорошим запахом и приятные на ощупь. Гранулы имеют низкую влажность (менее 10%) и высокую теплотворную способность (16,2 – 18,72 кДж/кг) по сравнению с другими видами древесного топлива. После прессования уменьшается объем (плотность более 650 кг/м3), в результате увеличивается количество энергии в единице объема (энергетическая плотность). При сжигании гранул процесс обладает большей эффективностью и образуется малое количество остатка.

Рис. 1.4. Приготовление древесной щепы рубительной машиной

Существует много преимуществ использования древесных гранул в качестве топлива. Для производства гранул не нужно пилить деревья - они могут быть получены из древесных отходов. Сжигание гранул помогает избавиться от отходов деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В гранулах обычно отсутствуют добавки для улуч-шения процесса горения. При сжигании гранул не образуется дым. Использование этого вида топлива уменьшает потребность в ископа-емом топливе, сжигание которого приносит вред окружающей среде.

Древесная щепа получается из отходов лесной древесины. Древостой должен прореживаться при выращивании деловой древесины (для производства балок, досок и мебельных заготовок). Таким образом, щепа является результатом обычной эксплуатации лесного хозяйства. Древесина измельчается в специальных рубительных машинах (рис. 1. 5). Приготовление древесной щепы  представлено на рис. 1.4. Размер и вид щепы зависит от конкретной машины, однако типичная щепа имеет от 2 до 5 см в длину и 1 см в толщину Влажность свежей щепы соста-вляет около 50% (массовых) и значительно уменьшается в процессе сушки.

Рис. 1.5. Рубительная машина

Существует три типа котлов с автоматической подачей для щепы и гранул:

- компактные устройства, в которых котел и бункер объединены;

- устройства с питателем, в которых котел и бункер отделены друг от друга;

- котлы с предтопком.

В компактных устройствах топливо подается из бункера с помощью автоматического питателя (рис. 1.6). Количество подаваемого топлива определяется с помощью термостата. Если вода в котле имеет низкую температуру, подается больше топлива, и наоборот. Компактные уст-ройства прекрасно работают на гранулах. Они менее приспособлены для щепы, которая имеет меньшую энергетическую плотность. Для щепы загрузка топлива должна проводиться слишком часто. Кроме того, влажность щепы нередко бывает слишком высокой, в результате ее сгорание происходит неоптимальным образом.

Рис. 1.6. Котёл и бункер объединены

В котлах с питателем топливо также подается автоматически из бункера с помощью шнекового конвейера (рис.1.7). Топливо подается в нижнюю часть решетки, где и происходит сгорание. Контроль также осуществляется с помощью термостата.

Рис.1.7. Котёл с питателем

Лучшим видом топлива являются гранулы, однако сжигание щепы также возможно в устройствах, разработанных специально для щепы. Щепа при этом не должна быть слишком влажной, поэтому необходима ее предварительная сушка. Лучшим способом сушки является выдерживание древесины перед измельчением в рубительной машине. Щепа также может сушиться после рубки, по крайней мере, в течение двух месяцев. Для этой цели необходимо значительное пространство для ее хранения.

В котлах с предтопком сжигание топлива в основном происходит при высокой температуре в предтопках (рис.1.8). Для поддержания высокой температуры предтопки имеют глиняную обмуровку. Котлы с пред-топком пригодны для сжигания влажной древесной щепы. Не сгорев-шие в предтопке газы дожигаются в котле. В некоторых котлах могут сжигаться и гранулы,

Рис. 1.8. Котёл с предтопком

1.2.2. ПИРОЛИЗ И ГАЗИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ     МАТЕРИАЛОВ

Пиролиз определяется как процесс, при котором органическое сырье подвергается нагреву или частичному сжиганию для получения производных топлив или химических соединений. Пиролиз использо-вался в течение столетий для получения древесного угля. Традицион-ный пиролиз с целью получения древесного угля заключается в нагреве исходного материала (древесины)  в условиях почти полного отсутствия воздуха, обычно до температуры 300 - 500 °C до полного удаления летучей фракции (газов и паров). Остаток, известный под названием древесный уголь, имеет двойную энергетическую плотность по сравнению с исходным материалом и сгорает при значительно более высоких температурах. В зависимости от влажности и эффективности процесса, 4-10 тонн древесины требуется для производства 1 тонны древесного угля. Так как летучие вещества не собираются, древесный уголь содержит две трети энергии исходного сырья.

Продуктами пиролиза, осуществляемого на  современных установ-ках, являются газы, жидкий конденсат в виде смол и масел, твердые остатки в виде древесного угля и золы. Изначальным сырьем могут служить древесина, отходы биомассы и твердые бытовые отходы.

Установка для осуществления пиролиза приведена на рис. 1.9. Наиболее предпочтительными считаются вертикальные устройства, загружаемые сверху. КПД пиролиза определяется как отношение теплоты сгорания производного топлива к теплоте сгорания используемой в процессе биомассы. В лучших установках он достигает 80-90%.

Рис. 1.9. Установка для осуществления пиролиза

Для получения максимального выхода именно  горючих газов применяют газификацию биотоплива – превращение твердого биотоплива (чаще всего древесины) в горючие газы путём неполного окисления воздухом (кислородом, водяным паром) при высокой температуре. В процессе газификации древесины образуется горючий газ, представляющий собой смесь водорода Н2, монооксида углерода СО, метана СН4 и некоторых негорючих сопутствующих компонентов.

Газификацию биотоплив проводят в газогенераторах; получаемые газы называются генераторными. Их применяют как топливо в бытовых газовых приборах, двигателях внутреннего сгорания и др.  Используя этот процесс при производстве электроэнергии, можно достигать более высокой эффективности, чем при использовании паровых котлов. Подобные устройства пригодны для мелкомасштабной электроэнергетики (менее 150  кВт).

При газификации твердого биотоплива (древесина и др.) окислению кислородом или водяным паром подвергается непосредственно углерод:

2С + О2 = 2СО;                                         (1.1)

С + Н2О = СО + Н2.                                     (1.2)

Однако весь углерод превратить в целевой продукт СО обычно не удается, часть его сгорает полностью:

С + О2 = СО2.                                          (1.3)

Образовавшийся при этом углекислый газ, в свою очередь, реагирует с раскаленным углеродом:

СО2 + С = 2СО.                                       (1.4)

Для получения генераторных газов применяют различные виды окислителей (дутья): воздух; смесь водяного пара с воздухом или кис-лородом; воздух, обогащённый кислородом и др. Состав дутья подби-рается так, чтобы тепла, выделяющегося в экзотермических реакциях, хватило для осуществления всего процесса.

Горение твёрдого биотоплива в газогенераторе в отличие от любой другой топки осуществляется в большом слое и характеризуется посту-плением количества воздуха, недостаточного для полного сжигания топлива. Например, при работе на паровоздушном дутье в газоге-нератор подается 33-35% воздуха от теоретически необходимого. Образующиеся в газогенераторе газы содержат продукты полного горе-ния топлива (углекислый газ, водяные пары) и продукты их вос-становления, неполного горения и пирогенетического разложения топ-лива (угарный газ, водород, метан, углерод). В генераторные газы переходит также азот воздуха.

Газогенератор обычно представляет собой шахту, внутренние стенки которой выложены огнеупорным материалом. Сверху этой шахты за-гружается топливо, а снизу подаётся дутье. Слой топлива поддер-живается колосниковой решеткой.  Процессы образования газов в слое топлива  газогенератора показаны на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Схема процесса образования

газа в газогенераторе

Подаваемое в газогенератор дутье вначале проходит через зону золы и шлака О, где оно немного подогревается, а далее поступает в раска-лённый слой топлива (окислительная зона, или зона горения I), где кислород дутья вступает в реакцию с горючими элементами биотопли-ва. Образовавшиеся продукты горения, поднимаясь вверх по газогенера-тору и встречаясь с раскалённым  топливом (зона газификации I I), вос-станавливаются до окиси углерода и водорода. При дальнейшем движе-нии вверх сильно нагретых продуктов восстановления происходит тер-мическое разложение топлива (зона разложения топлива I I I) и про-дукты восстановления обогащаются продуктами разложения (газами, смоляными и водяными парами). В результате разложения топлива об-разуются вначале полукокс, а затем и кокс, на поверхности которых при их опускании вниз происходит восстановление продуктов горения (зона I I). При опускании ещё ниже происходит горение кокса (зона I). В верх-ней части газогенератора происходит сушка топлива теплом поднимаю-щихся газов и паров.

В зависимости от того, в каком виде подаётся  в газогенератор кис-лород дутья, состав генераторных газов изменяется. При подаче в газогенератор одного воздушного дутья получается воздушный газ, теп-лота горения которого (в зависимости от исходного топлива) колеблется от 3,8 до 4,5 МДж/м3. Применяя дутье, обогащённое кислородом, получают так называемый парокислородный газ (содержащий меньшее количество азота, чем воздушный газ), теплота горения которого может быть доведена до 5-8,8 МДж/м3.

При работе газогенератора на воздухе с умеренной добавкой к нему водяных паров получается смешанный газ, теплота сгорания которого (в зависимости от исходного топлива) колеблется от 5 до 6,7 МДж/м3. И, наконец, при подаче в раскалённый слой топлива газогенератора водяного пара получают водяной газ с теплотой сгорания от 10 до 13,4 МДж/м3.

1.2.3. ГИДРОЛИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Целлюлоза, составляющая основную массу сухого остатка расте-ний, трудно поддается биохимической переработке - сбраживанию с помощью микроорганизмов. Поэтому её обрабатывают химически для того, чтобы получить исходный материал для спиртовой ферментации,  предназначенной для получения этилового спирта С2Н5ОН – высоко-энергетического жидкого топлива, которое может использоваться вместо бензина в автомобилях. Превращение целлюлозы в сахара, которые могут сбраживаться, возможно путём измельчения и  хими-ческой обработки целлюлозы в присутствии катализаторов - горячих минеральных кислот.  Этот процесс химического взаимодействия поли-сахаридов непищевого растительного сырья с водой в присутствии катализаторов называется гидролизом растительных материалов.

Исходное растительное сырье (отходы лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, а также отходы сельского хозяйства) обычно содер-жит до 75% нерастворимых в воде полисахаридов  в виде целлюлозы и гемицеллюлоз, при разложении которых вначале образуются проме-жуточные соединения, а затем простейшие сахара – монозы. Наряду с образованием моноз происходит и их частичный распад с образованием органических кислот, гуминовых кислот и других веществ. Скорость гидролиза растёт с увеличением температуры и концентрации кислоты.

Гидролиз растительных материалов является основой гидролизных производств, служащих для получения важных пищевых, кормовых и технических продуктов. В производственных условиях продуктами гид-ролиза растительных материалов являются гидролизаты – растворы моноз (пентоз и гексоз, в частности глюкозы), летучие вещества (орга-нические кислоты, спирты) и твёрдый остаток -  гидролизный лигнин. Выход моноз может достигать 90% от полисахаридов.Гидролизаты под-вергают дальнейшей биохимической переработке для получения требуемых видов товарной продукции.

Аппараты для проведения реакции гидролиза называются гидролизёрами, которые бывают периодического и непрерывного действия. Первые в свою очередь делятся на аппараты, работающие при атмосферном давлении (заварные чаны) и при повышенном давлении (конверторы). В заварном чане вода и кислота доводятся до интенсивного кипения. Длительность заварки с целью получения гидролизатов 4-4,5 часа. В конверторах гидролиз ведётся при повышенных температуре и давлении и продолжается всего 18-20 минут. Гидролизеры непрерывного действия имеют ряд преимуществ: непрерывность процесса, позволяющая регулировать скорость получения гидролизатов с целью повышения их качества; более равномерное потребление пара; сокращение расхода топлива. Гидролиз в аппаратах непрерывного действия продолжается 8-10 минут.

Один из важнейших продуктов гидролизного производства – эти-ловый спирт, который также получают биохимическим путём – сбражи-ванием гексоз гидролизатов. Значение гидролизного производства  заключается прежде всего в том, что используются огромные ресурсы растительных отходов для производства ценной продукции - этилового спирта, на выпуск которого в других отраслях промышленности расходуется значительное количество пищевых и кормовых продуктов (зерно, картофель, патока и др.). Современный уровень технологии позволяет получать методом гидролиза  из одной тонны сухого древесного сырья 175 литров этилового спирта и 35 килограмм кормовых белковых дрожжей.

Метиловый спирт (метанол) СН3ОН – ядовитая жидкость, получается в процессе каталитической реакции между водородом Н2 и окисью углерода СО при температуре 3300С и давлении 15 МПа:

2Н2 + СО → СН3ОН.                                   (1.5)

Водород и окись углерода – компоненты синтетического газа - могут получаться при газификации биомассы. Метанол можно использовать в качестве заменителя бензина с теплотой сгорания  23 МДж/кг.

1.2.4. СПИРТОВАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ (БРОЖЕНИЕ)

Спиртовая ферментация относится к биологическому преобразо-ванию биомассы. Ферментация представляет собой процесс, в котором сахар превращается в этиловый спирт (этанол) С2Н5ОН под воз-действием микроорганизмов (обычно дрожжей) в кислой среде, рН – от 4 до 5. Дрожжи погибают при концентрации спирта выше 10%, поэтому для повышения концентрации используют перегонку или фракциони-рование (рис. 1.11). После перегонки (дистилляции) получается кипящая при постоянной температуре смесь: 95% этанола и 5% воды. Обезвоженный этанол в промышленных условиях производится путём совместной перегонки с растворителем типа бензола. Энергетическое содержание конечного продукта около 30 МДж/кг. При брожении теряется лишь 0,5% энергетического потенциала сахаров, остальные затраты энергии связаны с перегонкой. Потери энергии в процессе дистилляции значительны, однако этот недостаток компенсируется удобством использования и транспортировки жидкого топлива, относительно низкой ценой и доступностью технологии. Необходимую тепловую энергию или её часть можно получить, сжигая остающиеся отходы биомассы.

Производство топливного этанола (рис. 1.12) с помощью фермента-ции состоит из четырех этапов:

- выращивание, сбор и доставка сырья на спиртовый завод;

- подготовка и преобразование сырья в субстрат, пригодный для ферментации;

- ферментация субстрата с получением этанола, очистка методом дистилляции;

- переработка остатков после ферментации для уменьшения количества отходов и получения побочных продуктов.

Рис. 1.11. Блок-схема производства топливного этанола

Основная реакция превращения сахарозы в этанол имеет вид:

С12Н22О11 + Н2О дрожжи→ 4С2Н5ОН + 4СО2.                    (1.6)

На практике выход ограничивается конкурирующими реакциями и потреблением сахарозы на увеличение массы дрожжей. Промышленный выход составляет около 80% выхода, определяемого реакцией (1.6). Реакции ферментации для других сахаров (например, глюкозы С6Н12О6) очень похожи.

Рис. 1.12. Установка для производства топливного этанола

Ценность конкретного вида биомассы в качестве сырья для фермен-тации зависит от его способности образовывать сахар. Поэтому много-численные виды сырья для производства этанола можно разделить на три типа:

- сахар, получаемый из сахарного тростника, сахарной свеклы или фруктов, который может быть непосредственно преобразован в этанол;

-  углеводороды в виде крахмала  из зерновых культур  и корнепло-дов, которые требуют дополнительной обработки для получения сахара из крахмала (гидролиз на сахар или использование ферментов солода, содержащегося, например, в ячмене);

- целлюлоза из древесины, сельскохозяйственных отходов и т.д., которая должна быть превращена в сахариды с использованием либо кислот, либо ферментативного гидролиза.

Обезвоженный этанол – жидкость в интервале температур от -117 до +780С с температурой воспламенения 4230С. Применение его в двигателе внутреннего сгорания требует специального карбюратора. Поэтому и смешивают бензин с обезвоженным этанолом (20% по объему) и используют эту смесь (газохол) в обычных бензиновых двигателях. Газохол в настоящее время – обычное топливо в Бразилии (этанол там получают из сахарного тростника); используют его и в США (этанол из кукурузы). Важная особенность этанола – способность выдерживать ударные нагрузки без взрыва. Из-за этого он гораздо предпочтительнее добавок из тетраэтилсвинца, вызывающего серьезные загрязнения атмосферы.

1.2.5. ПОЛУЧЕНИЕ БИОГАЗА ПУТЁМ

АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ

Из биологических методов преобразования биомассы основное развитие получают два: производство этилового спирта и биогаза. Это объясняется, во-первых, физическими характеристиками получаемых топлив, во-вторых, относительной простотой и экономичностью технологий и, в-третьих, особенностями процессов, эффективно обезвреживающих и утилизирующих отходы.

В большинстве стран мира на первом этапе реализации этой программы предпочтение отдаётся получению биогаза, главным образом, из органических отходов сельскохозяйственного производства, различных отраслей промышленности (например, мясоперерабатываю-щей или пищевой), городов и городских посёлков. Преобразование в биогаз отходов, получаемых в мировом животноводстве и растение-водстве в год, может на 10% покрыть потребности современной энергетики в топливе.

Биогаз, состоящий в среднем из 70% метана СН4 и 30% углекислого газа СО2, является продуктом анаэробного (без кислорода)  бактери-ального разложения органических веществ. По своей теплотворной способности (21-25 МДж/м3) он сравним с лучшими видами известных топлив: углём (29 МДж/кг), керосином (38 МДж/л), дровами (21 МДж/кг).

В естественных условиях разрушение любых видов биомассы, и в том числе навоза животных, происходит в почвенном гумусе путём разложения на элементарные соединения под действием разлагающих организмов, грибов, бактерий. Для этого процесса предпочтительны сырость, тепло и отсутствие света. На конечной стадии процесса полное разложение происходит под действием множества бактерий, класси-фицируемых либо как аэробные, либо как анаэробные. Аэробные бак-терии развиваются преимущественно в присутствии кислорода, с их участием углерод биомассы окисляется до СО2. В замкнутых объемах с недостаточным поступлением кислорода из внешней среды развиваются анаэробные бактерии, также существующие за счёт разложения угле-водов. В конечном итоге за счет их деятельности углерод делится меж-ду полностью окисленным СО2 и полностью восстановленным СН4. Совершаемые микроорганизмами реакции разложения биомассы также относятся к процессам ферментации, однако для процессов, идущих в анаэробных условиях, чаще предпочитают термин «брожение» («сбра-живание»).

Анаэробное сбраживание, как и пиролиз, реализуется при отсутствии воздуха. Однако в этом случае преобразование биомассы происходит под воздействием бактерий, а не высоких температур. Это процесс, происходящий практически во всех биологических материалах и уско-ряющийся в теплых и влажных условиях (естественно, при отсутствии воздуха). Часто он имеет место при разложении растений на дне водо-ёмов.

Получение метана из органических отходов состоит в управляемом анаэробном сбраживании отходов при участии бактерий; органические вещества разлагаются без доступа кислорода в среде с регулируемыми параметрами. Анаэробное сбраживание сложных отходов – двухстадий-ный процесс. На первой стадии кислотообразующие бактерии воздейст-вуют на сложные вещества и преобразуют высокомолекулярные соединения (жиры, белковые вещества, углеводы) в низкомолекулярные (летучие кислоты). Вторая стадия – ферментация (выделение газа), в процессе которой и получается метан.

Биогаз образуется в специальных устройствах – биогазогенераторах (метантенках), устроенных и управляемых таким образом, чтобы обеспечить максимальное выделение метана (рис. 1.13).  Внешний вид биогазовой установки представлен на рис. 1.14. В большинстве случаев газ получают из жидкой массы, содержащей 95% воды. Метановое брожение отличает высокий КПД превращения энергии органических веществ в биогаз, достигающий 80-90%.

Рис.1.13. Схема биогазовой установки с встроенным

газгольдером

Получение биогаза становится экономически оправданным и предпочтительным, когда соответствующий биогазогенератор работает на переработке существующего потока отходов. Примерами подобных потоков могут служить стоки канализационных систем, свиноферм, ферм для крупного рогатого скота и т. п. Экономичность в этом случае связана с тем, что нет нужды в предварительном сборе отходов, в организации и управлении процессом их подачи. Известно, сколько и когда поступит отходов, и остается лишь переработать их в биогаз и удобрения.

Получение биогаза возможно в установках самых разных мас-штабов. Оно особенно эффективно на агропромышленных комплексах, где целесообразно добиваться реализации полного экологического цикла. В таких комплексах навоз подвергают анаэробному сбражива-нию с последующей аэробной обработкой в открытых бассейнах.

Рис. 1.14. Внешний вид биогазовой установки

Биогаз используют для освещения, приведения в действие механизмов, транспорта, электрогенераторов, для обогрева. После аэробной ферментации полностью обработанные отходы используются в качестве удобрений.

Основное  уравнение, описывающее анаэробное сбраживание, имеет вид:

СxHyOz + (x – y/4 – z/2) H2O → (x/2 – y/8 + z/4) CO2 +

+ (x/2 + y/8 + z/4) CH4.                                 (4.7)

Для целлюлозы это уравнение принимает вид:

(C6H10O5)n + nH2O → 3nCO2 + 3nCH4.                      (4.8)

Некоторые органические соединения растений (например, лигнин) и все неорганические составляющие не поддаются сбраживанию. Они представляют собой инертную в этом процессе массу и образуют шлак.

На практике сбраживание редко ведут до конца, так как это сильно увеличивает длительность процесса. Обычно сбраживают примерно 60% исходного продукта. Выход газа составляет от 0,2 до 0,4 м3 на 1 кг сбраживаемого сухого материала при нормальных условиях и при рас-ходе 5 кг сухой биомассы на 1 м3 воды. Сбраживание при высоких температурах  идёт быстрее, чем при низких, и характеризуется пример-но удвоением выхода газа на каждые 5 0С. В странах с умеренным и холодным климатом среду для сбраживания подогревают до темпе-ратуры не ниже  35 0С. При температуре 50-60 0С разрушение органи-ческих соединений происходит интенсивно, что наиболее желательно для переработки отходов. Сбраживание при температуре 55 0С в тече-ние суток вызывает полную гибель яиц гельминтов (глистов) и болез-нетворных микробов, а также полное уничтожение семян сорняков и специфических фекальных запахов. Осадок после сбраживания можно использовать в качестве высококонцентрированного обеззараженного удобрения без запаха с влажностью 65-70%, так как он содержит легко усваиваемые растениями минеральные формы  азота, фосфора и калия.

Метанообразующие бактерии чувствительны к величине рН: условия в среде для сбраживания должны быть среднекислыми (рН от 6,6 до 7,0) и, конечно, не ниже рН = 6,2. Требуется определённое содержание азота и фосфора: около 10% и 2% массы сухого сбраживаемого материала соответственно. Необходимое требование для обеспечения успешного сбраживания – поддержание постоянных условий по температуре и подаче исходных материалов.

Большая часть муниципальных отходов - твердых бытовых отходов (ТБО) - представляет собой биологические материалы, а их вывоз на полигоны создает пригодные условия для анаэробного сбраживания. То, что полигоны и свалки ТБО генерируют метан, известно в течение десятилетий. Потенциальная опасность метана заставляла в некоторых случаях строить системы для его принудительного сжигания. Только в 70-х годах 20 века серьёзное внимание уделено идее использования этого "нежелательного" продукта.

ТБО имеют более сложный состав, чем сырье в биогазовых установ-ках. Сбраживание происходит медленнее, обычно в течение нескольких лет, а не недель. Конечный продукт, известный под названием "свалоч-ный газ", также представляет собой смесь преимущественно метан CH4 и углекислый газ CO2. Теоретически выход газа в течение "жизни" по-лигона может составить 150-300 м3 на тонну ТБО при концентрации ме-тана от 50 до 60% по объему. Это соответствует 5-6 ГДж энергии на тонну ТБО. На практике выход биогаза меньше.

В процессе формирования полигона каждый участок после заполне-ния покрывается слоем непроницаемой глины или подобного матери-ала, создавая условия для анаэробного сбраживания. Газ собирается си-стемой связанных между собой перфорированных труб, установленных в теле полигона вплоть до глубины 20 метров. На новых полигонах система труб устанавливается до поступления ТБО. На больших полиго-нах может быть установлено несколько километров труб, с помощью которых можно собрать до 1000 м3/час свалочного газа.

# Контрольные вопросы

1. Какие новые аргументы привели к повышению интереса к эффек-тивному энергетическому использованию биомассы?

2. Из чего состоит химический состав биомассы?

3. Как происходит образование биомассы?

4. Какие виды биомассы, кроме древесины, могут использоваться в качестве источника энергии?

5. Сколько процентов потребления первичной энергии обеспечивает биомасса в настоящее время в мире?

6. Сколько образуется ежегодно твёрдых бытовых отходов в России?

7. Сколько образуется ежегодно осадков сточных вод в России?

8. Сколько образуется ежегодно отходов животноводства  и птице-водства  в России?

9. Какие энергетические продукты могут быть получены при тех-нологической переработке биомассы?

10. На какие фазы может быть разбито сжигание биомассы?

11. Почему перед сжиганием древесных отходов целесообразно пре-вращать их в гранулы?

12. Какая теплотворная способность у древесных гранул?

13. Какие применяют  типы котлов с автоматической подачей для щепы и гранул?

14. Опишите процесс получения древесного угля с помощью пироли-за.

15. Что входит в состав горючего газа, получаемого в процессе гази-фикации биотоплива?

16. Напишите химические  реакции окисления углерода при газифи-кации биотоплив.

17. Опишите процесс образования горючего газа в газогенераторе.

18. Что называется гидролизом растительных материалов?

19. Какие аппараты применяют для проведения реакции гидролиза?

20. Напишите химическую реакцию получения метилового спирта.

21. Что представляет собой процесс спиртовой ферментации?

22. Напишите химическую реакцию  превращения сахарозы в этанол.

23. Какие виды биомассы в качестве сырья используют для спиртовой ферментации?

24. Кто производит разрушение любых видов биомассы в естест-венных условиях?

25. Опишите процесс получения метана из органических отходов при анаэробном сбраживании.

26. Как происходит анаэробное сбраживание сложных отходов?

27. Как влияет температура на процесс сбраживания при получении биогаза?

# Модуль 3. Использование энергии солнца и ветра в тепловой и электрогенерации

# 1. СОЛНЕЧНАЯ  ЭНЕРГИЯ

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Внутри Солнца происходят термоядерные реакции превращения водорода в гелий. В результате ежесекундно 4 млн. тонн материи  преобразуется в энергию, излучаемую в космическое пространство внешними неактивными  слоями Солнца, нагретыми до температуры 5900 К, в виде электромагнитных волн различной длины.

На рис 1,1 показано спектральное распределение  солнечного излу-чения вне атмосферы Земли (верхняя кривая – Io) и на уровне моря (нижняя кривая - I) в зависимости от длины волны λ. Как видно из верхней кривой, это распределение, не искаженное влиянием атмо-сферы Земли, по форме, длине волны в максимуме и полной энергии излучения подобно распределению интенсивности  излучения абсолют-но черного тела при температуре 5900 К (пунктирная кривая - Ioλ). Площадь под этой кривой равна солнечной постоянной Е0 = 1353 Вт/м2, которая представляет собой интегральную плотность потока излучения, падающего на площадку, перпендикулярную этому потоку и располо-женную над атмосферой Земли на расстоянии 1,5·108 км от Солнца (среднее расстояние от Земли до Солнца).

Рис. 1.1. Спектральные распределения солнечного излучения вне атмосферы и на уровне моря

Спектр солнечного излучения у верхней границы земной атмосферы включает:

- ультрафиолетовое излучение (длина волн λ = 0,2-0,4 мкм) – 9% интенсивности;

- видимое излучение (λ = 0,4-0,7 мкм) – 45% интенсивности;

- инфракрасное излучение (λ > 0,7 мкм) – 46% интенсивности.

Максимум интенсивности солнечного излучения приходится на диапазон длин волн  0,5-0,6 мкм.

Вклад в поток солнечного излучения с длиной волны  больше 2,5 мкм пренебрежимо мал, поэтому все три области относятся к коротковолновому излучению.

Солнечная энергия достигает атмосферы Земли в виде направленно-го потока солнечного излучения. При прохождении коротковолнового солнечного излучения через атмосферу Земли имеют место различные виды взаимодействия:

- отражение, не зависящее от длины волны;

- поглощение молекулами озона О и О3, кислорода О2 и азота N2 почти всего ультрафиолетового излучения;

- наличие аэрозолей и  загрязнение атмосферы  является причиной значительного поглощения  видимого излучения;

- поглощение парами воды Н2О и диоксидом углерода СО2 зна-чительной части инфракрасного излучения (нижняя кривая на рис.1.1 имеет провалы, связанные с поглощением парами воды и СО2);

- рассеянное (диффузное) излучение – изменение направления распространения света в зависимости от длины волны.

На поверхности Земли регистрируется как прямой поток, так и рас-сеянное  атмосферой излучение (рис.1.2). Доля рассеянного излучения в общем  потоке поступающего на Землю солнечного излучения зависит от географических и климатологических факторов и изменяется в тече-ние года. В табл.1.1 приведены данные по дневным потокам суммарной и рассеянной (диффузной) солнечной энергии, поступающим на го-ризонтальную поверхность в течение года в Махачкале и Москве. Там же указаны среднемесячные значения температуры наружного воздуха в этих городах.

В среднем около 30% интенсивности  солнечного излучения отражается обратно в космическое пространство. При этом большую часть излучения отражают облака, меньшую – снег и лед на поверхно-сти  Земли.

Рис. 1.2. Прямое и рассеянное солнечное излучение

Таблица 1.1

Дневное поступление суммарного Е и  рассеянного Ер солнечного излу-чения (Мдж/м2 в день) и температура наружного воздуха  Тв (0С) по месяцам

| Месяц | Махачкала, 420 с.ш. | Москва, 55,750 с.ш. |
| --- | --- | --- |
|  | Е | Ер | Тв | Е | Ер | Тв |
| Январь | 8,91 | 2,16 | -0,4 | 1,89 | 1,76 | -10,2 |
| Февраль | 12,52 | 3,13 | 0,1 | 4,33 | 3,18 | -9,6 |
| Март | 18,76 | 4,32 | 3,4 | 9,29 | 5,95 | -4,7 |
| Апрель | 23,9 | 5,14 | 9,2 | 13,41 | 7,54 | 4 |
| Май | 27,81 | 5,26 | 16,3 | 18,65 | 9,33 | 11,6 |
| Июнь | 29,47 | 5,84 | 21,5 | 19,83 | 9,78 | 15,8 |
| Июль | 27,81 | 5,8 | 24,7 | 19,19 | 10,27 | 18,1 |
| Август | 24,16 | 5,4 | 24,2 | 15,14 | 8,11 | 16,2 |
| Сентябрь | 19,04 | 3,61 | 19,3 | 10,06 | 6,14 | 10,6 |
| Октябрь | 14,44 | 3,64 | 13,6 | 4,87 | 3,24 | 4,2 |
| Ноябрь | 10,29 | 2,64 | 7 | 2,23 | 1,54 | -2,2 |
| Декабрь | 7,69 | 1,75 | 2,3 | 1,35 | 1,14 | -7,6 |

На рис. 1.1 (нижняя кривая) показано совокупное влияние на сол-нечный спектр поглощения во всех спектральных диапазонах. Эта кри-вая соответствует спектру солнечного излучения, когда Солнце нахо-дится в зените, и представляет собой распределение лучистой энергии, измеренное в полдень в тропиках (когда Солнце находится вертикально над наблюдателем при наличии ясного неба без облаков, пыли и загряз-нений воздуха). На самом деле спектральное распределение зависит от запыленности и влажности даже в отсутствие облаков.

Наибольшая интегральная плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю (в полдень в тропиках ), составляет примерно

Е = (1-ρ)·Е0 = (1- 0,3)·1,353 ≈ 1 кВт/м2,                      (1.1)

где Е0 = 1,353 кВт/м2 – интегральная плотность потока солнечного излу-

чения , достигнувшего атмосферы Земли;

ρ = 0,3 – коэффициент отражения солнечного излучения в космиче-

ское пространство.

Для населенных районов в зависимости от места, времени суток и погоды потоки солнечной энергии, достигающие Земли, меняются от 3 до 30 МДж/м2 в день. В табл.1.2  показано распределение среднемесяч-ного дневного поступления солнечной энергии на 1 м2 горизонтальной поверхности на всех широтах – от экватора до северного полюса.

Таблица 1.2

Среднемесячное дневное поступление суммарной солнечной энергии Е на поверхность Земли, (Мдж/м2 в день)

| Месяц | Широта, град |
| --- | --- |
|  | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| Январь | 20,9 | 13,3 | 9 | 4,7 | 1,8 | - | - | - |
| Февраль | 22 | 15,5 | 11,5 | 7,2 | 3,6 | 0,7 | - | - |
| Март | 23 | 19,1 | 15,8 | 12,2 | 7,9 | 4 | 1,1 | - |
| Апрель | 22,7 | 22 | 20,2 | 17,6 | 14 | 10,1 | 6,1 | 0,4 |
| Май | 21,2 | 23,4 | 23 | 22 | 19,8 | 16,6 | 13 | 8,3 |
| Июнь | 19,8 | 23,8 | 24,5 | 24,1 | 23 | 21,2 | 18,7 | 16,9 |
| Июль | 19,4 | 23,8 | 24,5 | 24,5 | 22,7 | 21,6 | 19,1 | 17,6 |
| Август | 20,5 | 22,7 | 23,4 | 22,3 | 20,5 | 18 | 14,4 | 10,8 |
| Сен - рь | 22 | 22,3 | 20,9 | 18,4 | 15,5 | 11,5 | 7,6 | 1,4 |
| Октябрь | 22,7 | 19,8 | 16,9 | 13,3 | 9,4 | 5,4 | 1,8 | - |
| Ноябрь | 22 | 16,2 | 12,6 | 8,3 | 4,3 | 1,4 | - | - |
| Декабрь | 20,9 | 13,7 | 9,4 | 5,4 | 1,8 | - | - | - |
| Средне-годовой поток | 21,4 | 19,6 | 17,6 | 14 | 11,9 | 9,2 | 6,8 | 4,6 |

Энергия фотонов в солнечном излучении с длиной волны λ определяется из соотношения:

hν = hс/λ = 1,24/λ, эВ,                              (1.2)

где h = 6,63·10-34 Дж·с – постоянная Планка;

с = 2,998·108 м/с   - скорость света в вакууме;

λ – длина волны, мкм.

Электронвольт(эВ) – работа, которую необходимо совершить, чтобы переместить электрон между двумя точками с разностью потенциалов 1 вольт (1эВ = 1,6·10-19 Дж).

Энергия фотонов в максимуме спектрального распределения солнеч-ного излучения (диапазон длин волн 0,5-0,6 мкм), определенном по температуре поверхности Солнца около 5900 К, составляет порядка 2 эВ

hν = 1,24/λ =  1,24/0,6 ≈ 2 эВ.                           (1.3)

Солнечное излучение – это энергетический поток от доступного ис-точника энергии гораздо более высокой температуры (5900 К), чем у традиционных источников энергии более низкой температуры (2000-2300 К). Его тепловая  энергия может быть использована с помощью стандартных технических устройств (например, паровых турбин) и, что более важно, методами, разработанными на основе фотохимических и фотофизических взаимодействий.

1.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КАК ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1. СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Опыт использования солнечной энергии в умеренных широтах, сопоставимых с условиями средней полосы России, показывает, что энергию Солнца выгоднее всего непосредственно аккумулировать и использовать в виде тепла.

Солнечная энергия используется в основном для производства низкопотенциального тепла для отопления зданий, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения, сушки различных материалов и сельскохозяйственных продуктов, опреснения морской и минерализованной воды. Объясняется это прежде всего тем, что на  отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование воздуха в жилых, общественных и промышленных зданиях расходуется примерно 30-35%, а на сушку -   15%  общего годового энергопотребления.

По способу использования солнечного излучения системы солнечного низкотемпературного отопления подразделяют на пассивные и активные.

Пассивными называются системы солнечного отопления, в которых в качестве элемента, воспринимающего солнечное излучение и преобразующего его в теплоту, служат само здание или его отдельные ограждения (стена, окно, кровля и т.п.).

Активными называются системы солнечного низкотемпературного отопления, в которых гелиоприемник является самостоятельным отдельным устройством, не относящимся к зданию. Активные гелиосистемы  подразделяются:

- по назначению (системы горячего водоснабжения, отопления, комбинированные системы для целей теплохолодоснабжения);

- по виду используемого теплоносителя (вода, антифриз и воздушные);

- по продолжительности работы (круглогодичные, сезонные);

- по техническому решению схем (одно-, двух-, многоконтурные).

Сезонные гелиосистемы горячего водоснабжения обычно одноконтурные и функционируют в летние и переходные (весна, осень) месяцы, т.е. в периоды с положительной температурой наружного воздуха.  Они могут иметь дополнительный источник теплоты или обходиться без него в зависимости от назначения обслуживаемого объекта и условий эксплуатации.

Гелиосистемы отопления зданий обычно двух- или трехконтурные, причем для разных контуров могут быть применены различные теплоносители (например, в гелиоконтуре – водные растворы незамерзающих жидкостей, в промежуточном контуре – вода, а в контуре потребителя – воздух).

Комбинированные гелиосистемы круглогодичного действия для целей теплохолодоснабжения зданий многоконтурные и включают дополнительный источник теплоты в виде традиционного теплогенератора, работающего на органическом топливе, или трансформатора теплоты (теплового насоса).

Основа различных установок и систем преобразования солнечного излучения в теплоту до температур порядка 70-900С – плоский коллектор солнечной энергии (КСЭ), в котором происходит улавливание солнечной энергии, ее преобразование в теплоту и нагрев воды, воздуха или какого-либо другого теплоносителя (рис.1.3.). Его работа основана на принципе «горячего ящика» - установки прямого использования солнечного излучения для нагрева воды, воздуха, сушки фруктов, овощей и материалов, опреснения минерализованных вод и других целей. «Горячий ящик» обычно изготовляют в виде плоского прямоугольного ящика, часто застекленного, герметичного (водонагревателя) или с вентиляционными отверстиями в стенках (гелиосушилки), который обращен тепловоспринимающей поверхностью к солнечным лучам.

Рис.1.3. Плоский коллектор солнечной энергии:

1 – солнечные лучи; 2 – остекление; 3 – корпус;  4 – лучепоглощающая панель (абсорбер); 5– теплоизоляция; 6 – собственное длинноволновое излучение абсорбера

Плоский КСЭ, содержит лучепоглощающую поверхность, имеющую надежный контакт с рядом труб или каналов для движения нагреваемого теплоносителя. Совокупность плоской лучепоглощающей поверхности и труб (каналов) для теплоносителя образует единый конструктивный элемент – абсорбер. Для лучшего поглощения солнечного излучения верхняя поверхность абсорбера окрашивается в черный цвет.

С целью достижения более высоких температур теплоносителя поверхность абсорбера покрывают спектрально-селективными слоями («черный никель», «черный хром», окись меди на алюминии идр.), активно поглощающими коротковолновое излучение Солнца и сни-жающими собственное тепловое излучение абсорбера в длинновол-новой (инфракрасной) части спектра (рис. 1.4). В плоских солнечных коллекторах абсорбер чаще всего имеет слой селективного покрытия с коэффициентом поглощения солнечного излучения αλ = 0,94 – 0,96  при длине волны 0,5 мкм и коэффициентом излучения (при температуре абсорбера) ελ = 0,09 – 0,12 при длине волны 10 мкм.

Рис. 1.4. Тепловые потоки для селективной поверхностии абсорбера

Абсорбер плоского КСЭ, как правило, изготавливается из металла с высокой теплопроводностью, а именно из стали, алюминия и даже из меди.

Для снижения тепловых потерь от абсорбера в окружающее пространство коллектор со всех сторон заключен в теплоизоляционный корпус, кроме стороны, на которую попадают солнечные лучи. Сверху коллектор закрыт одинарным или двойным остеклением, не пропускающим инфракрасные лучи. Максимальная температура, до которой можно нагреть теплоноситель в плоском КСЭ, не превышает 100 0С и зависит как от климатических условий, так и от характеристик коллектора и условий его эксплуатации.

К числу принципиальных преимуществ плоского КСЭ по сравнению с коллекторами других типов относится его способность улавливать как прямое, так и рассеянное солнечное излучение в пасмурную погоду при легкой облачности. Как следствие этого -  возможность его стационар-ной установки без необходимости слежения за Солнцем.

Поток солнечной энергии изменяется в течение суток от нуля в ночное время до максимального значения в солнечный полдень. Такая неравномерность  солнечного излучения в течение суток входит в противоречие с требованием обогревать дом ночью и в пасмурный день и диктует необходимость устройства теплового аккумулятора. Днем он накапливает тепловую энергию, а ночью и в пасмурный день отдает.

Солнечная водонагревательная установка с принудительной цирку-ляцией (рис. 1.5) включает кроме коллекторов теплоизолированный теплообменник-аккумулятор, резервный тепловой источник (элек-трический нагреватель или топливный котел), необходимую арматуру и автоматику. Резервный источник теплоты используют при необхо-димости как догреватель воды. Солнечный коллектор обычно устанав-ливается на крыше дома неподвижно под углом к горизонту, примерно равным широте местности. Остальное оборудование гелиосистемы ото-пления, кондиционирования и горячего водоснабжения дома размеща-ется в подвале. Там устанавливаются основной аккумулятор теплоты, теплообменник для подогрева воды, теплообменник для нагрева воздуха для отопления дома, расширительный бак. Снаружи дома находится теплообменник, предназначенный для сброса избыточного количества уловленной солнечной энергии (теплоты) в летний период.

Рис. 1.5. Солнечная водонагревательная установка с  принудительной циркуляцией: 1 – солнечный коллектор; 2 – резервный (дублирующий) источник теплоты; 3 – теплообменник-аккумулятор; 4 – насос

Теплопроизводительность солнечной водонагревательной установки существенно зависит от инсоляции (облучения прямым солнечным светом), температуры окружающего воздуха и других климатических параметров. В зависимости от широты местности и климатических ус-ловий годовой приход солнечной энергии на 1 м2 поверхности изменя-ется очень сильно. Для широт около 300 он может составлять 8-10 ГДж/(м2год), тогда как  для широт 50-600 – падает до 2-4 ГДж/(м2год).

Поток солнечного излучения, поглощаемого приёмной  поверхно-стью коллектора, составляет

Епогл = ταАIк,                                        (1.4)

где τ – коэффициент пропускания прозрачного покрытия, защищающего

приемную поверхностьКСЭ от ветра;

α – коэффициент поглощения приёмной поверхности КСЭ;

А – площадь освещённой поверхности КСЭ;

Iк - интенсивность потока солнечного излучения, поступающего на приёмную поверхность коллектора.

В процессе поглощения солнечного излучения температура приёмной поверхности КСЭ повышается. Повышение температуры приёмника солнечного излучения Тк над температурой окружающей среды Тв приводит к возникновению потока инфракрасного излучения от приёмной поверхности КСЭ - теплопотери в окружающую среду. Величина этих потерь определяется по формуле:

Епотерь = Кк(Тк – Тв),                                (1.5)

где Кк – коэффициент теплопередачи от приёмной  поверхности  КСЭ  в

окружающую среду (коэффициент теплопотерь).

Суммарный (результирующий) поток тепла, поступающего к приёмной поверхности КСЭ, определяется как:

Ерез = Епогл - Епотерь = ταАIк - Кк(Тк – Тв).                    (1.6)

Таким образом, поток тепла от приёмника солнечного излучения к теплоносителю (жидкости, проходящей через КСЭ) определяется соотношением:

Qк = βЕрез = mс(Т2 - Т1),                                  (1.7)

где   m – массовый расход жидкости;

с – удельная теплоемкость жидкости;

Т1 и Т2 – соответственно   температура   входящей  и  выходящей  из

КСЭ жидкости;

β – коэффициент, определяющий долю суммарного потока тепла  Ерез,  передаваемую  жидкости.  В  КСЭ  хорошего  качества разность между температурой приемной поверхности и жидкости мала и коэффициент β лишь немного меньше единицы.

Формулы (1.4) и (1.5) чаще всего используют для определения теплового потока Ет при заданной интенсивности потока излучения Iк. Параметры А, τ, α коллектора солнечной энергии, как правило, известны. Коэффициент теплопотерь Кк рассчитывается  по известным формулам для теплообмена излучением, приведенным в литературе по теплопередаче. Хотя значение Тк зависит от Ет, можно в первом приближении получить разумную оценку, а в случае необходимости позже уточнить ее.

Показателем эффективности коллектора солнечной энергии является его коэффициент полезного действия, равный отношению теплопро-изводительности коллектора к количеству солнечной энергии, поступа-ющей на коллектор:

ηк = Qк/(ЕкА),                                        (1.8)

где Qк – теплопроизводительность коллектора, Вт·ч;

Ек – количество солнечной энергии, поступающей на 1 м2 площади

поверхности КСЭ, Вт·ч/м2;

А – площадь поверхности абсорбера КСЭ, м2.

Величину Qк можно определить по формуле (1.7) приняв, что расход теплоносителя m, кг/ч, а  удельная теплоемкость теплоносителя с, Вт·ч/(кг·К).

Коэффициент полезного действия солнечного коллектора определяя-ется его эффективным оптическим КПД ηо и эффективным коэффи-циентом теплопотерь Кк:

ηк = ηо – Кк(Тк – Тв)/Iк,                                (1.9)

где Кк –коэффициент теплопотерь КСЭ, Вт/(м2·К);

Тк – температура КСЭ, К;

Тв – температура наружного воздуха, К;

Iк – интенсивность потока солнечной энергии, поступающего на поверхность КСЭ, Вт/м2.

Оптический КПД ηо определяется произведением коэффициента пропускания солнечного излучения прозрачной изоляцией τ (для 1-3-слойного остекления τ = 0,6-0,95) и коэффициента его поглощения абсорбером α (α = 0,85-0,98) и не зависит от Iк  и разности температур ∆Т коллектора Тк и наружного воздуха Тв. Тепловые потери снижают полезную энергию коллектора и возрастают с увеличением разности температур ∆Т. Диапазон типичных значений коэффициента теплопотерь  Кк = 1,2-10 Вт/(м2·К).

Формула (1.4) дает мгновенное значение КПД солнечного коллектора, которое может быть принято средним для данного часа суток. Но поскольку интенсивность потока солнечной энергии Iк в течение дня изменяется от нуля перед восходом и после захода Солнца до максимума в солнечный полдень, так же сильно изменяется и КПД коллектора солнечной энергии.

Наиболее сильное влияние на КПД плоского КСЭ оказывают:

- метеорогические параметры – интенсивность солнечной энергии I, измеряемая на горизонтальной поверхности, и температура наружного воздуха Тв;

- конструктивные характеристики КСЭ и свойства лучепоглоща-ющей поверхности абсорбера – материал и толщина листа, толщина и коэффициент теплопроводности тепловой изоляции, шаг труб, число слоев остекления и его пропускательная способность;

- рабочие параметры КСЭ – расход теплоносителя и его температура на входе в КСЭ.

В большинстве существующих установок средний годовой эксплуатационный КПД плоского коллектора солнечной энергии оказывается на уровне 30-50%. Это означает, что для широт около 300 с 1 м2 коллектора можно получить в год 3-5 ГДж тепла с температурой 60-700 С. Для более высоких широт солнечные водонагреватели оказываются более предпочтительными как сезонные.

Расчет систем солнечного теплоснабжения включает определение располагаемого количества солнечной энергии, теплопроизводительно-сти солнечного коллектора и установки в целом, тепловой нагрузки отопления и горячего водоснабжения, энергетических и геометрических характеристик гелиосистемы, в том числе площади поверхности коллек-тора, объема аккумулятора теплоты, годовой доли солнечной энергии в покрытии тепловой нагрузки и годовой экономии топлива.

Использование воздуха в качестве теплоносителя вместо жидко-сти в солнечных коллекторах даёт возможность широко применять дан-ные системы в сушильных установках. Такие устройства обеспечива-ются аккумуляторами теплоты, работающими по принципу «каменной подушки», где горячий воздух, проходя через несколько слоёв камней с большой теплоёмкостью, разогревает их (рис.1.6). Обычно благодаря подобным системам накопленное тепло сохраняется в течение несколь-ких суток.

Рис. 1.6. Солнечная сушильная установка с тепловым аккумулятором:

1 – вход холодного воздуха; 2 – солнечный коллектор; 3 – вентилятор или компрессор; 4 – аккумулятор тепла («каменная подушка»); 5 – вентилятор; 6 - контейнер для сушки различных материалов и сельско-хозяйственных продуктов; 7 – выход воздуха

Производство питьевой воды является  важной проблемой в местно-стях, где ощущается дефицит пресной воды при достаточных запасах соленой (например, морской). Во многих районах земного шара приме-нение в этих целях солнечной энергии особенно перспективно. Уст-ройством для опреснения  воды, в котором источником энергии служит солнечное излучение, является солнечный опреснитель. Распростране-ние получили главным образом солнечные опреснители типа «горячий ящик», которые отличаются простой конструкцией, требуют сравнительно небольших капитальных вложений и не нуждаются в квалифицированном уходе. Такой опреснитель (рис. 1.7) выполнен в виде  теплоизолированного и зачернённого изнутри сосуда, дно которого заливается солёной (минерализованной) водой, подлежащей опреснению. Верхняя часть солнечного опреснителя покрыта светопро-зрачным материалом (стеклом, полимерной пленкой, оргстеклом). Солнечные лучи, проходя через прозрачный материал, нагревают воду, вызывая её испарение. Водяные пары, соприкасаясь с прозрачным пок-рытием, имеющим температуру, близкую к температуре окружающего воздуха, конденсируются на её внутренней поверхности, и пресная вода стекает в сборник.

Рис. 1.7. Схема солнечного опреснителя типа «горячий ящик»:

1 –сосуд с соленой (минерализованной) водой; 2 – выход очищенной воды; 3 – вход очищаемой воды; 4 – выпуск воды с повышенным содержанием соли или примесей; 5 –паровоздушная смесь; 6 –конденсат; 7 –прозрачная крышка; 8 – теплоизолирующая

стенка ящика; стрелками обозначены солнечные лучи

Солнечные опреснители обычно ориентируют на Юг. Угол наклона светопроницаемой поверхности солнечного опреснителя выбирается оптимальным с учетом высоты Солнца над горизонтом и обеспечения стекания конденсата. Производительность солнечного опреснителя  типа «горячий ящик» определяется в основном интенсивностью солнечного излучения и степенью герметизации  установки и составляет 3-5 л/м2·сутки. В мировой практике имеется опыт успешного исполь-зования солнечных опреснителей надувной конструкции экипажами самолётов и морских судов, терпящих бедствие в открытом море.

Наряду с коллекторами при использовании солнечного тепла для отопления домов применяются пассивные методы, основанные на оп-тимизации архитектурно-планировочных решений. В пассивных систе-мах роль солнечного коллектора и аккумулятора теплоты обычно вы-полняют сами ограждающие конструкции здания, а движение теплоно-сителя (воздуха) осуществляется за счет естественной конвекции без применения вентилятора.

В основе работы пассивных устройств лежит принцип сбора сол-нечной энергии на поверхностях ограждающих конструкций, их разо-грев и последующая передача тепла  обогреваемому пространству или теплоносителю за счет теплопроводности и свободной конвекции. Са-мая простейшая из таких систем – ориентированное на юг окно. Сол-нечные лучи, проникающие через окно, разогревают воздух, находя-щийся в помещении, а также стены. Опыт, накопленный при исполь-зовании данного метода обогрева помещений, показывает, что без до-полнительных затрат можно добиться повышения температуры воздуха в помещении на 100С в весеннее-осенний период и на 5-8 0С в зимнее время.

Более сложной является система с теплоаккумулирующей стеной, расположенной с южной стороны здания, которая разогревается за счет поглощения солнечных лучей, а затем передает тепло обогреваемому помещению (рис. 1.8).  Чтобы сократить потери тепла, стену обычно ос-текляют – получается изолятор тепла  вместе с воздушной прослойкой («стена Тромба»). В летний период для предотвращения перегрева воз-духа необходимо применять установки интенсивного проветривания, а также солнцезащитные устройства. Эта схема имеет существенное пре-имущество перед предыдущей, так как обладает простейшим аккуму-лятором тепла, который может отдавать тепло окружающему прост-ранству после захода солнца.

Рис. 1.8. Пассивная система использования солнечной энергии с теплоаккумулирующей стеной: 1 – солнечные лучи; 2 – лучепрозрачный экран; 3 – воздушная заслонка; 4 – нагретый воздух; 5 – охлаждённый воздух из помещения; 6 – собственное длинноволновое тепловое излучение массива стены; 7 – черная лучевоспринимающая поверхность стены; 8 - жалюзи

Одно из важнейших условий эффективности работы пассивной гелиосистемы заключается в правильном выборе местоположения и ориентации здания на основе критерия максимального поступления и улавливания солнечного излучения в зимние месяцы.

КПД пассивной системы отопления, как правило составляет 25-30%, но в особо благоприятных климатических условиях может быть значительно выше и достигать 60%. Существенным недостатком этой системы являются большие суточные колебания температуры воздуха внутри помещений.

Для производства высокопотенциального тепла солнечные лучи концентрируются (повышается плотность потока солнечной энергии) на небольшом участке, температура которого может подняться до 3600 0С. При такой температуре плавятся практически все металлы и огнеупорные материалы. Сфокусировать параллельные солнечные лучи можно с помощью линзы или вогнутого зеркала, которое является основной частью прибора – гелиоконцентратора. Зеркала в таких солнечных преобразователях используются либо традиционные – стеклянные, либо из полированного металла или других материалов с высокой отражательной способностью. Наиболее эффективные концентраторы солнечного излучения имеют форму цилиндрического параболоида или параболоида вращения (рис. 1.9). Большое практическое применение получили системы параболо-цилиндрических отражателей в виде желоба. В его фокусе проходит труба с теплоносителем, нагреваемым до температуры 350 0С и выше.

Для обеспечения высокой эффективности процесса улавливания и преобразования солнечного излучения концентрирующий гелиоприем-ник должен быть постоянно направлен на Солнце. С этой целью гелио-приемник снабжают системой слежения, включающей датчик направле-ния на Солнце, электронный блок преобразования сигналов, электро-двигатель с редуктором для поворота конструкции гелиоприемника в одной (для цилиндрического параболоида) или  двух (для параболоида вращения или плоского гелиостата) плоскостях.

Подобные гелиоконцентраторы применяются в промышленных условиях для сварки металлов, плавки и термообработки материалов, а также в быту для приготовления пищи и кипячения воды. Свариваемое изделие помещают в камеру с окнами для светового потока. Основное достоинство гелиосварки – абсолютная стерильность процесса и воз-можность сварки тугоплавких металлов.

Рис. 1.9. Концентраторы солнечного излучения:

а – параболоид вращения; б – цилиндрический параболоид;

1 – солнечные лучи; 2 – тепловоспринимающий элемент (солнечный коллектор); 3 – зеркало; 4 – механизм привода системы слежения; 5 – трубопроводы, подводящие и отводящие теплоноситель

Для плавки и термообработки материалов применяют гелиоустанов-ки – солнечные печи. Солнечная печь состоит из короткофокусного гелиоконцентратора, приемного устройства (собственно печи) и автоматической системы слежения за движением Солнца, которая непрелрывно поворачивает гелиоконцентратор таким образом, чтобы его ось  была постоянно направлена на Солнце. Приемное устройство расположено в фокусе гелиоконцентратора и представляет собой камеру со светопроницаемым окном, внутри которой можно создать вакуум, атмосферу инертного газа и т. д. Рабочая температура может достигать 3600 оС. Солнечные печи ввиду их высокой стоимости применяют лишь в случаях, когда необходимо создать особые («стерильные») условия плавления и термообработки, исключающие внесение примесей  в обрабатываемый материал.

Бытовая гелиоустановка – солнечная кухня предназначена для приготовления пищи. Основной элемент солнечной кухни – гелио-концентратор (чаще всего в виде отражателя параболоидной формы),   фокусирующий солнечные лучи на поверхности приемника излучения (кастрюли, кипятильника и т. п.). Как правило, гелиоконцентраторы для солнечной кухни имеют невысокую точность фокусирования, так как большая плотность энергии на поверхности приёмника делала бы солнечную кухню неудобной в обращении; обычно концентрация солнечной энергии (относительное увеличение плотности лучистого потока) не превосходит 250. Вращение гелиоконцентратора вслед за видимым движением Солнца осуществляется вручную. КПД солнечной кухни достигает 55-60%. Солнечные кухни применяются в основном  в отдаленных районах, куда затруднён подвоз топлива.

1.2.2. СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Наибольшее практическое применение получили системы термоди-намического преобразования солнечной энергию  в электрическую  с применением тепловых двигателей.

Преобразование солнечной энергии в механическую осуществляется в две стадии.  Первая стадия включает фототермическое преобразова-ние, в результате которого солнечная энергия, поглощаемая в прием-нике сконцентрированного солнечного излучения, нагревает теплоноси-тель или рабочее тело (перегретый пар). Вторая стадия осуществляется в тепловом двигателе, в котором тепловая энергия рабочего тела преобразуется в работу.

Солнечная энергия преобразуется в электрическую на солнечных электростанциях (СЭС), имеющих оборудование, предназначенное для улавливания солнечной энергии и ее последовательного преобразования в тепловую, механическую и,наконец, в электрическую энергию. Для эффективной работы СЭС требуется аккумулятор теплоты и система автоматического управления.

Улавливание и преобразование солнечной энергии в теплоту осу-ществляется с помощью оптической системы отражателей и приемника сконцентрированной солнечной энергии, используемой для получения водяного пара или нагрева газообразного либо жидко-металлического теплоносителя (рабочего тела). В качестве рабочего тела в тепловом двигателе (паровая или газовая турбина) обычно используется пере-гретый водяной пар с температурой до 550 0С, воздух и другие газы – до 1000 0С, перегретые пары низкокипящих органических жидкостей (в том числе фреонов) – до 100 0С, жидко-металлические теплоносители – до 800 0С.  В качестве концентраторов используются линейные концен-траторы, изготавливаемые из плоских или слабо искривленных зеркал.

В нвстоящее время  строятся солнечные электростанции двух типов: СЭС башенного типа и СЭС распределенного (модульного) типа.

СЭС башенного типа строятся по одному принципу: поле размещенных на уровне земли зеркал-гелиостатов, следящих за солнцем (степень концентрации в несколько тысяч), отражает солнечные лучи на приемник-ресивер, установленный на верху достаточно высокой башни (рис.1.10). Ресивер представляет собой по-существу солнечный котел, в котором производится водяной пар средних параметров, направляемый затем в стандартную паровую турбину.

Главным недостатком башенных СЭС являются их высокая стоимость и большая занимаемая площадь. Башенные СЭС мощностью до 10 МВт нерентабельны, их оптимальная мощность равна 100 МВт, а высота башни 250 м.

Рис. 1.10. Схема солнечной электростанции:

1 – солнечные лучи; 2 – парогенератор-гелиоприемник; 3 – накопитель пара; 4 - гелиостаты

В СЭС распределительного (модульного) типа используется большое число модулей, каждый из которых включает параболо-цилиндрический концентратор солнечного излучения и приемник, расположенный в фо-кусе концентратора и используемый для нагрева рабочей жидкости, подаваемой в тепловой двигатель, который соединен с электрогенера-тором.

При небольшой мощности СЭС модульного типа более экономичны, чем башенные. В СЭС модульного типа обычно используются линейные концентраторы солнечной энергии с максимальной степенью концентрации около 100.

1.3. ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ

1.3.1.ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Все активнее идет преобразование солнечной энергии в электрическую в установках прямого преобразования, основанных на применении полупроводниковых фотоэлектропреобразователей (ФЭП).

Энергия солнечного излучения может быть преобразована в постоянный электрический ток посредством солнечных батарей – устройств, состоящих из солнечных элементов. Простейшая конструкция солнечного элемента на основе монокристаллического кремния показана на рис. 1.11. На малой глубине от поверхности кремниевой пластины р-типа сформирован р-n-переход с тонким металлическим контактом.  На тыльную сторону пластины нанесен сплошной металлический контакт. При использовании солнечного элемента в качестве источника электроэнергии к его выводам должно быть подсоединено сопротивление нагрузки.

Рис.1.11. Типичная структура солнечного элемента с р-n-переходом:

1 – от лицевой поверхности предыдущего элемента; 2 – противоот-ражательное покрытие; 3 – лицевой контакт; 4 – к тыльному контакту следующего элемента; 5 – металлический контакт с тыльной стороны

Фотоэлектрический эффект возникает в солнечном элементе при его освещении светом в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. В солнечном элементе из полупроводникового материала, закрытого тончайшим, прозрачным для света слоем металла,  поток фотонов, проходя сквозь слой металла, поглощается полупроводником.

Электрические свойства полупроводников описываются зонной теорией, согласно которой между валентной зоной и зоной проводимости существует энергетический зазор, называемый запрещенной зоной (рис. 1.12). Поэтому в полупроводнике может генерироваться фототок только при поглощении фотонов с энергиями, большими или равными ширине запрещенной зоны (hν ≥ Еg), т.е. энергии, необходимой для перехода электрона из валентной зоны в зону проводимости. Полупроводниковые материалы солнечных элементов имеют Еg ≈ 1 эВ.

Рис. 1.12. Зонная структура полупроводника с собственной проводимостью. Поглощение фотонов:

hν < Еg – фотопоглощение отсутствует; hν1 - Еg – избыток энергии, который выделяется в виде тепла; hν2 = Еg – энергия фотона, равная ширине запрещенной зоны

Граничная длина волны λг, начиная с которой фотоны будут поглощаться в материале солнечного элемента с шириной запрещенной зоны Еg, характеризуемой отсутствием энергетических уровней, определяется по формуле:

λг = 1,24/Еg.                                     (1.10)

Для генерации фототока в типичном солнечном элементе, например кремниевом, наиболее существенно следующее:

- поглощение фотонов, энергия которых недостаточна для генерации фототока (hν < Еg), приводит к нагреву материала;

- при частотах солнечного излучения, превышающих границу полосы поглощения (hν > Еg), избыток энергии фотонов (hν - Еg) также расходуется на нагрев материала;

- таким образом, существует оптимальная ширина запрещенной зоны, при которой поглощаемое солнечное излучение максимально используется для генерации электроэнергии.

Каждый поглощенный фотон с энергией hν ≥ Еg создает одну электронно-дырочную пару. Фотоэлектроны увлекаются электрическим полем р-n-перехода и попадают в n-область. При разомкнутой внешней цепи р-n-перехода фотоэлектроны, попадая в n-область, накапливаются в ней и заряжают n-область отрицательно. Остающиеся в р-области избыточные дырки заряжают р-область положительно. Таким образом, возникает разность потенциалов.

При замыкании внешней цепи солнечного элемента через нагрузку начинает протекать электрический ток Iф (рис. 1.13). Величина  фотото-ка Iф равна числу фотогенерированных носителей заряда, прошедших через р-n-переход в единицу времени

Iф =  qРи/hν,                                         (1.11)

где q = 1,6·10-19 Кл – величина заряда электрона;

Ри – мощность поглощенного монохроматического излучения.

Батарея солнечных элементов представлет собой  комбинацию соединенных параллельно модулей. Каждый модуль в свою очередь является комбинацией последовательно соединенных фотоэлементов. А каждый фотоэлемент состоит из параллельно соединенных поверхностных элементов (рис. 1.13). Максимальное падение напряжения на контактах открытой цепи модулей составляет примерно 15 В, максимальный ток через модуль – около 1,5 А. Предполагается, что при правильной эксплуатации безаварийная работа промышленных солнечных элементов будет достаточно длительной. Ожидаемый срок службы - 20 лет.

Конструктивно солнечная батарея обычно выполняется в виде плоской панели из солнечных элементов, защищенных прозрачными покрытиями (рис. 1.14).

Преимущество фотоэлектрических преобразователей обусловлено отсутствием подвижных частей, их высокой надежностью и стабильностью. Они имеют малую массу, отличаются простотой обслуживания, эффективным использованием как прямого, так и рассеянного солнечного излучения. Модульный тип конструкций позволяет создавать установки любой мощности и делает их весьма перспективными.

Недостатком ФЭП являетя высокая стоимость и  низкий КПД (в настоящее время практически 10-12%).

Рис. 1.13. Схемы устройств типичных промышленных кремниевых солнечных элементов: элемент (а), модуль из 33 элементов (б)

и батарея (в): 1- лицевой контакт; 2 – тыльный контакт

Изготовление монокристаллического кремния вляется технологически сложным и дорогостоящим. Поэтому внимание было обращено на такие материалы, как сплавы на основе аморфного кремния (а-Si:Н), арсенид галлия (GаАs) и поликристаллические полупроводники.

Оптическое поглощение аморфного кремния в 20 раз выше, чем кристаллического. Поэтому для существенного поглощения видимого света достаточно пленки а-Si:Н толщиной 0,5-1,0 мкм вместо дорогостоящих кремниевых 300-мкм подложек. Пока максимальный КПД элементов на основе а-Si:Н составляет около 12% - несколько ниже КПД кристаллических кремниевых солнечных элементов (~15%). Ожидается, что с развитием технологии КПД солнечных элементов на основе аморфного кремния достигнет теоретического потолка – 16%.

Арсенид галлия GаАs один из наиболее перспективных материалов для создания высокоэффективных солнечных батарей. Это объясняется следующими его особенностями:

- почти идеальная для однопереходных солнечных элементов ширина запрещенной зоны Еg = 1,43 эВ;

- повышенная способность к поглощению солнечного излучения: требуется слой толщиной всего в несколько микрон;

- относительная нечувствительность к нагреву батарей на основе GаАs;

- характеристики сплавов GаАs с алюминием, мышьяком, фосфором или индием дополняют характеристики арсенида галлия, что расширяет возможности при проектировании солнечных элементов.

Рис. 1.14. Батарея солнечных элементов

Фотоэлемент на  основе GаАs может состоять из нескольких слоев различного состава. В обычных кремниевых элементах инфракрасное излучение не используется, в то время как в двухслойном элементе, состоящем из двух полупроводников – арсениде и антимониде галлия, в первом прозрачном слое (арсениде галлия) поглощается и преобразует-ся в электричество видимое излучение, а во втором слое (антимониде галлия) поглощается и преобразуется в электричество инфракрасная часть спектра. Основной недостаток арсенида галлия – высокая стои-мость.

В России солнечные батареи пока активно используются, в основ-ном, в космосе, а на Земле только для энергоснабжения автономных по-требителей мощностью до 1 кВт, питания радионавигационной и мало-мощной радиоэлектронной аппаратуры.

В США, Японии, Франции, Германии и других странах солнечные батареи находят применение в жилых домах для автономного энерго-снабжения, отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха, а также для выработки электроэнергии для освещения и питания бытовых электроприборов. Свыше 85% установленной мощно-сти солнечных фотопреобразователей приходится на долю Японии (почти 50%), США и Германии. Так, в Японии в 1994 году была приня-та программа развития солнечной энергетики. Японское правительство ежегодно вкладывало 115 млн долларов в установку фотоэлектрических элементов на крышах домов. С тех пор установленные мощности сол-нечной энергетики выросли в 35 раз. Средняя стоимость фотоэлектри-ческих элементов снизилась на 75%.

1.3.2. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ МЕТОДЫ

Для прямого преобразования тепловой энергии солнечного излучения в электрическую используются солнечные термоэлектрогене-раторы, включающие систему концентрации энергии солнечного излучения, термоэлектрический генератор, систему слежения за видимым движением Солнца и опорную механическую часть (рис. 1.15). Принцип действия термоэлектрического генератора основан на эффекта Зеебека, который заключается в возникновении разности потенциалов в цепи, состоящей из последовательно соединенных разно-родных проводников с различной концентрацией носителей заряда, контакты между которыми имеют различную температуру. Величину этой разности потенциалов можно определить по известной формуле:

Е = (k/e)·ln(n01/ n02)·∆Т,                                         (1.12)

где   k – постоянная Больцмана;

е – заряд электрона;

n01, n02 - концентрации носителей (электронов в проводниках, электро-нов и дырок в полупроводниках);

∆Т – разность температур между нагреваемыми и охлаждаемыми спаями (соединениями) разнородных электропроводящих материалов.

В простейшем случае, когда электрическая цепь состоит из двух различных проводников, она называется термоэлементом или термопарой. Термоэлектрическая генерация наиболее эффективна при нагревании полупроводниковых термоэлементов.

В состав термоэлектрического генератора входят термобатареи, набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединенных последовательно или параллельно, а также теплообменники горячих и холодных спаев  термобатарей. КПД солнечного термоэлектрогенера-тора зависит главным образом  от уровня рабочих температур горячих и холодных спаев и свойств полупроводниковых материалов термоэлементов. Увеличение плотности теплового потока, проходящего через каждый термоэлемент, осуществляют гелиоконцентраторы - горячие спаи термоэлементов располагаются в фокусе солнечного концентратора. КПД лучших термоэлектрических генераторов составляет около 15%.

Рис. 1.15. Cхема солнечной термоэлектрической установки:

А,Б – термоэлектроды из разных материалов

Солнечные термоэлектрогенераторы обладают рядом преимуществ перед традиционными электромашинными преобразователями энергии, например турбогенераторами: отсутствием движущихся частей, высокой надежностью, простотой обслуживания. Солнечные термоэлектрогенераторы перспективны для применения в качестве источников энергопитания автономных потребителей малой мощности (до нескольких сотен Вт), например установок для подъема грунтовых вод в сельском хозяйстве, устройств навигации и связи, метеорологических станций,  и т. д. К недостаткам современных солнечных термоэлектрогенераторов относятся низкий КПД и относительно высокая стоимость.

Другой тип солнечного электрического генератора – термоэмиссионные установки. Для непосредственного преобразования тепловой энергии солнечного излучения в электрическую используются термоэлектронные преобразователи, действие которых основано на явлении термоэлектронной эмиссии. Термоэлектронный преобразователь представляет собой (рис. 1.16) электровакуумный прибор с двумя электродами – фотокатодом и анодом (коллектором электронов), помещенными в вакуумированную стеклянную или кварцевую колбу. В вакууме поверхность нагретого сконцентри-рованным солнечным излучением металлического или полупровод-никового фотокатода испускает электроны, которые, пройдя межэлектродный промежуток, собираются на аноде. При замыкании внешней цепи, содержащей нагрузку и источник постоянного тока, служащий для создания в пространстве между фотокатодом и анодом электрического поля, ускоряющего электроны, в ней протекает фототок, пропорциональный световому потоку. Плотность тока насыщения определяется уравнением Ричардсона:

I/А = АRТ2 exp [-φ/(kТ)],                            (1.13)

Где А – площадь поверхности эмиттера (фотокатода);

АR – постоянная Ричардсона для данного материала;

Т – температура поверхности эмиттера;

φ – работа выхода электрона с поверхности эмиттера;

k – постоянная Больцмана.

Рис. 1.16. Схема термоэмиссионной установки:

К – катод; А – анод; Ф – световой поток; Е – источник

постоянного тока; Rн – сопротивление нагрузки

Хорошим термоэлектронным эмиттером (фотокатодом) является цезий, покрытый вольфрамом (АR ≈  А·м-2 ·К-2, φ = 2 эВ). Для генерации тока не требуется внешней ЭДС, если слой другого металла с более низкой работой выхода нанесен на нагреваемую поверхность. Такая система подобна р-n-переходу и может генерировать электроэнергию.

Практическое использование этих установок также связано с известными  трудностями: малым КПД (около 8-12%), значительными затратами тепла на осуществление термоэлектронной эмиссии, небольшим сроком службы.

# Контрольные вопросы

1. До какой температуры нагреты внешние неактивные слои Солнца?

2. На какой диапазон длин волн приходится максимум интенсивно-сти солнечного излучения?

3. Дайте характеристику ультрафиолетового, видимого и инфракрас-ного излучения.

4. Какие виды взаимодействия имеют место при прохождении корот-коволнового солнечного излучения через атмосферу Земли?

5. Какое значение имеет  наибольшая интегральная плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю (в полдень в тропиках)?

6. Чему равна энергия фотонов в максимуме спектрального распреде-ления солнечного излучения?

7. В каком виде энергии выгоднее всего аккумулировать и использо-вать энергию Солнца в средней полосе России?

8. Дайте характеристику активным и пассивным системам солнечно-го отопления.

9. Как устоен и как работает плоский коллектор солнечной энергии?

10. Для чего верхнюю поверхность абсорбера окрашивают в чёрный цвет или покрывают спектрально-селективными слоями?

11. Из каких элементов состоит солнечная водонагревательная уста-новка с принудительной циркуляцией?

12. От чего зависит теплопроизводительность солнечной водонагре-вательной установки?

13. По какой формуле определяется поток солнечного излучения, поглощаемого приёмной поверхностью коллектора?

14. Какие факторы оказывают наиболее сильное влияние на КПД плоского солнечного коллектора?

15. Как устроена и как работает солнечная сушильная установка?

16. Как устроен и как работает солнечный дистиллятор?

17. Опишите работу пассивных устройств при использовании солнечного тепла для отопления домов.

18. Какие гелиоконцентраторы применяют для производства высоко-потенциального тепла?

19. Где применяют гелиоконцентраторы?

20. Как устроена и как работает солнечная электростанция ?

21. Как устоен и как работает солнечный элемент с р-n переходом?

22. Как устроена батарея солнечных элементов?

23. В чём состоят преимущества и недостатки фотоэлектрических преобразователей?

24. Почему арсенид галлия является одним из наиболее перспектив-ных материалов для солнечных элементов?

25. В каких странах и для каких целей активно используются солнечные батареи?

26. Опишите принцип действия солнечного  термоэлектрического ге-нератора?

27. Как устроена и как работает солнечная термоэмиссионная уста-новка?

# 2. ЭНЕРГИЯ ВЕТРА

2.1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГИИ ВЕТРА

Ветер – это движение воздуха в атмосфере, почти параллельное зем-ной поверхности. Обычно под ветром подразумевается горизонтальная  составляющая этого движения, так как вертикальная составляющая, как правило, в сотни раз меньше горизонтальной. Вертикальная состав-ляющая ветра достигает значительной величины лишь в горах, когда воздух опускается по склону.

Ветер характеризуется скоростью и направлением. При скорости 5-8 м/с ветер считается умеренным, свыше 14 м/с – сильным; ветер порядка 20-25 м/с – уже шторм, а свыше 30 м/с – ураган. Резкое кратковре-менное усиление ветра до 20 м/с называется шквалом. У земной поверх-ности иногда наблюдается полное безветрие – штиль.

Ветровую энергию можно рассматривать как одну из форм прояв-ления солнечной энергии, потому что Солнце является тем первоис-точником, который влияет на погодные явления на Земле. Ветер воз-никает из-за неравномерного нагрева солнечными лучами земной по-верхности и нижних слоев земной атмосферы. Поверхность воды и территории, закрытые облаками, нагреваются медленнее, чем поверх-ность Земли, доступная для солнечного излучения. Воздух, находящий-ся над нагретой поверхностью, нагревается и поднимается вверх, создавая области пониженного давления. Под действием перепада давления воздух из областей повышенного давления перемещается в направлении областей низкого давления, тем самым, создавая ветер. Однако вместе с возникновением движения воздуха на него начинают действовать другие силы: отклоняющая сила вращения Земли (кориоли-са сила), сила трения (в нижнем слое атмосферы толщиной в несколько сот метров), а при криволинейных траекториях и центробежная сила.

Скорость и направление ветра меняюся с течением времени. Ветер обладает не только сезонной изменчивостью (рис. 2.1), но также изме-няет свою активность в течение суток (рис. 2.2) и за очень короткие промежутки времени – мгновенные пульсации скорости и порывы ветра (рис.2.3). В большинстве регионов наблюдаются значительные сезон-ные изменения ветровых потоков. Причем в зимние  месяцы скорость  ветра обычно выше, чем летом.

Рис. 2.1. Сезонная изменчивость скоростей ветра

Рис. 2.2. Суточное изменение скоростей ветра

Рис. 2.3. Характер изменений скорости ветра

за короткий промежуток времени

Скорость и направление ветра имеют хорошо выраженный суточ-ный ход. Ночью скорость воздуха у земной поверхности ,как правило, достигает минимума, а в послеполуденные часы – максимума. Особенно хорошо суточный ход  ветра выражен летом в ясные дни над степными или пустынными районами. Над морем суточный ход ветра не наблюда-ется.  Суточные изменения скорости ветра наблюдаются также в приб-режных районах морей и больших водоемов (озер, водохранилищ). Утром Солнце нагревает землю быстрее, чем воду, поэтому ветер (бриз) дует в направлении побережья. Вечером же Земля остывает быстрее, чем вода, поэтому ветер (бриз) дует от побережья.

К достоинствам ветровой энергии прежде всего следует отнести доступность, повсеместное распространение и практическую неисчер-паемость ресурсов. Источник энергии не нужно добывать и транспор-тировать к месту потребления: ветер сам поступает к установленному на его пути ветродвигателю. Эта особенность ветра чрезвычайно важна для труднодоступных (арктических, степных, пустынных, горных и т.п.) районов, удаленных от источников централизованного энергоснабжения и для относительно мелких (мощностью до 100 кВт) потребителей энергии, рассредоточенных на обширных пространствах.

Основной недостаток ветровой энергии – непостоянство скорости и, следовательно,  энергии ветра во времени.

Кинетическая энергия Ео, которой обладает воздушный поток, зави-сит от его массы m и скорости vо  и может быть определена по формуле:

Ео = mvо2/2.                                             (2.1)

Если в эту формулу подставить значение массы воздуха, протекающей за 1 секунду  через ветроколесо, то получим выражение для секундной энергии потока, или, что то же самое, для его мощности:

Ро = ρАvо3/2,                                            (2.2)

где  ρ – плотность набегающего воздушного потока;

А = πD2/4 – ометаемая ветроколесом площадь.

Из формулы (2.2) видно, что секундная энергия или мощность потока пропорциональна кубу скорости ветра, т.е. если скорость ветра увели-чилась, например в 2 раза, то энергия воздушного потока возрастает в 8 раз. Мощность, развиваемая ветродвигателем, изменяется также про-порционально квадрату диаметра ветроколеса, т.е. при увеличении диа-метра, например, в 2 раза, мощность при той же скорости ветра увеличивается в 4 раза.

Однако в механическую работу можно превратить только часть эергии потока, протекающего через ветроколесо. Другая часть энергии потока теряется на трение частиц воздуха и различные потери, так как ветроколесо оказывает сопротивление движению воздушных частиц. Кроме того, значительная часть энергии содержится в воздушном потоке, уже прошедшем через ветроколесо. Это объясняется тем, что воздушный поток должен обладать определенной кинетической энергией, чтобы покинуть окрестность колеса.

В теории крыльчатых ветродвигателей доказывается, что скорость потока за ветроколесом не может быть равна нулю и что наилучший режим работы ветродвигателя будет иметь место в том случае, когда скорость непосредственно за ветроколесом составляет 2/3 от первоначальной скорости потока, набегающего на ветроколесо.

Число, показывающее какая часть мощности воздушного потока полезно используется ветроколесом, называется кэффициентом использования энергии ветра (коэффициентом мощности). Мощность ветродвигателя на валу ветроколеса, т.е. без учета потерь в передачах и подшипниках, может быть подсчитана по формуле:

Р = ξρАv3/2,                                             (2.3)

где ξ– коэффициент использования энергии ветра.

Величина коэффициента использования энергии ветра прежде всего зависит от типа ветродвигателя, формы его крыльев и качества их изготовления, а также от ряда других факторов.

Для лучших быстроходных ветродвигателей, имеющих крылья обтекаемого аэродинамического профиля, ξ = 0,48. Для тихоходных ветродвигателей значение ξ доходит до 0,38. Максимальное значение теоретического коэффициента использования энергии ветра у идеаль-ных (совершенное ветроколесо, лишенное каких-либо аэродинами-ческих потерь) крыльчатых ветродвигателей равно 0,593.

2.2.  ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ.

ВЕТРОДВИГАТЕЛИ

Ветроэнергетическая установка – это комплекс технических уст-ройств для преобразования кинетической энергии ветрового потока в какой-либо другой вид энергии. На рис. 2.4  представлена блок-схема ветроэнергетической установки, состоящей из ветродвигателя, в комплекте с одной или несколькими рабочими машинами (генератор электрического тока, насос, механизмы для помола зерна, кормоприготовления и т.п.), аккумулирующего устройства, в ряде случаев дублирующего неветрового двигателя и систем автоматического управления и регулирования режимов работы.

Рис. 2.4. Блок-схема ветроэнергетической установки:

1 – ветродвигатель; 2 – рабочая машина; 3 – аккумулирующее устройство; 4 – дублирующий двигатель; 5 – системы автоматического управления и регулирования режимов работы. Пунктиром обведены узлы, составляющие ветроагрегат

В качестве аккумулирующего устройства применяют наполняемую водой емкость или батареи электрохимических аккумуляторов. Дубли-рующий двигатель (обычно двигатель внутреннего сгорания) исполь-зуют в периоды безветрия и в тех случаях, когда из-за снижения скоро-сти ветра мощность, развиваемая ветродвигателем, становится ниже но-минальной либо недостаточна для питания электроэнергией всей при-соединенной нагрузки. Системы автоматического управления и регу-лирования служат для включения и выключения ветродвигателя (в зави-симости от режимов ветра и нагрузки, степени заполнения водой ёмко-сти или заряда аккумулятора), для контроля за работой главных элемен-тов ветроэнергетической установки, согласования режимов совместной или параллельной работы ветряного и теплового двигателей и др.

Различают ветроэнергетические установки специального назначения (насосные или водоподъемные, электрические  зарядные, мельничные, опреснительные и т.п.) и комплексного применения (ветросиловые и ветроэлектрические). В силовых ветроэнергетических установках от механической трансмиссии ветродвигателя приводятся в движение исполнительные машины, в электрических ветроэнергетических уста-новках вырабатываемая генератором электрического тока  электро-энергия передается на электродвигатели исполнительных машин.

Основа различных ветроэнергетических установок – ветродвигатель, использующий кинетическую энергию ветра для выработки механи-ческой энергии. В качестве рабочего органа ветродвигателя, восприни-мающего энергию (давление) ветрового потока и преобразующего её в механическую энергию вращения вала, применяют ротор, барабан с лопатками, ветроколесо и т.п. Ввиду малой эффективности (коэффи-циент использования энергии ветра не превышает 0,18) и громоздкости, а также вследствие того, что они очень тихоходны, роторные (карусельные) и барабанные ветродвигатели применяются крайне редко.

Преимущественное распространение получили крыльчатые ветро-двигатели, у которых ось ветроколеса горизонтальна и параллельна направлению ветрового потока. Они имеют хорошие аэродинамические качества, лёгкий вес на единицу мощности, конструктивную возмож-ность изготовлять их на большую мощность. Крыльчатые ветродви-гатели более надёжны в эксплуатации и имеют наивысший коэффи-циент использования энергии ветра (до 0,48). Так как лопасть с наконеч-ником крепления к ступице называется крылом, то и ветродвигатель такого типа получил название крыльчатого.

В зависимости от числа лопастей различают крыльчатые ветроколеса быстроходные (менее 4-х), средней быстроходности (от 4-х до 8-ми) и тихоходные (более 8-ми лопастей). Быстроходность ветроколеса оце-нивается  числом модулей Z, равным отношению окружной скорости ωR внешнего конца лопасти радиусом R, вращающейся с угловой ско-ростью ω, к скорости V ветра:

Z = ωR/V.                                           (2.4)

При одинаковом числе модулей Z ветроколесо большего диаметра имеет меньшую частоту вращения. При прочих одинаковых условиях увеличение числа лопастей также снижает частоту вращения ветро-колеса.

Ветроколесо с небольшим числом лопастей (рис. 2.5) обычно состоит из ступицы и лопастей, соединенных с ней жёстко под некоторым углом   φ к плоскости вращения (рис. 2.6) или с помощью подшипниковых уз-лов, в которых лопасть поворачивается для изменения угла установки φ.

К изучению физических явлений при прохождении воздушного потока через ветроколесо применяют теорию крыла и воздушного винта самолета. На рис.2.6 приведена схема векторов аэродинамических сил и скоростей в сечении лопасти.

Рис. 2.5. Быстроходное ветроколесо:

1 – ступица; 2 – наконечник (мах); 3 – лопасть; 4 – подшипник; 5 – грузы регулятора

Если бы ветроколесо было неподвижным, то направление потока, на-бегающего на лопасть, совпадало бы с направлением ветра (по стрелке v). Но так как ветроколесо вращается, то каждый элемент (сечение) ло-пасти имеет определенную окружную скорость ωR, которая тем больше, чем дальше отстоит элемент от оси ветроколеса. Эта скорость направ-лена в плоскости вращения ветроколеса (стрелка ωR на рис.2.6). Таким образом, воздушный поток набегает на лопасть с какой-то скоростью w, полученной в результате вычитания из вектора абсолютной скорости v переносной скорости ωR  (так как ωR + w = v отсюда w = v - ωR ). Эта скорость получила название относительной скорости потока.

Рис. 2.6. Схема векторов аэродинамических сил

и скоростей в сечении лопасти

Очевидно, что для каждого сечения лопасти имеет место разная величина скорости w и угла атаки α, под которым ветер набегает на элементы лопасти. А так как наилучший режим работы крыльчатого ветродвигателя будет только при определенных углах атаки, то и приходится угол установки φ делать переменным по длине лопасти (на конце лопасти меньше, а ближе к валу – больше углы).

Крыльчатые ветродвигатели работают за счет аэродинамических сил, возникающих на лопастях ветроколеса, при набегании на них воздушного потока. Так же, как и на крыльях самолета, возникающая на каждой лопасти ветроколеса полная аэродинамическая сила R∑  раскладывается на подъемную силу Рy, создающую вращающий момент М, и на силу Рx лобового давления, действующую по оси ветроколеса.

При поворотных лопастях с быстроходным ветроколесом часто конструктивно объединены механизмы регулирования частоты вращения, ограничения мощности и пуска-останова ветродвигателя, осуществляющие поворот лопасти относительно продольной оси ветродвигателя.

Многолопастное ветроколесо (рис. 2.7) состоит из ступицы с каркасом, на котором жёстко закрепляются специально спрофилиро-ванные лопасти из листовой стали. У тихоходных ветроколёс значение коэффициента  использования энергии ветра ξ доходит до 0,38. Ограни-чение развиваемой мощности обычно производится поворотом тихоход-ного ветроколеса относительно плоскости, перпендикулярной направле-нию действия ветрового потока.

Рис. 2.7. Тихоходное ветроколесо:

1 – ступица; 2 – лопасть; 3 – каркас;

4 – болты крепления лопасти

Мощность, развиваемая на валу ветроколеса, зависит от его диаметра, формы и профиля лопастей и практически не зависит от их числа:

Рвк = М·ω = 0,3925·10-3·ρD2V3ξ,                           (2.5)

где Рвк – мощность на валу ветроколеса, кВт;

ρ  - плотность воздуха, кг/м3;

V  - скорость ветра, м/с;

D – диаметр ветроколеса, м;

ξ – коэффициент использования энергии ветра;

М – момент, развиваемый ветродвигателем;

ω – частота вращения ветроколеса.

У крыльчатых ветродвигателей все лопасти работают одновременно, создавая вращающий момент. Относительный вращающий момент ¯М¯

определяется по формуле:

¯М¯ = М/(πR3ρv2/2).                                     (2.6)

На рис. 2.8 приведены для сравнения аэродинамические характеристики ветроколёс с различным числом лопастей в зависимости от быстроходности ветроколеса.

Рис. 2.8. Зависимости значений относительных моментов ¯М¯ и

коэффициета использования энергии ветра ξ от быстроходности Z

при различном числе лопастей i ветроколеса

Как видно, наибольший коэффициент использования энергии ветра (ξ) ветроколесо имеет лишь при определенной быстроходности, т.е. для каждой скорости ветра имеется одна единственная частота вращения, при которой ξ достигает максимального значения. У тихоходных ветроколес максимальное значение относительного вращающего момента ¯М¯ совпадает с начальным моментом¯Мо¯, у быстроходных, напротив, номинальное значение ¯Мн¯, соответствующее ξмакс, в несколько раз больше ¯Мо¯.

Обычно применяют одну из двух основных схем крыльчатых ветродвигателей: или с вертикальной трансмиссией и нижним переда-точным механизмом, или с расположением всех узлов в головке. Голов-ку монтируют на поворотной опоре башни, и при изменении направ-ления ветра она поворачивается относительно вертикальной оси (рис. 2.9). Для работы с более тихоходными исполнительными машинами используют обычно многолопастные ветродвигатели, а для агрега-тирования с электрогенераторами, центробежными насосами и другими быстроходными машинами – двух- или трёхлопастные ветродвигатели. Кроме механического привода, применяют также электрический, пневматический, гидравлический и смешанный приводы.

Рис. 2.9. Крыльчатые ветродвигатели с расположением всех узлов в головке, смонтированной на поворотной опоре башни

Высота башни определяется диаметром ветроколеса и высотой препятствий, мешающих свободному прохождению воздушного потока к ветродвигателю. Ориентация ветроколеса по направлению ветра у ветродвигателей осуществляется автоматически хвостовым оперением или распроложением ветродвигателя за башней (самоориентация).

# Контрольные вопросы

1. Из-за чего возникает ветер?

2. В чём заключаются достоинства и недостатки ветровой энергии?

3. Приведите формулу для мощности воздушного потока, проходя-щего через ветроколесо.

4. Почему в механическую работу можно превратить только часть энергии потока, протекающего через ветроколесо?

5. Что называется коэффициентом использования энергии ветра?

6. Из каких элементов состоит ветроэнергетическая установка?

7. Какие ветродвигатели получили наибольшее распространение?

8. Напишите формулу для определения быстроходности ветроколеса.

9. Приведите схему векторов аэродинамических сил и скоростей в се-чении лопасти ветроколеса.

10. Напишите формулу для  определения мощности на валу ветроко-леса.

11. В каких случаях применяют многолопастные, а в каких – двух- или трёхлопастные ветродвигатели?

# Модуль 4. Применение тепловых насосов в системах теплоснабжения

# Модуль 5. Использование гидро-и геотермальной энергии. Аккумулирование и передача энергии возобновляемых источников

3. МАЛАЯ  ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

3.1. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

Гидроэнергетика является наиболее развитой областью энергетики на возобновляемых ресурсах.  Гидроэлектростанции России производят около 13% электроэнергии. Несмотря на то, что в России потенциал гидроэнергии использован не более, чем на четверть, строительство больших ГЭС требует, с одной стороны, больших капиталовложений, и, с другой стороны, приводит к значительной экологической нагрузке на экосистему (затопление земель, негативное влияние на флору и фауну рек).  Поэтому в последнее время все большее внимание уделяется ма-лой гидроэнергетике.

В настоящее время в развитых странах наблюдаются два основных направления в развитии малой гидроэнергетики. Первое – это энерге-тическое использование плотин и водохранилищ, созданных для водо-снабжения. И хотя многие из них уже используются для выработки электроэнергии, всё ещё велик потенциал подобных неиспользованных схем. Второе направление – использование малых водотоков с помо-щью бесплотинных ГЭС или строительство малых ГЭС традиционной компоновки в новых створах.

К малым ГЭС условно относят гидроэнергетические агрегаты мощностью от 100 кВт до 10 МВт. Меньшие агрегаты относятся к ка-тегории микроГЭС. МикроГЭС - надежные, экологически чистые, ком-пактные, быстроокупаемые источники электроэнергии для деревень, хуторов, дачных поселков, фермерских хозяйств, а также мельниц, хле-бопекарен, небольших производств в отдаленных, горных и труднодос-тупных районах, где нет поблизости линий электропередач.

Малая гидроэнергетика за последние десятилетия заняла устойчивое положение в электроэнергетике многих стран мира. Суммарная мощ-ность малых ГЭС в мире сегодня превышает 70 ГВт. В ряде развитых стран установленная мощность малых ГЭС превышает 1 млн. кВт (США, Канада, Швеция, Испания, Франция, Италия). Они используются как местные экологически чистые источники энергии, работа которых приводит к экономии традиционных топлив, уменьшая эмиссию диок-сида углерода. Лидирующая роль в развитии малой гидроэнергетики принадлежит КНР, где суммарная установленная мощность малых ГЭС превышает 13 млн. кВт. При сравнительно низкой стоимости установ-ленного киловатта и коротком инвестиционном цикле малые ГЭС позволяют дать электроэнергию удаленным от сетей поселениям.

Перечень потенциальных источников энергии для малой гидроэнер-гетики необычайно широк. Это небольшие реки, ручьи, естественные перепады высот на озёрных водосбросах и на оросительных каналах ирригационных систем. Турбины малых ГЭС используют в качестве гасителей энергии на перепадах высот питьевых и других трубопро-водов, предназначенных для перекачки различных видов жидких продуктов. Установка небольших гидроэнергоагрегатов возможна на технологических водотоках, таких как промышленные и канализаци-онные сбросы

В России энергетический потенциал малых рек очень велик. Технико-экономический потенциал малой гидроэнергетики в России превышает потенциал таких возобновляемых источников энергии, как ветер, солнце и биомасса, вместе взятых. Число малых рек в России превышает 2,5 млн., их суммарный сток более 1000 км3 в год. По оцен-кам специалистов сегодняшними доступными средствами на малых ГЭС в России можно производить около 500 млрд. кВт-ч электроэнер-гии в год.

В середине прошлого века в России работало большое количество малых ГЭС, однако, впоследствии предпочтение было отдано крупному гидроэнергостроительству, и малые ГЭС постепенно выводились из эксплуатации. Сегодня интерес к малым ГЭС возобновился. Несмотря на то, что их экономические характеристики уступают крупным ГЭС, в их пользу работает много аргументов. Так, малая ГЭС может быть сооружена за счет средств частного сектора экономики, фермерских хозяйств и небольших предприятий. Малая ГЭС, как правило, не требу-ет сложных гидротехнических сооружений, в частности, больших водо-хранилищ, которые на равнинных реках приводят к большим площадям затоплений. Сегодняшние разработки малых ГЭС характеризуются полной автоматизацией, высокой надежностью и полным ресурсом не менее 40 лет. Малые ГЭС позволяют лучше использовать солнечную и ветровую энергию, так как водохранилища ГЭС способны компенси-ровать их непостоянство.

Современная гидроэнергетика по сравнению с другими традиции-онными видами энергетики является наиболее экономичным и экологически более безопасным способом получения электроэнергии. Малая гидроэнергетика идет в этом направлении еще дальше. Небольшие гидроэлектростанции позволяют сохранять природный ландшафт, окружающую среду не только на этапе эксплуатации, но и в процессе строительства. При последующей эксплуатации отсутствует отрицательное влияние на качество воды: она полностью сохраняет первоначальные природные свойства. В реках сохраняется рыба, вода может использоваться для водоснабжения населения. В отличие от других экологически безопасных возобновляемых источников электроэнергии - таких, как солнце и ветер, - малая гидроэнергетика практически не зависит от погодных условий и способна обеспечить устойчивую подачу дешёвой электроэнергии потребителю.

Еще одно преимущество малой энергетики - экономичность. В ус-ловиях, когда природные источники энергии - нефть, уголь, газ - истощаются, постоянно дорожают, использование дешевой, доступной, возобновляемой энергии рек, особенно малых, позволяет вырабатывать дешевую электроэнергию. К тому же сооружение объектов малой гидроэнергетики низкозатратно и быстро окупается. Необходимо отме-тить, кроме этого, что реконструкция выведенной ранее из эксплуата-ции малой ГЭС обойдется в 1,5- 2 раза дешевле.

Использование систем автоматического управления малыми и микроГЭС не требует постоянного присутствия на объекте обслужи-вающего персонала - гидроагрегат надежно работает в автоматическом режиме.

Имеется успешный опыт эксплуатации оборудования малых ГЭС на перепадах уже существующих плотин, каналов, систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий и объектов городского хозяйства, очистных сооружений, оросительных систем и питьевых водоводов.

В 90-е годы прошлого века проблема производства оборудования в России для малых и микро-ГЭС в основном была решена. Особенно привлекательно создание малых ГЭС на базе ранее существовавших, где сохранились гидротехнические сооружения. Сегодня их можно ре-конструировать и технически перевооружить. Целесообразно исполь-зовать в энергетических целях существующие малые водохранилища, которых в России более 1000.

В стране имеется ряд предприятий, производящих гидроэнерге-тическое оборудование, отвечающее самым современным требованиям и не уступающее лучшим мировым образцам. С использованием этого оборудования малые ГЭС могут создаваться как полностью автоном-ные, так и работать на сеть.

Потенциальная энергия воды, падающей на лопасть турбины в единицу времени, определяется по формуле:

Ро = ρQgH,                                        (3.1)

где  Ро – изменение в единицу времени потенциальной энергии воды

(мощность);

ρ  – плотность воды;

Q – объемный расход воды в единицу времени;

g – ускорение свободного падения;

Н – высота падения жидкости (напор).

В отличие от других энергетических установок никакие прин-ципиальные ограничения (термодинамические или динамические) не мешают энергии падающей воды полностью превратиться в механи-ческую энергию, исключая потери на удаление воды из турбины. Так как реальная мощность гидротурбины близка к теоретической  (КПД гидротурбин достигает 90%), уравнение (3.1) определяет максимальную мощность требуемого энергетического оборудования.

Местоположение гидроэлектростанции должно обеспечивать до-статочно высокий расход Q в единицу времени и высоту Н падения воды. Обычно для этого требуется годовой уровень осадков не менее 400 мм, выпадающих достаточно равномерно в течение года, опреде-лённый рельеф местности и территория для водохранилища.

Мощность натекающего на турбину потока определяется не геометрическим (или полным) напором, измеренным геодезическим инструментом (теодолитом с рейкой или нивелиром), а располагаемым (или рабочим) напором Нр, равным:

Нр = Нгеом- Нтр,                                           (3.2)

где  Нгеом – геометрический напор;

Нтр  - потери напора  на  трение  в  каналах  и  водоводах на пути к

турбине, пропорциональные длине водовода.

3.2. ГИДРОТУРБИНЫ

Гидротурбина – это ротационный двигатель, преобразующий меха-ническую энергию воды (её энергию положения, давления и скоростную энергию) в энергию вращающегося вала. По принципу действия гидротурбины делятся на активные и реактивные. Основным рабочим органом гидротурбины, в котором происходит преобразование энергии, является рабочее колесо. Вода подводится к рабочему колесу в активных гидротурбинах через сопла, в реактивных – через направляю-щий аппарат.

Работа активной гидротурбины основана на использовании  кинети-ческой энергии потока. Для этого потенциальную энергию воды перед плотиной превращают в кинетическую энергию струи, которую направляют в ковши расположенные на  ободе колеса, как показано на рис. 3.1. Взаимодействие с ковшом изменяет направление движения струи, следовательно, со стороны ковша на струю действует сила, а значит, такая же по величине сила действует на ковш (третий закон Ньютона – закон действия и противодействия). Эта тангенциальная сила и вращает гидротурбину. В активной гидротурбине вода перед рабочим колесом и за ним имеет давление, равное атмосферному.

Рис. 3.1. Схема активной гидротурбины (турбины Пельтона) с горизонтальным валом

Наиболее распространенной разновидностью активных гидротурбин, использующих кинетическую энергию потока воды является ковшовая гидротурбина, патент на которую получил американский инженер А. Пелтон в 1889 году. Проточная часть ковшовой гидротурбины состоит из сопла, рабочего колеса и отводящего канала. Из напорного трубо-провода вода поступает через сопла на лопасти (ковши) рабочего колеса по касательной к окружности, проходящей через середину ковша.

В отличие от реактивных гидротурбин, ковшовые гидротурбины не требуют отсасывающей трубы, а вода на лопасти рабочего колеса поступает не непрерывно, а лишь при прохождении ими зоны действия напорной струи. Внутри сопла находится игла, перемещением которой регулируется площадь выходного сечения сопла, а следовательно, и расход потока. Во избежание гидравлического удара в напорном трубопроводе, а также во избежание разгона агрегата при сбросах с него нагрузки в процессе эксплуатации в ковшовых гидротурбинах приме-няют дефлекторы (отклонители или отсекатели), которые отжимают всю струю или часть её к периферии рабочего колеса, и струя проходит мимо лопастей.

Число лопастей рабочего колеса выбирается наименьшим из условия отсутствия проскока частиц напорной струи между лопастями. Большинство ковшовых гидротурбин имеет от 18 до 26 лопастей. Ковшовые гидротурбины выполняются как с горизонтальным, так и с вертикальным валом. Гидротурбины с горизонтальным валом (рис. 3.1) имеют одно, два или три рабочих колеса на одном валу и по одному или по два сопла на каждое рабочее колесо. Гидротурбины с вертикальным валом (рис.3.2) изготавливаются с одним рабочим колесом и несколь-кими соплами. Величина КПД реальных ковшовых гидротурбин колеб-лется от 50% для небольших агрегатов до 90% для больших энерго-установок.

Рис. 3.2. Схема активной гидротурбины с вертикальным валом

Ковшовые гидротурбины целесообразно применять при больших напорах и небольших расходах воды в реке, так как при заданной мощности гидротурбины чем больше напор, тем меньшим будет расход воды (см. уравнение 3.1), а значит, тем меньше потребуется число сопел. Опыт показывает, что при количестве сопел больше 4-х струи воды, набегающие на лопасти гидротурбины, начинают влиять друг на друга, а это приводит к  уменьшению КПД колеса.

Статическое давление на поверхности водохранилища и в струе воды равно атмосферному. В этом случае, с учетом потерь на трение в водо-водах, скорость v струи воды на срезе сопла определяется по формуле:

v2 = 2gНр,                                             (3.3)

где Нр – располагаемый (рабочий) напор гидротурбины.

На практике размер водоводов выбирают таким, чтобы скорость струи не зависела от площади среза сопла. Для n сопл площадью Аn суммарный расход воды равен:

Q = nАnv.                                              (3.4)

Мощность на валу гидротурбины равна:

Рт = (1/2)ηтnАnρ(2gНр)3/2,                               (3.5)

где ηт – КПД гидротурбины;

ρ – плотность воды.

Из (3.5) следует, что мощность на валу гидротурбины пропорциональна суммарной площади сопл А = nАn. Площадь среза сопла Аn ограничена размером лопасти, поэтому увеличение Аn ведет к увеличению размера гидротурбины. Как правило, проще увеличить число сопл n, чем общий размер гидротурбины. Однако использование более четырех сопл невыгодно из-за чрезмерного усложнения конструкции турбины и снижения её КПД. В небольших гидротурбинах используют два сопла. Очевидно, что общий расход воды через турбину ограничен расходом реки, т.е.:

nAn ≤ Q/(2gHp)1/2.                                (3.6)

Реактивные гидротурбины целесообразно применять при небольших напорах и больших расходах воды в реке, так как при заданной мощности гидротурбины чем меньше напор, тем большим будет расход воды (см. уравнение 3.1). В отличие от активной гидротурбины, когда струя воды то воздействует на лопасть, то нет, в реактивной струя воздействует на все лопасти турбины практически всё время (рис. 3.3). Кроме того, в реактивной гидротурбине давление воды перед рабочим колесом больше атмосферного, а за ним может быть как больше, так и меньше атмосферного давления.

Проточная часть реактивных гидротурбин состоит из спиральной камеры гидротурбины, направляющего аппарата, рабочего колеса и отсасывающей трубы, отводящей воду от гидротурбины. Реактивные гидротурбины по направлению потока в рабочем колесе делятся на радиально-осевые и осевые (пропеллерные).

Рис. 3.3. Схема реактивной гидротурбины:

а – рабочее колесо; б – направляющий аппарат

Радиально-осевая гидротурбина – это реактивная пропеллерная гид-ротурбина, в рабочем колесе которой поток воды имеет вначале ради-альное (к оси), а затем осевое направление (рис.3.4).

Рис. 3.4.  Радиально-осевая гидротурбина (турбина Фрэнсиса):

2 – вход; 3 – спиральная камера; 4 – неподвижные лопатки направляющего аппарата; 5 – выход; 6 – вращающиеся лопасти

Из этого рисунка видно, что поступающая в рабочее колесо вода, пройдя через направляющий аппарат, приобретает дополнительно к тангенциальной радиальную составляющую скорости. В направляющий аппарат радиально-осевой гидротурбины вода поступает из спиральной камеры гидротурбины, отсасывающая труба обычно изогнутая.

Изменение мощности радиально-осевой гидротурбины осуществля-ется поворотом лопаток направляющего аппарата. Лопасти рабочего колеса гидротурбины жёстко крепятся к валу, т. е. геометрия проточной части рабочего колеса гидротурбины постоянна.

Радиально-осевая гидротурбина имеет самый высокий оптимальный КПД из всех гидротурбин. Однако на ГЭС с большими колебаниями напора она уступает по энергетическим свойствам осевым поворотно-лопастным пропеллерным гидротурбинам, в которых изменение мощности осуществляется одновременным поворотом лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса. Патент на поворотно-лопастную пропеллерную гидротурбину в 1920 году получил австрийский инженер В. Каплан.

В пропеллерных гидротурбинах скорость потока имеет преиму-щественно осевое направление (рис. 3.5). Направляющий аппарат на входе гидротурбины несколько закручивает поступающий на рабочее колесо поток, увеличивая этим КПД  турбины. Осевые пропеллерные гидротурбины являются наиболее компактными из всех гидротурбин, так как  размер струи воды увеличен до размера их колес.

Рис. 3.5. Пропеллерная гидротурбина Каплана: 2 – вход; 3 – спиральная камера; 4 – неподвижные лопатки направляющего аппара-та;5 –выход;6 –вращающиеся лопасти;7 –втулка; 8 –вид лопасти с торца

Разновидностью поворотно-лопастной гидротурбины является ди-агональная гидротурбина, отличительной особенностью которой явля-ется то, что оси лопастей расположены под острым углом к оси вращения гидротурбины (рис. 3.6). Втулка рабочего колеса не стесняет поток, что позволяет увеличивать число лопастей. В 1932 году амери-канский инженер Д. А. Бигс получил патент на диагональную гидротурбину.

Рис. 3.6. Рабочее колесо диагональной гидротурбины

На рис. 3.7 показаны сравнительные характеристики диагональной и радиально-осевой гидротурбины, где η/ηmax – отношение КПД в экс-плуатационных режимах к максимальному; N/Nопт – отношение мощ-ности в эксплуатационных режимах к оптимальной. Вследствие лучше-го обтекания лопастей рабочего колеса и отсасывающей трубы на ре-жимах, заметно отличающихся по нагрузке и напору от расчётных вели-чин, режим потока в диагональной гидротурбине более спокойный, с меньшими пульсациями, характеристика КПД более пологая и средне-эксплуатационный КПД выше. Особенно экономичны диагональные гидротурбины на ГЭС с большими колебаниями напора и мощности

Рис. 3.7. Сравнительные характеристики диагональных и радиально-осевых гидротурбин: 1 – диагональная гидротурбина; 2 – радиально-осевая гидротурбина

Рабочие колёса диагональных гидротурбин   используются также при изготовлении обратимых гидромашин (насосо-турбин) для гидроакку-мулирующих электростанций (ГАЭС).

Кавитационные свойства осевых пропеллерных гидротурбин несколько хуже, чем у радиально-осевых гидротурбин. Основная причина – большие перепады давлений возникающие при движении воды в осевых гидротурбинах. В отличие, например, от активных турбин поток в них изолирован стенками спирального аппарата от атмосферы. Как следствие – минимальное давление воды в реактивной гидротурбине существенно меньше атмосферного, Более того, это давление может быть даже меньше давления насыщенных паров воды. Если такое происходит, в потоке образуются пузырьки пара, т.е. возникает кавитация. Если затем в потоке давление воды резко возрастает, пузырьки пара схлопываются. Возникающие в этот момент громадные давления могут вызвать вибрацию агрегата, снижение КПД и разрушение материала гидротурбины. Эти явления усиливаются с увеличением скорости потока и напора, поэтому осевые гидротурбины используются в основном при низких напорах.

Для расчета профиля лопасти рабочего колеса гидротурбины, вращающегося с постоянной частотой вращения, используется уравнение (рис. 3.8):

Нр·ηг = (u1·v1·cosα1 – u2·v2·cosα2)/g,                      (3.7)

где Нр – рабочий напор гидротурбины;

u1 и u2  - окружные скорости лопастей на входе воды в рабочее колесо и

на выходе из него;

v1 и v2 – абсолютные скорости воды на входе в рабочее колесо и выходе

из него;

α1 и α2 –углы  между  направлениями  окружных  и  абсолютных скоро-

стей в точках, соответствующих осереднённой по энергии по-

верхности тока;

g – ускорение свободного падения;

ηг – гидравлический КПД гидротурбины.

Полный КПД гидротурбины (отношение полезной мощности, отдаваемой турбинным валом, к мощности пропускаемой через гидротурбину воды) определяется по формуле:

ηт = ηг·ηм·ηо,                                           (3.8)

где  ηм -  механический КПД гидротурбины, учитывающий потери мощ-

ности на преодоление механических сопротивлений;

ηо – объемный КПД гидротурбины, учитывающий утечку воды в

обход рабочего колеса.

В современных гидротурбинах полный КПД равен 0,85-0,92; при благоприятных условиях работы лучших образцов гидротурбин он достигает 0,94-0,95.

Рис. 3.8. Треугольники скоростей на входе в рабочее

колесо гидротурбины и на выходе из него

Геометрические размеры гидротурбин характеризуются номи-нальным диаметром рабочего колеса. Гидротурбины разных размеров образуют турбинную серию, если обладают однотипными рабочими колесами и геометрически подобными элементами проточной части. Определив необходимые параметры одной из гидротурбин данной серии, можно подсчитать, пользуясь формулами подобия, те же параметры для любой гидротурбины этой серии (гидродинамическое моделирование). Каждую турбинную серию характеризует коэффици-ент быстроходности:

φ = (Рт1/2·ω)/[ρ1/2(gHp)5/4],                              (3.9)

где ω – частота вращения колеса гидротурбины.

Чем больше этот коэффициент, тем больше частота вращения вала при заданных напоре и мощности. Гидротурбина и электрический генератор обходятся дешевле при увеличении частоты их вращения. Поэтому стремятся строить гидротурбины с возможно большим коэф-фициентом быстроходности.

Графики, выражающие зависимости величин, характеризующих гидротурбину, называются турбинными характеристиками. На рис. 3.9 представлены характеристики гидротурбины при постоянном напоре и частоте вращения колеса, но при различных нагрузках в расходе воды. В реальных условиях гидротурбины работают при меняющемся напоре.

Рис. 3.9. Характеристики гидротурбины при постоянном напоре и частоте вращения колеса: η – КПД гидротурбины; Q – расход воды; N – нагрузка гидротурбины

3.3. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Гидроэлектростанция – это комплекс сооружений для концентрации потока воды и создания напора и энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в механичес-кую энергию вращения, которая, в свою очередь, преобразуется в элек-трическую энергию. На рис. 3.10 показана схема типичной гидро-электростанции. В неё входят водохранилище, подводящий водовод, регулятор расхода воды, гидротурбина, электрогенератор, система контроля и управления параметрами генератора, электрораспредели-тельная система. Водохранилище, т. е. источник потенцииальной энер-гии, создается с помощью плотины, которая позволяет также обес-печивать стабильный расход воды через турбину. Небольшие ГЭС, расположенные в стороне от основного русла реки и соединенные с ней подводящим и отводящим каналами (так называемые деривационные гидроэлектростанции), имеют вместо плотины невысокую подпорную стенку, т.е. не создают водохранилищ.

Существует большое разнообразие гидроэлектростанций малой энер-гетики. Так, по схеме использования водных ресурсов и концентрации напоров их  подразделяют на:

-стационарные приплотинные, с совмещением плотины и здания ГЭС;

-стационарные безплотинные с трубопроводом напорной деривации ;

-мобильные в контейнерном исполнении, с использованием в качест-ве напорной деривации пластиковых труб или гибких армированных рукавов;

-переносные мощностью до 10 кВт, при использовании их, как путём сооружения небольшой плотины, так и с напорной деривацией;

-погружные безплотинные мощностью до 5 кВт (при скорости течения воды в водотоке порядка 3 метров в секунду).

Рис. 3.10. Схема гидроэлектростанции с ковшовой гидротурбиной:

1 – электрогенератор; 2 – приводной ремень; 3 – гидротурбина; 4 – сопло; 5 – вентиль; 6 – водовод; 7 – плотина; 8 – защитная сетка

По характеру используемых гидроресурсов микроГЭС  можно раз-делить на следующие категории: новые русловые или приплотинные станции с небольшими водохранилищами; станции, использующие ско-ростную энергию свободного течения рек; станции, использующие су-ществующие перепады уровней воды в самых различных объектах водного хозяйства - от судоходных сооружений до водоочистных комп-лексов (существует также опыт использования питьевых водоводов, а также промышленных и канализационных стоков).

МикроГЭС (мощностью до 100 кВт) можно установить практически в любом месте. Гидроагрегат состоит из энергоблока, водозаборного устройства и устройства автоматического регулирования (рис. 3.11).

На рис. 3.12 приведен машинный зал микроГЭС.

Гидроагрегаты для малых и микроГЭС выпускаются с про-пеллерными, диагональными, радиально-осевыми и ковшовыми турбинами.

Рис. 3.11. Схема микроГЭС:

1 – водохранилище; 2 – водозаборное устройство с мусорозадерживаю-щей решеткой; 3 – гидротурбина; 4 – выпускной коллектор; 5 – генератор; 6 – устройство автоматического регулирования

Ниже приведен  перечень оборудования микро- и малых ГЭС, изготавливаемых и устанавливаемых в настоящее время в России.

1. МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

с пропеллерным рабочим колесом

- мощностью до 10 кВт ( МГЭС-10Пр) на напор 2,0- 4,5 м и расход 0,07 - 0,14 м3/ с;

- мощностью до 10 кВт ( МГЭС-10Пр) на напор 4,0-10,0 м и расход 0,10 - 0,21 м3/ с;

- мощностью до 50 кВт ( МГЭС- 50Пр) на напор 2,0-10,0 м и расход 0,36 - 0,80 м3/ с;

с диагональным рабочим колесом

- мощностью 20 кВт ( МГЭС- 20ПрД ) на напор 8-18 м и расход 0,08 - 0,17 м3/ с;

с ковшовым рабочим колесом

- мощностью до 100 кВт ( МГЭС-100К ) на напор 40-250 м и расход 0,015 - 0,046 м3/ с;

- мощностью до 200 кВт ( МГЭС-200К ) на напор 40-250 м и расход 0,015 - 0,013 м3/ с;

2. ГИДРОАГРЕГАТЫ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС

- гидроагрегаты с осевыми турбинами (ГА-1, ГА-8, ГА13) мощностью до 1800 кВт;

- гидроагрегаты с радиально-осевыми турбинами (ГА-2, ГА-4, ГА-9, ГА-11,) мощностью до 5500 кВт;

- гидроагрегаты с ковшовыми турбинами (ГА-5, ГА-10) мощностью до 3300 кВт.

Рис. 3.12. Машинный зал микроГЭС

Контрольные вопросы

1. Какие основные направления наблюдаются в развитии малой гид-роэнергетики?

2. В чём отличие малых ГЭС от микроГЭС?

3. Приведите перечень потенциальных источников  энергии для ма-лой гидроэнергетики.

4. Какие преимущества у малой гидроэнергетики?

5. Приведите формулу для определения потенциальной энергии во-ды, падающей на лопасть гидротурбины в единицу времени.

6. Чему равен КПД гидротурбин?

7. Как работает активная гидротурбина?

8. В каких случаях целесообразно применять активные ковшовые гидротурбины?

9. По какой формуле определяется мощность на валу гидротурбины?

10. В каких случаях целесообразно применять реактивные гидро-турбины?

11. Каким образом происходит изменение мощности радиально-осе-вой гидротурбины?

12. Каким образом происходит изменение мощности пропеллерной  гидротурбины?

13. В чём отличие диагональной от радиально-осевой гидротурбины?

14. Почему в реактивных гидротурбинах может возникнуть кавита-ция?

15. Из каких основных элементов состоит типичная гидроэлектро-станция?

16. Как подразделяются гидроэлектростанции малой энергетики по схеме использования водных ресурсов и концентрации напоров?

17. Как подразделяются микроГЭС по характеру используемых гид-роресурсов?

5. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

5.1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕСУРСОВ

Под геотермальной энергией понимают физическое тепло глубинных слоев земли, имеющих температуру, превышающую температуру воздуха на поверхности (рис. 5.1). Земная кора получает тепло в результате  естественного охлаждения и трения ядра, химических реакций, радиоактивного распада элементов, подобных торию и урану, тектонических сдвигов и наличия магматических включений в земной коре. Радиоактивные элементы концентрируются в земной коре путём фракционной рекристаллизации из расплавов, особенно много их в граните. Поэтому аномально высокие температурные градиенты из-за повышенного потока геотермального тепла через земную поверхность часто наблюдаются в местах расположения радиоактивных или экзотермических химических источников.

Рис. 5.1. Внутреннее строение Земли

Только в верхнем трёхкилометровом слое Земли содержится свыше 1017 кДж теплоты, пригодной для выработки электроэнергии и для отопления. Такое количество энергии позволяет рассматривать теплоту Земли как альтернативу органическому топливу. Технически доступные ресурсы геотермальной энергии ограничены общим теплосодержанием верхних  10 км земной коры в пределах суши, равным примерно 1,25·1024 кДж, что в тысячи раз превышает теплотворную способность мировых запасов всех видов топлива.

Носителями геотермальной энергии могут быть как жидкие флюиды (вода или пароводяная смесь), так и сухие горные породы, располо-женные на соответствующей глубине. Из недр Земли на ее поверхность через твёрдые породы суши и океанского дна постоянно поступает тепловой поток главным образом за счет теплопроводности (геотер-мальное тепло) и реже – в виде конвективных потоков расплавленной магмы или горячей воды. Средний поток геотермального тепла через земную поверхность составляет около 0,06 Вт/м2, что примерно в 3500 раз меньше средней плотности солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. Под воздействием этого потока, в зависимости от свойств горных пород, возникает вертикальный градиент температуры - так называемая геотермальная ступень. В большинстве мест она составляет не более 2–3 0С на 100 м. Однако в районах активной вул-канической деятельности, вблизи разломов земной коры геотермальная ступень повышается в несколько раз и уже на глубинах в несколько сот метров, а иногда нескольких километров, находятся либо сухие горные породы, нагретые до 100 оС и более, либо запасы воды или пароводяной смеси с такими температурами. Потенциал геотермальной энергии этих районов очень велик, им соответствует увеличение температурных градиентов до 10 0С на 100 м и активизация высвобождения воды в виде пара или перегретой жидкости, часто находящихся под повышенным давлением.

Источники геотермальной энергии по классификации Международ-ного энергетического агентства делятся на 5 типов.

1. Месторождения геотермального сухого пара. Они расположены в тектонической зоне вблизи границ континентальных плит. Эти место-рождения  сравнительно легко разрабатываются, но довольно редки. Тем не менее половина всех действующих в мире геотермальных элек-тростанций (ГеоТЭС) использует тепло этих источников (рис. 5.2).

2. Источники влажного пара (смеси горячей воды и пара). Они встречаются чаще и также расположены в тектонической зоне. При их освоении приходится решать вопросы предотвращения коррозии оборудования ГеоТЭС и загрязнения окружающей среды (удаление конденсата из-за высокой степени его засолённости).

3. Месторождения геотермальной воды (содержат горячую воду). Они встречаются в районах, связанных главным образом с  аномалиями, лежащими в стороне от границ платформ, и представляют собой так называемые геотермальные резервуары (водоносные пласты), которые образуются в результате наполнения подземных полостей водой атмосферных осадков, нагреваемой близлежащей магмой.

4. Сухие горячие скальные породы, разогретые магмой (на глубине  2 км и более). Их запасы энергии наиболее велики.

5. Магма, представляющая собой нагретые  до 1300 0С расплавленные горные породы.

Рис. 5.2.  Геотермальная электростанция (Исландия)

В настоящее время практически единственными источниками геотермальной энергии, применяемыми для получения электрической энергии, являются парогидротермы и гидротермы, если температура пара или пароводяной смеси более 150 0С. При более низкой тем-пературе (30-150 0С) геотермальную энергию используют непосред-ственно для отопления зданий и других сооружений или же для предварительного подогрева рабочих тел обычных высокотемпера-турных источников. Подобные отопительные системы уже эксплуатиру-ются во многих частях света. Если температура флюида для непо-средственного теплоиспользования слишком низка, ее можно поднять, применяя тепловые насосы.

В настоящее время в мире суммарная мощность действующих ГеоТЭС составляет около 10 ГВт. Суммарная мощность существующих геотермальных систем теплоснабжения оценивается в 17 ГВт.

Запасы геотермальной энергии в России чрезвычайно велики, по оценкам они в 10-15 раз превышают запасы органического топлива в стране (табл. 5.1). Практически на всей территории страны есть запасы геотермального тепла с температурами в диапазоне от 30 до 200 0С.

Сегодня на территории России пробурено около 4000 скважин на глубину до 5000 м, которые позволяют перейти к широкомасштабному внедрению самых современных технологий для локального теплоснаб-жения на всей территории нашей страны. С учетом того, что скважины уже существуют, энергия, получаемая из них, в большинстве случаев окажется экономически выгодной.

Таблица 5.1.

Теоретические запасы и распределение термальных вод по территории России

| Регион | Энергетический потенциал |
| --- | --- |
|  | млрд кВт∙ч/год | % |
| Западная Сибирь | 1580 | 63,71 |
| Восточн. Сибирь и Дальний Восток | 500 | 20,16 |
| Европейская часть России | 400 | 16,13 |

5.2. СОСТОЯНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

Россия располагает большими потенциальными запасами геотер-мальной энергии в виде парогидротерм вулканических районов и энергетических термальных вод с температурой 60-200°C в плат-форменных и предгорных районах. До последнего времени из-за деше-визны органического топлива использование этих запасов было незначительным (Паужетская ГеоТЭС мощностью 11 МВт на Камчатке, системы геотермального теплоснабжения на Северном Кавказе и Кам-чатке с годовой экономией топлива около 1 млн. т условного топлива). По мере приближения цен на топливо к мировым рентабельность геотермальной энергетики повышается и для указанных районов появляется возможность строительства коммерческих ГеоТЭС.

Месторождения парогидротерм в России имеются только на Камчатке и в Сахалинской области (Центральные Курилы). Запасы этих высокопотенциальных источников, доступные для экономически целесообразного использования, оцениваются в 1000 МВт. Даже полное освоение этих ресурсов сегодня даст “добавку” не более 0,5% к установленной мощности традиционных станций страны (ТЭС, ГЭС, АЭС) и с этой точки зрения роль ГеоТЭС в общем энергобалансе незначительна. Важен другой аспект: запасы парогидротерм позволяют на 100% удовлетворить потребность Камчатки и указанных районов Сахалинской области - этих изолированных от энергосистем регионов, энергетика которых (ТЭС и дизельные электростанции)) работает на топливе, завозимом в короткий период навигации.

В настоящее время в России строятся две коммерческие станции: Мутновская ГеоТЭС на Камчатке суммарной мощностью 200 Мвт и Океанская ГеоТЭС в Сахалинской области суммарной мощностью 30 Мвт. Геотермальные станции в вулканических районах базируются на месторождениях пароводяной смеси, добываемой из природных подземных трещинных коллекторов с глубины 0,5-3 км. Пароводяная смесь в среднем имеет степень сухости 0,2-0,5 и энтальпию 1500-2500 кдж/кг. В среднем одна эксплуатационная скважина обеспечивает элек-трическую мощность 3-5 Мвт. Кроме эксплуатационных скважин, по которым добывается геотермальный теплоноситель, на геотермальных месторождениях бурятся скважины для обратной закачки отработанной воды в пласт по требованиям охраны окружающей среды и поддер-жания пластового давления. Обычно глубина и количество таких сква-жин примерно те же или несколько меньше, чем для эксплуатационных скважин. Наличие в геотермальном паре экологически и технически вредных солей и газов делает первостепенной задачу подготовки пара необходимой кондиции для подачи его в турбину. Сепаратор пара яв-ляется одним из основных элементов оборудования ГеоТЭС, в зна-чительной мере обеспечивающим эффективность и надежность работы энергоблока.

В последнее время наметилась тенденция компоновки геотермаль-ных электростанций модульными энергоблоками максимальной завод-ской готовности, требующими небольших объемов строительно-монтажных работ на площадке. К созданию такого модульного обору-дования приступил Калужский турбинный завод, уже выпускающий конденсационные модули малой мощности 4 МВт и противодав-ленческие по 1,7 Мвт, в работе находятся модульные блоки по 20 МВт.

Областью применения двухконтурных энергоустановок на низко-кипящих рабочих веществах является использование тепла термальных вод с температурой 100-200°C, а также отсепарированной воды на месторождениях парогидротерм. Потенциальные запасы термальных вод с такими температурами сосредоточены, в основном, на Северном Кавказе в водоносных пластах на глубине 2,5 - 5 км и могут обеспечить создание ГеоТЭС общей мощностью в несколько миллионов киловатт. По экономическим показателям в настоящее время такие станции приближаются к станциям на органическом топливе. Создание комбинированных ГеоТЭС на пароводяных месторождениях с использованием тепла отсепарированной воды уже сейчас может уве-личить выработку электроэнергии примерно на 20% при том же коли-честве скважин и тем самым улучшить экономические показатели.

Россия является пионером в создании энергоустановок на низкоки-пящих рабочих телах. Первая в мире опытная ГеоТЭС мощностью 600 кВт на хладоне R-12 была построена на Паратунском месторождении термальных вод на Камчатке еще в 1967г. Разработана концепция и тех-нологическая схема геотермальной энергоустановки (рис.5.3), обеспечи-вающая добычу термальной воды, эффективное преобразование ее теп-ла в электроэнергию по двухконтурной тепловой схеме, закачку отрабо-танной воды и продуктов промывки теплообменного оборудования в пласт.

Рис.5.3. Принципиальная схема двухконтурной ГеоТЭС на хладоне:

1 - скважина; 2 - подогреватель; 3 - испаритель; 4 - турбина; 5 - генератор; 6 - воздухоохлаждаемый конденсатор; 7 - конденсатно-питательный насос; 8 - нагнетательный насос

5.3. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Геотермальные электростанции можно разделить на 3 типа:

- станции, работающие на месторождениях сухого пара;

- станции с испарителем, работающие на месторождениях с горячей водой под давлением;

- станции с бинарным циклом, в которых геотермальная теплота передается вторичной жидкости (например, фреону или изобутану) и осуществляется классический цикл Ренкина (такие ГеоТЭС работают на месторождениях с сильно минерализованной водой).

В геотермальной электростанции с непосредственным использовани- ем сухого пара энергоустановка представляет собой паровую турбину с противодавлением, вращающую электрический генератор. Природный пар из скважины подается прямо в турбину с последующим выходом в атмосферу или в устройство, улавливающее ценные химические веще-ства. В турбину с противодавлением можно подавать вторичный пар или пар, получаемый из сепаратора. По этой схеме (рис. 5.4.) электро-станция работает без конденсаторов, и отпадает необходимость в эжек-торе, предназначенном  для удаления из конденсатора неконденсирую-щихся газов. Эта установка наиболее простая, капитальные и эксплуата-ционные затраты на неё минимальны. Она занимает небольшую пло-щадь и почти не требует вспомогательного оборудования.

Рис. 5.4. Схема ГеоТЭС с непосредственным использованием сухого пара:1 – скважина; 2- турбина; 3 – электрогенератор;4 – выход в атмосферу или на химический завод

Турбогенераторные установки с противодавлением не препятствуют промышленному использованию химических веществ, содержащихся в природном теплоносителе. Так, например, в природном паре некоторых месторождений Италии содержится 150-700 мг борной кислоты в 1 кг пара, и при помощи подобных установок можно добывать этот ценный продукт одновременно с выработкой электроэнергии.

Рассмотренная схема может стать самой выгодной для тех районов, где имеются достаточные запасы природного пара (рис. 5.2). Рации-ональная эксплуатация обеспечивает возможность эффективной работы такой установки даже при переменном дебите скважин.

В Италии работает несколько таких станций. Одна из них – мощностью 4 МВт при удельном расходе пара 80 т/час, другая – мощностью 16 МВт, где установлено 4 турбогенератора мощностью по 4 МВт. Последняя ГеоТЭС снабжается паром от восьми скважин.

В подобных схемах требуется значительное количество пара, кото-рый с бо′льшим успехом может быть использован в турбинах конденса-ционного типа. Поэтому ГеоТЭС с конденсационной турбиной и пря-мым использованием природного пара – это наиболее современная схе-ма (рис. 5.5) для получения электрической энергии.

Пар из скважины подается в турбину. Отработав в турбине, он попадает в смешивающий конденсатор. Смесь охлаждающей воды и конденсата уже отработанного в турбине пара выпускается из конденсатора в подземный бак, откуда забирается циркуляционным насосом и направляется для охлаждения в градирню. Из градирни охдаждающая вода опять попадает в конденсатор.

Рис. 5.5. Схема ГеоТЭС с конденсационной турбиной и прямым исполь-зованием природного пара:1 – скважина; 2 – турбина; 3 – электрогене-ратор; 4 – насос; 5 – конденсатор; 6 – градирня; 7 – эжектор; 8 – сброс

По такой схеме работает самая крупная в Италии геотермальная электростанция Лордерелло-3, использующая природный пар. На этой ГеоТЭС установлено 4 турбогенератора мощностью по 20 МВт и 2 турбогенератора  - по  9 МВт. Ни  один из установленных здесь турбоге-нераторов в течение многих лет не переводился в резерв. Коэффициент использования установленной мощности составляет 98%. Стабильная работа геотермальной электростанции Лордерелло-3 открыла путь к конструированию новых электростанций с использованием конденса-ционных турбин. По такой схеме с некоторыми изменениями работают многие ГеоТЭС в Италии, Новой Зеландии, США, Японии и др.

Современные ГеоТЭС на парогидротермальных месторождениях комплектуются конденсационными энергоблоками единичной мощно-сти 20 - 100 Мвт. Основными производителями оборудования являются фирмы Мицубиси, Фудзи (Япония), Ансальдо (Италия), Эллиот (США).

Геотермальные электростанции с бинарным циклом наиболее выгодны там, где природный пар имеет высокую температуру и большое содержание газов. Схема (рис. 5.6) такой ГеоТЭС следующая: природный пар из скважины поступает в паропреобразователь (теплообменник) и своё тепло отдаёт вторичному теплоносителю, после чего чистый вторичный пар направляется в конденсационную турбину. Отработанный пар идёт в конденсатор. Неконденсирующиеся газы, содержащиеся в первичном паре, отделяются в паропреобразователе и выбрасываются либо в атмосферу, либо идут на химический завод. Недостатком этой схемы является снижение параметров пара перед турбиной. По сравнению с ГеоТЭС, непосредственно использующими природный пар, удельный расход пара здесь больше на 30%.

Рис. 5.6. Схема ГеоТЭС с паропреобразователем:

1 – скважина; 2 – паропреобразователь (теплообменник);3 – турбина;

4 - электрогенератор; 5 – конденсатор; 6 – вакуумный насос (эжектор);

7 – градирня; 8 –насос; 9 дегазатор; 10 - сброс

Опыт подтверждает, что стоимость строительства ГеоТЭС с паро-преобразователем ненамного больше стоимости ГеоТЭС с прямым преобразованием пара в конденсационной турбине. По схеме с паропреобразователем построены электростанции Лордерелло-2 и Кастельнуово в Италии.

ГеоТЭС с конденсационной турбиной, работающие на отсепари-рованном паре, строятся там, где из скважины получают пар с большим содержанием воды. Пароводяная смесь из скважины направляется  из скважины в специальное устройство (сепаратор), расположенное на скважине. Под давлением в сепараторе происходит разделение паро-водяной смеси на пар и воду. Отсепарированный пар по трубопроводу направляется в турбину и т.д.

Конденсационные турбины, работающие на отсепарированном паре, нашли применение в строительстве ГеоТЭС в России (Паужетская ГеоТЭС), Исландии и в других странах.

В долине реки Паужетки, расположенной на юге Камчатки в 35 км от побережья Охотского моря, была пробурена 21 скважина глубиной от 220 до 480 м. Каждая скважина в среднем даёт около 10 кг/с парово-дяной смеси с теплосодержанием 710 кДж/кг. По химическому составу Паужетские гидротермы принадлежат к типу хлоридных натриевых вод. Их общая минерализация  составляет 1-3,4 г/л, температура на выходе из скважин – 144-200 0С, давление в устье скважины – 2-4 кг/см2, кислотное число рН – 8-8,2. Термальные воды содержат повышенное количество кремниевой (250 мг/л) и борной (150 мг/л) кислоты. Пар насыщен также газами: углекислым 500 мг/кг, сероводородом – 25 мг/кг, аммиаком – 15 мг/кг и др.

Паужетское геотермальное месторождение даёт возможность получать 30-50 МВт электрической мощности. Схема Паужетской опытно-промышленной станции, предложенная институтом Теплоэлек-тропроект, представлена на рис. 5.7.

Пароводяная смесь из скважины поступает в сепаратор, расположен-ный на скважине, где при давлении 1,5 кг/см2 происходит разделение пара и воды. Отсепарированный пар по паропроводу поступает к турбинам. Горячая вода с температурой 100-110 0С сбрасывается в реку и только небольшая её часть идёт по трубам для отопления и горячего водоснабжения жилых зданий посёлка и электростанции. На станции установлены смешивающие конденсаторы, компактные и требующие меньше охлаждающей воды. Для удаления газов из конденсаторов установлены водоструйные эжекторы.

Рис. 5.7. Схема Паужетской опытно-промышленной ГеоТЭС:

1 – скважина; 2 – сепаратор; 3 – паропровод; 4 – турбина; 5 – элек-трогенератор; 6 – смешивающий конденсатор; 7 – вакуумный насос (водоструйный эжектор); 8 – эжекторный насос; 9 – барометрическая труба; 10 – бак охлаждающей воды; 11 – сливной колодец; 12 – насос горячей воды; 13 – трубопровод горячей воды

На Паужетской ГеоТЭС установлены 2 турбины мощностью по 2,5  МВт каждая производства Калужского турбинного завода. Станция даёт ток посёлку Озерновский, рыбокомбинату и близлежащим населённым пунктам.

Принципиально новые возможности использования термальных вод для теплоэнергетических целей открываются при внедрении интенсивного метода разработки с поддержанием пластового давления. Сравнение различных способов разработки месторождений по величине коэффициента извлечения показывает эффективность этого метода. Внедрение его связано с освоением технологии создания подземных циркуляционных систем (ПЦС), для чего необходимо решить ряд вопросов (создание зон повышенной проницаемости, изучение процессов фильтрации и теплопереноса).

Перспективна технология использования энергии сухих горячих скальных пород, так как они могут обеспечить бо′льшую производи-тельность, чем водные источники. Эта технология включает бурение параллельных скважин, создание между ними (методом гидроразрыва) трещин и пропуска через образовавшуюся систему холодной воды для получения горячей воды, пара или пароводяной смеси .

Для применения такой технологии австралийские геофизики отыскали в пустыне на юго-востоке Австралии точку, где тектоника и изолированность скальных пород создают аномалию, которая круг-логодично поддерживает в округе очень высокую температуру. По оценкам австралийских геологов залегающие на глубине 4,5 км гра-нитные породы разогреваются до 270°С. Если на такую глубину через скважину закачать под большим давлением холодную воду, то она, пов-семестно проникая в трещины горячего гранита, образованные методом гидроразрыва, будет нагреваться. Затем, фильтруясь через скальные породы, тёплая вода по другой пробуренной скважине будет подниматься на поверхность. После этого нагретую воду можно будет без особого труда собирать в теплообменнике, а полученную от нее энергию использовать для испарения другой жидкости (фреон и др.) с более низкой температурой кипения, пар которой, в свою очередь, и приведет в действие паровую турбину. Вода, отдавшая геотермальное тепло, вновь будет направлена через скважину на глубину, и цикл таким образом повторится. Принципиальная схема получения электроэнергии по технологии, предложенной австралийской компанией Geodynamics Ltd., приведена на рис.5.8.

Рис.5.8. Схема бинарной ГеоТЭС, использующей тепло,

извлечённое из сухих горных пород

Геотермальная энергетика в последнее время существенно прод-винулась в своем развитии. Освоение технологии ГеоТЭС с бинарным циклом позволяет использовать для производства электрической энергии и среднетемпературные геотермальные ресурсы. В России име-ется опыт эксплуатации экспериментальной фреоновой геотермальной установки мощностью 600 кВт в районе реки Паратунка на Камчатке. Ведутся исследования с изобутаном,  аммиаком и другими низкокипя-щими рабочими телами (жидкостями).

5.4. СИСТЕМЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Особенность геотермальной энергии заключается в том, что темпе-ратура теплоносителя существенно ниже температуры при сжигании топлива. Несмотря на то, что суммарные запасы геотермальной энергии велики, её термодинамическое качество низко. Геотермальные источни-ки имеют много общего с промышленными выбросами тепла, для кото-рых в последнее время интенсивно разрабатываются и успешно приме-няются различные способы утилизации.

С геотермальными источниками всегда связывают попытки выра-ботки электроэнергии как наиболее ценного продукта, в то время как наилучший способ  утилизации тепловой энергии – использование ком-бинированного режима (выработка электроэнергии и обогрев). Потреб-ность в тепле для отопления, горячего водоснабжения и теплотехно-логий  при температуре до 100 0С примерно в два раза выше, чем в электроэнергии. Таким образом, использование геотермальной энергии в виде тепла не менее важно, чем использование  в виде электроэнергии.

Тепло не так легко передавать на расстояние более 30 км, поэтому его необходимо использовать вблизи места добычи.

Для отопления и горячего водоснабжения жилых и производ-ственных помещений необходима температура воды не ниже 60 0С. Наиболее рациональное использование термальных вод может быть достигнуто при последовательной их эксплуатации: первоначально в отоплении, а затем в горячем водоснабжении. Но это представляет некоторые трудности, так как потребность в горячей воде по времени года относительно постоянна, тогда как отопление является сезонным, оно зависит от климатических условий района, температуры наружного воздуха, времени года и суток.

В настоящее время разработаны различные схемы использования термальных вод для отопления и горячего водоснабжения жилых и промышленных зданий.

При температуре сильно минерализованной термальной воды более 80 0С возникает необходимость в устройстве промежуточных теплооб-менников. Принципиальное решение такой схемы показано на рис. 5.9.

Здесь термальная вода из скважин разделяется на две параллельные ветви:  одна  направляется в теплообменник отопления  и затем в тепло-

# Рис. 5.9. Схема геотермального теплоснабжения с теплообменниками:

# 1 – скважина; 2 – теплообменник системы отопления; 3, 4 – теплообменники горячего водоснабжения 1-й и 2-й ступени соответственно; 5 – система отопления

# обменник 1-й ступени подогрева воды для горячего водоснабжения, а вторая – в теплообменник второй ступени.

# По этой схеме работает система геотермального теплоснабжения на курорте «Нальчик» в Кабардино-Балкарии. Здесь термальная вода с температурой 78 0С из скважины поступает в теплообменник типа «тру-ба в трубе», где отдаёт часть тепла пресной воде. Затем нагретая прес-ная вода напрвляется по трубам в жилые и производственные здания для горячего водоснабжения, технологических нужд и в теплицы. Охлаждённая  в теплообменнике до температуры 37-38 0С термальная вода подаётся в ванны и души бальнеолечебницы.

# Недостатком схемы с теплообменниками является сокращение срабатываемого потенциала термальной воды (на конечную разность температур в теплообменнике).

# При  температуре  термальной воды  менее 800С возникает необходи-мость в повышении её температуры. Один из возможных методов повы-шения температуры термальной воды приведен на схеме (рис. 5.10).

# Слабо минерализованная термальная вода из скважины сразу поступает в систему горячего водоснабжения и параллельно в пиковую котельную. В котельной вода подогревается до температуры, соответст-вующей метеорологическим условиям, и затем подается в систему ото-пления.

# Если термальная вода сильно минерализована, то после скважины она сначала поступает в дегазатор и химводоочистку, а затем уже в систему горячего водоснабжения и параллельно в пиковую котельную.

# Рис. 5.10. Схема геотермального теплоснабжения с параллельной подачей геотермальной воды на отопление и горячее водоснабжение и пиковым догревом воды на отопление: 1 – скважина; 2 – пиковый догреватель; 3 – система отопления; 4 – бак-аккумулятор

Новые возможности использования термальных вод (с температурой до 100 0С) для теплоснабжения открываются в связи с освоением техно-логии создания подземных циркуляционных систем с естественными проницаемыми коллекторами (рис. 5.11). Циркуляционная технология разработки геотермальных месторождений с природными коллекторами успешно применяется во Франции, имеет промышленное распространение в Германии, на Украине (Крым), в Дании, Швейцарии, США, Польше, России (Чечня, Дагестан) и др.

# В этой связи представляет практический интерес освоение термо-аномальных зон, которые  размещены более равномерно и на большой территории Земли, чем районы активной вулканической деятельности.

Основной недостаток геотермальной энергии заключается в высокой минерализации термальных вод большинства месторождений и наличии в воде токсичных соединений и металлов, что в большинстве случаев исключает возможность сброса этих вод в расположенные на поверх-ности природные водные системы. Отмеченные выше недостатки гео-термальной энергии приводят к тому, что для   практического использо-вания теплоты геотермальных вод необходимы значительные капиталь-ные затраты на бурение скважин, обратную закачку отработанной гео-термальной воды, а также на создание коррозийно-стойкого теплотех-нического оборудования.

Однако в связи с внедрением новых, менее затратных, технологий бурения скважин, применением эффективных способов очистки воды от токсичных соединений и металлов капитальные затраты на отбор тепла от геотермальных вод непрерывно снижаются.

Рис. 5.11. Принципиальная схема станции (системы) геотермального теплоснабжения при разработке термоводоносного, проницаемого горизонта: 1 - нагнетательная скважина; 2 - наземная насосная установка; 3 - система водогазоочистки и водоподготовки; 4 - теплообменники; 5 - догревающая котельная; 6 - сетевой насос; 7 - магистральные теплотрассы; 8 - жилой массив; 9 - промышленные объекты; 10 - парниково-тепличный комбинат; 11 - рыбное хозяйство; 12 - бальнеологический и спортивно-оздоровительный комплекс; 13 - тепловые насосы; 14 - погружные насосы; 15 - добычная (водоподъемная) скважина; 16 - система прискважинных фильтров.

# Контрольные вопросы

1. Из каких источников земная кора получает тепло?

2. Каким  образом из недр Земли на её поверхность через твёрдые породы суши и океанского дна постоянно поступает тепловой поток?

3. Охарактеризуйте 5 типов источников геотермальной энергии.

4. При какой температуре пара, пароводяной смеси или термальной воды геотермальную энергию используют непосредственно для отопле-ния?

5. В каком состоянии находится геотермальная энергетика в России?

6. Охарактеризуйте три типа геотермальных электростанций.

7. Как работает ГеоТЭС с конденсационной турбиной?

8. Как работает ГеоТЭС с бинарным циклом?

9. Как работает ГеоТЭС с паропреобразователем?

10.Опишите технологию использования энергии сухих горячих скаль-ных пород для нагрева воды, энергия которой используется в ГеоТЭС.

11. Почему использование геотермальной энергии в виде тепла не ме-нее важно, чем использование  в виде электроэнергии?

12. Как работает система геотермального теплоснабжения с теплооб-менниками?

13. Как работает система геотермального теплоснабжения  с примене-нием технологии создания подземных циркуляционных систем с естест-венными проницаемыми коллекторами?

14. Как работает система геотермального теплоснабжения при  тем-пературе  термальной воды  менее 80 0С?

7.  ЭНЕРГИЯ ПРИЛИВОВ

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛИВАХ

Приливы – это периодические колебания уровня моря, обуслов-ленные силами притяжения Луны и Солнца. Под воздействием Луны (Солнца) возникают приливообразующие силы, которые представляют собой разность между силами притяжения Луной элемента массы воды, расположенной в любой точке Земли (например на её поверхности) и притяжением Луной частицы той же массы в центре Земли. Эти силы пропорциональны массе Луны (m), расстоянию от центра Земли (r) и обратно пропорциональны кубу расстояния от Земли до Луны (R), кроме того, они зависят от зенитного расстояния Луны (z).

Вертикальная составляющая приливной силы (на единицу массы) Fв изменяетсилу тяжести на величину:

Fв = 3G·m·r (cos2 z – 1/3)/R3,                            (7.1)

где G = (6,673 ± 0,003)·10-11 н·м2·кг-2 – гравитационная постоянная.

Сила тяжести уменьшается на поверхности Земли, когда Луна находится в зените, на 1·10-7 своей величины, и увеличивается на половину  этой величины в тех местах Земли, где Луна в рассматриваемый момент восходит или заходит.

Горизонтальная составляющая приливных сил рана нулю, когда Луна находится в зените или на горизонте, и максимальна, когда зенитное расстояние Луны равно 450:

Fг = 3G·m·r (sin 2z )/2R3,                                 (7.2)

Приливообразующая сила, вызванная Солнцем, определяется аналогично, но из-за бо′льшего расстояния (несмотря на значительно бо′льшую массу Солнца) она в среднем в 2,16 раза меньше.

Изменения приливообразующей силы вызывают изменения силы тяжести и величины и направления горизонтальных составляющих приливных сил, а следовательно, и направления отвесной линии. Под действием этих сил поверхность океанов стремится занять положение, перпендикулярное отвесной линии, т. е. изменяющееся со временем в каждой точке Земли.

Океан покрывает не всю Землю. Поэтому приливная волна, распро-страняясь, встречает преграды в виде материков, испытывает трение о дно, возникают обратные течения. Таким образом, величина и характер приливов зависят не только от  взаимного положения Земли, Луны и Солнца, но также от географической широты, глубины моря и формы береговой линии.

Наибольшее поднятие воды называется полной водой, минимальное – малой водой. В то время как в океане вдали от материков величина приливов порядка 1 м, у берегов вблизи ряда эстуариев (однорукавных, воронкообразных устьев рек, расширяющихся в сторону моря) и некоторых других природных образований разность последовательных полной и малой воды может достигать очень большого значения. Так, в заливе Фанди (атлантическое побережье Канады) наибольшая величина прилива достигает 18 м, в заливе Фробишер на острове Баффинова Земля и в некоторых пунктах пролива Ла-Манш – до 15 м, в Пенжинской губе  на Северо-Востоке Охотского моря – до 13,4 м, в Мезенском заливе (Белое море) – до 10 м.

Это может происходить за счёт резонансного совпадения естест-венных частот движения водных масс и соответствующих бассейнов на побережье, то есть  когда период собственных колебаний соответ-ствующего бассейна оказывается равным (кратным) периоду вынуж-денных колебаний прилива в открытом море. Резонансное усиление приливов в эстуариях  и заливах аналогично тому, как это происходит при резонансе звуковых волн в акустических резонаторах (рис.7.1).

Рис. 7.1. Резонансное усиление приливной волны в эстуарии,

вид в плане. Идеализированный залив глубиной h

и длиной L = λ/4 (четвертьволновой резонатор)

Резонанс для приливной волны, надвигающейся со стороны открытого моря, наступает, когда:

L = jλ/4,                                        (7.3)

где L – длина залива (эстуария);

j – нечётное целое;

λ – длина волны.

Вблизи побережья и между островами приливы могут создавать достаточно сильные течения, пригодные для преобразования энергии. Устройства для преобразования энергии приливных течений будут практически сходны с аналогичными устройствами, приводимыми в действие течениями рек.

Соотношения, позволяющие оценить мощность приливных течений, подобные тем, которые используются в ветроэнергетике (см.гл. 2), при этом следует иметь в виду, что плотность воды в 1000 раз выше плотности воздуха, а скорости течения воды сравнительно низки.

Мощность потока воды, отнесённая к 1 м2 площади поперечного сечения потока,  равна:

q  = ρu3/2,                                            (7.4)

где ρ – плотность воды;

u – скорость течения.

Только часть полной энергии потока может быть преобразована в полезную. Как и для ветра, теоретическое значение КПД не может превышать 60%. На практике  оказывается, что КПД можно довести максимум до 40%.

Скорости приливных течений изменяются во времени примерно как:

u = uоsin (2πt/τ),                                      (7.5)

где τ – период естественного прилива (12 ч 25 мин для полусуточного);

uо – максимальная скорость течения.

Таким образом, электрическая мощность, снимаемая с 1 м2 площади поперечного сечения потока (с учётом 40%-ной эффективности преобразования энергии потока в электрическую), в среднем равняется:

q  ≈ 0,1ρu3.                                            (7.6)

Уже разработан целый ряд современных устройств для преобразова-ния энергии приливных течений, один из которых приведен на рис. 7.2. Смотри также рис. 7.7.

Рис. 7.2. Схема электростанции на приливном течении

Основы теории приливной энергетики заключаются в следующем.. Предположим, что бассейн приливной электростанции (ПЭС) наполняется при высокой воде и опустошается через турбины при малой воде (рис. 7. 3). Пусть бассейн имеет постоянную площадь А, остающуюся покрытой водой при малой воде. Допустим, что поступившая в бассейн вода имеет массу ρАR, сосредоточенную в центре тяжести на высоте R/2 от уровня малой воды, и что вся вода вытекает из бассейна при малой воде.  Максимальную энергию от прилива можно получить, если вся вода падает с высоты R/2. В этом случае энергия прилива равна:

Е = (ρАR)gR/2.                                              (7.7)

На рис. 7.3 показано, что ПЭС принципиально может работать как при опустошении бассейна, так и при его наполнении. Оптимальная станция, использующая реверсируемые гидроагрегаты, которые, кроме того, можно ещё использовать и в насосном режиме для повышения уровня в бассейне, может перерабатывать до 90% потенциальной энергии прилива.

Рис. 7.3. Схема извлечения приливной энергии

Если энергия преобразуется в течение продолжительности периода прилива, то средняя потенциальная мощность за приливный период оказывается равной:

Р = ρАR2g/2τ.                                          (7.8)

7.2. ПРИЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Приливная электростанция использует перепад уровней полной и малой воды во время прилива и отлива. Перекрыв плотиной залив или устье впадающей в море (океан) реки (образовав водоём, называемый бассейном  ПЭС), можно при достаточно высокой амплитуде прилива (более 4м) создать напор, достаточный для вращения гидротурбин и соединённых с ними гидрогенераторов, размещённых в теле плотины. При одном бассейне и правильном полусуточном цикле приливов ПЭС может вырабатывать электроэнергию непрерывно в течение 4-5 часов с перерывами соответственно 1-2 часа четырежды за сутки (такая ПЭС называется однобассейновой двустороннего действия).

Для устранения неравномерности выработки электроэнергии бассейн ПЭС можно разделить плотиной на два или три меньших бассейна, в одном из которых поддерживается уровень малой, а в другом – полной воды; третий бассейн – резервный. Гидроагрегаты устанавливаются в теле разделительной плотины. Но и эта мера полностью не исключает пульсации энергии, обусловленной цикличностью приливов в течение полумесячного периода. При совместной работе в одной энергосистеме с мощными тепловыми (в том числе и атомными) электростанциями энергия, вырабатываемая ПЭС, может быть использована для участия в покрытии пиков нагрузки энергосистемы, а входящие в эту же систему гидроэлектростанции, имеющие водохранилища сезонного регулирова-ния, могут компенсировать внутримесячные колебания энергии при-ливов.

На приливных электростанциях устанавливают горизонтальные кап-сульные гидроагрегаты (рис. 7.4), которые могут использоваться с отно-сительно высоким КПД в генераторном (прямом и обратном) и насос-ном (прямом и обратном) режимах, а также в качестве водопропускного отверстия.

В часы, когда малая нагрузка энергосистемы совпадает по времени с малой или полной водой в море, гидроагрегаты ПЭС либо отключены, либо работают в насосном режиме – подкачивают воду в бассейн выше уровня прилива (или откачивают ниже уровня отлива) и таким образом аккумулируют энергию до того момента, когда в энергосистеме наступит пик нагрузки.

Рис. 7.4. Горизонтальный капсульный гидроагрегат:

1 – подводящая камера; 2 – капсула; 3 – гидрогенератор; 4 – рабочее колесо гидротурбины; 5 – отсасывающая труба

В случае, если прилив или отлив совпадает по времени с мак-симумом нагрузки энергосистемы, ПЭС работает в генераторном ре-жиме. Таким образом, ПЭС может использоваться в энергосистеме как пиковая электростанция. Так, например, работает приливная электро-станция на 240 МВт, построенная в 1967 году в устье  реки Ранс во Франции (рис. 7.5). Она вырабатывает 540 млн кВт·ч электроэнергии в год.

Рис. 7.5. Приливная электростанция  Ранс (Франция

Приливная электростанция Ранс имеет самую большую в мире плотину, ее длина составляет 800 м. Плотина также служит мостом, по которому проходит высокоскоростная трасса.

Использование приливной энергии ограничено главным образом высокой стоимостью сооружения ПЭС (стоимость сооружения ПЭС Ранс почти в 2,5 раза больше, чем обычной речной ГЭС такой же мощности).

В России первая опытно-промышленная ПЭС была построена  в 1968 году на побережье Баренцева моря в губе Кислой недалеко от  Мурман-ска (рис. 7.6). В здании ПЭС предусмотрено размещение двух обрати-мых гидроагрегатов мощностью 400 кВт каждый.

Создание приливных электростанций Ранс и Кислогубской и их опытная эксплуатация позволили приступить к проектированию и строительству мощных ПЭС в России и во многих странах.

Рис.7.6. Кислогубская приливная электростанция, вид с моря

Значителен опыт Китая по строительству и эксплуатации малых ПЭС. Первая опытная ПЭС была введена в эксплуатацию в 1959 году на побережье Южно-Китайского моря мощностью 40 кВт, которая впоследствии была увеличена до 200 кВт. Вторая ПЭС мощностью 165 кВт с тремя агрегатами по 55 кВт вступила в строй в 1970 году. В 1983 году в провинции Чжэцзян на побережье Восточно-Китайского моря была сдана в эксплуатацию однобассейновая ПЭС Цзянси двустороннего действия с одним гидроагрегатом в 500 кВт. Мощность этой ПЭС при полном её развитии (по первоначальному проекту) составит 3 МВт, а годовая выработка электроэнергии  - 10 ГВт∙ч. В результате усовершенствования проекта и конструкции турбин суммарная мощность ПЭС достигнет 3,9 МВт.

В последние десятилетия разработаны проекты, построены  и строятся крупные приливные электростанции в Великобритании, Канаде, США, Южной Корее, Австралии, Индии, Аргентине и других странах.

В Северной Ирландии к Национальным энергосетям подключена приливная электростанция мощностью 1,2 мегаватта – первое в мире сооружение подобного типа (рис.7. 7 ).

Расположена приливная электростанция, получившая название SeaGen, на расстоянии 400 метров от побережья в узком морском заливе Стрэнджфорд.

Рис. 7. 7. Электростанция SeaGen (Северная Ирландия),

работающая на приливном течении

Механизм функционирования станции довольно прост – движение водных масс во время прилива и отлива приводит во вращение две огромные турбины. Расположение станции отнюдь не случайно – именно в этом месте наблюдается максимальная скорость движения воды, составляющая иногда до 4,2 м/с. При этом скорость вращения турбины достигает 10-15 оборотов в минуту, а среднесуточное время работы станции, когда она вырабатывает электроэнергию, - около 20 часов в сутки, то есть, практически без перерывов (подача энергии прекращается, когда скорость потока воды падает ниже 1 м/с).

К концу 2009 года южнокорейская корпорация Korea Water Resources планирует закончить строительство самой мощной в мире приливной электростанции, которая расположится на озере Сихва. Строящаяся ПЭС находится в 40 километрах от Сеула. Само озеро, по сути, является частью морского залива, перегороженного дамбой (рис. 7.8). Высота прилива здесь достигает девяти метров.

Общая мощность этой электростанции составляет 254 МВт  (10 турбин по 25-26 МВт каждая). Электростанция будет самой крупной в мире, опередив, расположенную во Франции приливную электро-станцию  Ранс, мощность которой составляет 240 МВт. Турбины для этой ПЭС изготовлены австралийской компанией VA Tech Hydrо.

Рис. 7. 8. Приливная электростанция на озере Сихва (Южная Корея)

Технически обоснованный уровень использования приливной энергии мирового океана в 120 изученных створах оценивается в 800 ГВт. В XXI веке ожидается широкое использование энергии морских приливов, запасы которой могут обеспечить до 12 % современного энергопотребления.

Запасы энергии приливов в России оценивают в 120 ГВт. В европейской части энергия приливов сконцентрирована в Мезенском заливе Белого моря (200 км от Архангельска). На Дальнем Востоке энергия приливов сосредоточена на побережье Охотского моря в Тугурском и  Пенжинском заливах.

Преимущества энергии приливов – в ее возобновляемости и пос-тоянстве в каждом месяце (в отличие от речной энергии, резко умень-шающейся в маловодные годы), а также в безопасности, так как нет угрозы волны прорыва, образующейся при повреждении плотины ГЭС.

Преимуществами приливных электростанций является экологич-ность и низкая себестоимость производства электроэнергии. Приливные электростанции не загрязняют атмосферу вредными выбросами, не затапливают земель, и не представляют потенциальной опасности для человека в отличие от тепловых, атомных и гидроэлектростанций. В то же время себестоимость их энергии - самая низкая. Наплавная технология строительства ПЭС, апробированная на Кислогубской ПЭС и на защитной дамбе Санкт-Петербурга, позволяет на треть снизить капитальные затраты по сравнению с классическим способом строительства гидротехнических сооружений за перемычками.

Особенности энергии приливов – в ее концентрации на локальных участках побережий с высокими приливами и ее дискретности в течение суток и месяца. До сих пор сооружение ПЭС сдерживалось высокой капиталоемкостью традиционного способа строительства за перемыч-ками и необходимостью изготовления большого количества осевых гид-роагрегатов на специализированных турбинных заводах. Однако сейчас отечественной наукой уже разработаны новые решения, позволяющие широко использовать приливную энергию.

Создание в России новой ортогональной гидротурбины дает воз-можность её массового изготовления и снижения стоимости обору-дования ПЭС. У данной турбины (рис. 7. 9.) ось вращения располагается поперек потока. Она идеально приспособлена для двусторонней турбин-ной работы на ПЭС, так как не меняет направление вращения вала и характеристики при изменении направления течения воды по тур-бинному водоводу в результате чередования приливов и отливов. В сравнении с традиционной конструкцией капсульного горизонтального гидроагрегата (ПЭС «Ранс») эта турбина обладает более высокой про-пускной способностью при холостом пропуске воды, что позволяет час-тично или полностью отказаться от применения на ПЭС водопро-пускных отверстий.

Снижение стоимости турбины достигается за счет простоты кон-струкции, меньшей металлоёмкости и высокой технологичности в изго-товлении. В этой связи появляется возможность изготовления ортого-нальных турбин на неспециализированных заводах общего машино-строения. Кроме того, сокращаются размеры здания электростанции (для Мезенской ПЭС протяженность здания с ортогональной турбиной вдоль потока 52 м, а с капсульной – 105 м) и упрощается конструкция отсасывающей трубы (нет лекальных поверхностей).

Рис. 7.9. Конструкция ортогональной турбины

Применение ортогональных гидроагрегатов может почти в два раза сократить стоимость и сроки изготовления гидросилового оборудования приливных электростанций.

В 2006 году на производственном объединении "Севмаш" в городе Северодвинске был изготовлен экспериментальный металлический наплавной энергоблок Малой Мезенской ПЭС с ортогональным гидроагрегатом с диаметром рабочего колеса 5 метров и установленной мощностью 1500 кВт. После вывода модуль-блока со стапеля завода он был отбуксирован по морю и установлен в проектное положение в створе Кислогубской ПЭС. В настоящее время на энергоблоке ведутся работы по программе комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов и вспомогательного оборудования.

Впоследствии технологии и конструкции, отработанные на Кислогубской ПЭС, будут применены при создании перспективных приливных электростанций, таких как Мезенская ПЭС (Архангельская область, Мезенский залив Белого моря) проектной мощностью 4000 МВт и Тугурской ПЭС (Хабаровский край, Тугурский залив Охотского моря) проектной мощностью 3580 МВт.

Контрольные вопросы

1. Почему возникают приливы?

2. От чего зависят величина и характер приливов?

3. Почему в некоторых заливах и эстуариях приливы могут дости-гать очень больших значений?

4. Приведите формулу для определения электрической мощности, снимаемой с 1 м2 площади поперечного сечения потока.

5. Как происходит извлечение приливной энергии?

6. Как работает однобассейновая ПЭС двустороннего действия?

7. Какие гидроагрегаты устанавливают на ПЭС?

8. Когда и где в России была построена  первая опытно-промышлен-ная ПЭС?

9. Опишите механизм функционирования приливной электростанции SeaGen (Северная Ирландия).

10. Какими преимуществами обладают приливные электростанции?

11. Какие преимущества у ортогональных гидроагрегатов ПЭС?

8. ЭНЕРГИЯ ВОЛН

8.1. ОСНОВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВОЛН

Волновая энергия представляет собой сконцентрированную энер-гию ветра и, в конечном итоге, солнечной энергии. Мощность, получен-ная от волнения всех океанов планеты, не может быть больше мощ-ности, получаемой от Солнца. Волновая мощность Мирового океана оценивается примерно в 3 млрд кВт. По расчётам 1 км2 водной поверх-ности с волнами высотой около 5 м обладает мощностью около 3 млн кВт. Конечно, в механическую и электрическую энергию можно преоб-разовать только часть мощности волнения, но для воды коэффициент преобразования выше, чем для воздуха - до 85%.

Важность использования энергии волн определяется её высокой удельной  (на 1 м фронта волны) мощностью. В открытой акватории при высоте волны более  10 м (обеспеченность не более 1%) удельная мощность может достигать 2 МВт/м. Технически возможно исполь-зовать энергию волн лишь в прибрежных зонах, где удельная мощность не превышает 80 кВт/м. К примеру, удельная мощность ветрового волнения на Чёрном море – 6…8, Каспийском – 7…11, Балтийском 7…9, Охотском – 12…20, Баренцевом – 22…29 кВт/м.

Следует отметить, что удельная плотность волновой энергии примерно в 10 раз больше ветровой и значительно превышает плотность солнечной.

Особенностью морского волнения является его неравномерность во времени: максимальные значения в 5-11 раз выше средних. Например, в районе, прилегающем к Курильским островам, поток волновой энергии не менее 100 кВт/м летом удерживается 15% времени, весной -  25%, осенью – 40%, а зимой – 43%.

Целесообразность создания волновых электростанций определяется региональными особенностями и, прежде всего, плотностью приходящей энергии – её величиной на единицу длины волнового фронта. Некоторые промышленно развитые страны имеют шельфовую зону с высокой концентрацией волновой энергии; на участках прибрежной зоны США и Японии, где планируется размещение станций, она составляет около 40 кВт на метр волнового фронта. Ещё более благоприятные условия на западном побережье Великобритании; в районе Гебридских островов, например, удельная мощность волн достигает 80 кВт/м.

Важно отметить, что использование энергии волн на глубокой воде у побережья целесообразнее, так как удельная мощность волн, образу-ющихся на больших глубинах, на порядок выше, чем на мелководье. Мощность, переносимая волнами на глубокой воде, пропорциональна квадрату их амплитуды и периоду. Поэтому наибольший интерес представляют длиннопериодные (период составляет около 10 с) волны большой амплитуды (около 2 м), позволяющие снимать с единицы длины гребня в среднем от 50 до 70  кВт/м.

Наибольшее число волновых энергетических устройств разраба-тывается для извлечения энергии из волн на глубокой воде. Это наибо-лее общий тип волн, существующий при условии, что средняя глубина моря D превышает половину длины волны λ/2.

Поверхностные волны на глубокой воде имеют характерные особенности:

- волны являются неразрушающимися синусоидальными с нерегу-лярной длиной, фазой и направлением прихода;

- движение каждой частицы жидкости в волне является круговым: в то время как изменяющиеся очертания волн свидетельствуют о распространении волнового движения, сами по себе частицы не связаны с этим движением и не перемещаются в его направлении;

- поверхностный слой жидкости остаётся на поверхности;

- амплитуда движения частиц жидкости экспоненциально уменьша-ется с глубиной; на глубине λ/2 перемещение частиц жидкости становится пренебрежимо малым, составляя менее 5% поверхностного;

- существенно, что амплитуда волны а не зависит от её длины λ, скорости распространения с, периода Т, а зависит лишь от характера предшествовавшего взаимодействия ветра с морской поверхностью;

- разрушение волны в виде белого буруна происходит, когда наклон её поверхности составит примерно 1 : 7; энергетический потенциал вол-ны при этом рассеивается.

Следует иметь в виду, что в волнах на глубокой воде нет поступа-тельного движения жидкости, то есть нет общего горизонтального пере-носа массы. В действительности же в волне всегда имеется горизон-тальная составляющая скорости, положительная на гребне, но отрица-тельная во впадине.

В подповерхностном слое жидкости её частицы совершают круговое движение с радиусом орбиты а, равным амплитуде волны (рис. 8.1). Высота волны H от вершины гребня до основания  равна её удвоенной амплитуде (Н = 2а). Угловая скорость движения частиц ω измеряется в радианах в секунду. Изменение формы волновой поверхности таково, что наблюдается поступательное движение, хотя сама вода, как уже отмечалось, не перемещается в направлении распространения волны (слева направо). Это кажущееся перемещение есть результат наблюдения фаз смещения последовательно расположенных частиц жидкости; как только одна частица в гребне опускается, другая занимает её место, обеспечивая сохранение формы гребня и распрост- ранение волнового движения вперёд.

Рис. 8.1. Характеристики волны

Соотношение, устанавливающее зависимость между частотой и длиной для поверхностной волны на глубокой воде:

λ  = 2πg/ω2.                                         (8.1)

Период движения волны:

Т = 2π/ω = 2π/(2πg/λ)1/2 = (2πλ/g)1/2.                   (8.2)

Скорость частицы жидкости в гребне волны:

Υ = аω = а(2πλ/g)1/2.                                   (8.3)

Скорость перемещения  поверхности волны в направлении x:

с =  ωλ/2π = g/ω = g(λ/2πg)1/2 = gλ/2π.                    (8.4)

Скорость с называют фазовой скоростью распространения волн, создаваемых на поверхности жидкости. Следует отметить что эта величина не зависит от амплитуды волны и неявным образом связана со скоростью движения частиц жидкости в волне.

Полная кинетическая энергия на единицу ширины волнового фронта и единицу длины вдоль направления распространения волны равна:

Еk = ρа2g/4.                                            (8.5)

Нормированная потенциальная энергия волны равна в точности такой же величине:

Ер = ρа2g/4.                                            (8.6)

Полная энергия на единицу площади поверхности волны равна сумме кинетической и потенциальной энергий:

Е = Еk + Ер = ρа2g/2.                                    (8.7)

Выражение для энергии на единицу ширины волнового фронта и на единицу длины волны вдоль направления его распространения запишется в виде:

Еλ = Еλ = ρа2gλ/2.                                       (8.8)

С учётом (8.1) получим:

Еλ = πρа2g2/ω2,                                             (8.9)

Или, так как Т = 2π/ω,

Еλ = ρа2g2 Т2/4π.                                       (8.10)

Выражение для мощности, переносимой в направлении распространения волны на единицу ширины волнового фронта, имеет вид:

Р′ = ρа2gс/4 = ρа2gλ/4Т.                                (8.11)

С учётом (8.7) и (8.11) мощность Р′ равна полной энергии (кинетическая + потенциальная) Е в волне на единицу площади поверхности, умноженной на величину u = c/2 – групповую скорость волн на глубокой воде, с которой волны переносят энергию. С учётом выражения для групповой скорости:

Р′ = Еu = Ес/2,                                      (8.12)

где Е = ρа2g/2.

Из (8.1) волновое число:

k = 2π/λ = ω2/g.                                     (8.13)

Следовательно, фазовая скорость:

с =  ω/ k = g/ω = g /(2π/Т).                             (8.14)

Различие между групповой и волновой (фазовой) скоростями является общим для любых волновых процессов, для которых фазовая скорость зависит от длины волны (дисперсия).

Подставляя в (8.11) фазовую скорость в виде (8.14), получим соотношение:

Р′ = ρа2g2 Т/8π.                                      (8.15)

Следовательно, мощность, переносимая волнами, увеличивается прямо пропорционально квадрату амплитуды и периоду. Именно поэтому для специалистов по океанской энергетике особенно привлекательны длиннопериодные волны океанской зыби, обладающие значительной амплитудой.

На практике волны оказываются совсем не такими идеализированно синусоидальными, как это подразумевалось выше. Обычно в море наблюдаются нерегулярные волны с переменной частотой, направлением и амплитудой. Под воздействием превалирующего ветра движение волн может приобретать преимущественное направление, а период стать достаточно большим – наблюдаются волны океанской зыби.  Нестабильные ветры вызывают нерегулярное движение вод с характерным более коротким периодом – штормовые волны. Так как результирующее волнение чаще всего нельзя представить суммой волн, действующих в одном направлении, то мощность, извлекаемая преобразователями направленного действия, будет значительно ниже той, которую переносят волны.

8.2. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ЭНЕРГИИ ВОЛН

В результате волнового движения жидкости в волне одновременно с изменением положения уровня и наклона поверхности происходит изменение кинетической и потенциальной энергии, изменение давления под волной. На основе использования одного характерного признака волнового движения или их комбинации уже создано большое число различных устройств, поглощающих  и  преобразующих волновую  энергию. Сюда же входят и устройства, улавливающие воду с гребней волн и возвращающие её на средний уровень или к подножию волн после преобразования потенциальной энергии.

В настоящее время в промышленно развитых странах  зарегистри-ровано большое число патентов на устройства по преобразованию энергии волн. При анализе работы преобразователей энергии волн необходимо учитывать их конструкцию, расположение, принцип действия, условия эксплуатации и управления, а также влияние всех этих факторов на окружающую среду и экологические последствия. К примеру, в Норвегии опыты по использованию энергии морского прибоя начали проводить в 1970 году вблизи города Бергена, где была построена электростанция мощностью 350 кВт. Однако море у берегов Норвегии относительно спокойное, удельная мощность волн составляет от 25 до 30 кВт/м, тогда как в зоне Тихого океана можно получить удельную мощность до 90 кВт/м.

Создание волновых электростанций определяется оптимальным выбором акватории океана с устойчивым запасом волновой энергии, эффективной конструкцией станции, в которую встроены устройства сглаживания неравномерного режима волнения. Считается, что эффек-тивно волновые станции могут работать при использовании мощности около 80 кВт/м.

В основе работы волновых электростанций лежит воздействие волн на рабочие органы, выполненные в виде поплавков, маятников, лопа-стей, оболочек и т. п. Механическая энергия их перемещений с помощью электрогенераторов преобразуется в электрическую.

В волновых установках с пневматическими преобразователями под действием волн воздушный поток периодически изменяет свое направ-ление на обратное. При набегании волны на частично погружённую полость, открытую под водой, столб жидкости в полости колеблется, вызывая изменения давления в газе над жидкостью. Полость может быть связана с атмосферой через турбину. Поток регулируется так, что-бы проходить через турбину в одном направлении (рис. 8.2 и 8.3).

В настоящее время волновые энергетические установки, работа-ющие на принципе колеблющегося водного столба, используются для энергопитания автономных навигационных буев и маяков. В мире уже около 400 маяков и навигационных буев получают питание от подобных  волновых установок. В Индии от волновой энергии работает плавучий маяк порта Мадрас. Более крупное (мощностью 500 кВт) и впервые включённое в энергосеть устройство построено в Тофтестоллене (Норвегия) на краю отвесной скалы  (рис. 8.4)

Рис.8.2. Схема энергетической установки, размещаемой непосредствен-но на грунте (Великобритания): 1 – волновой подъём уровня; 2 – воздушный поток; 3 – турбина; 4 – выпуск воздуха; 5 – направление волны; 6 –опускание уровня; 7 – впуск воздуха

Рис. 8.3. Схема энергетической установки для питания сигнальных буев (Япония): 1 – корпус; 2 – электрогенератор; 3 – клапан;

4 – воздушная турбина

Главное преимущество устройств на принципе водяного колеблю-щегося столба состоит в том, что скорость воздуха перед турбиной может быть значительно увеличена за счёт уменьшения проходного сечения канала. Это позволяет сочетать медленное волновое движение с высокочастотным вращением турбины. Кроме того, здесь создаётся воз-можность удалить генерирующее устройство из зоны  непосредствен-ного воздействия солёной морской воды

Рис. 8.4. Волновая энергетическая установка на принципе колеблющегося водного столба (Норвегия)

В Португалии в 2008 году под городком Агусадора в 7-ми километрах от города Порту начала функционировать промышленная волновая электростанция. Идея этой волновой электростанции принадлежит шотландским специалистам из основанной в январе 1998 года в Эдинбурге фирмы "Океанское энергоснабжение" (Ocean Power Delivery). Строительством волновой электростанции занималась энергетическая компания Enersis, проект был разработан шотландской инновационной фирмой Pelamis Wave Power.

Особенность волновой станции состоит в достаточно большой мощности по сравнению с другими проектами волновых электростанций – 2,25 МВт. Электростанция, состоящая из 3-х блоков, чья конструкция напоминает змей, была закреплена в 5 км от берега и располагается перпендикулярно линии берега (рис. 8.5). Каждая «змея» представляет собой погруженные наполовину в воду 4-е сочлененные конструкции, состоящие из цилиндрических секций, связанных между собой шарнирными соединениями. Эти сочлененные «морские змеи» из стали закреплены на морском дне. Волны заставляют изгибаться эту плавающую "змею", за счёт чего внутри, в местах соединения соседних секций, перемещаются в цилиндрах гидравлические поршни, прокачивающие масло через гидравлические двигатели, в свою очередь, вращающие электрогенераторы.

Рис. 8.5. Волновая электростанция (Португалия)

Произведённое одной «змеёй» электричество направляется в кабель, опускающийся с поплавка на дно. Три таких "змеи" электрически соединены непосредственно на месте их расположения. И уже по одному кабелю вся суммарная мощность подаётся на берег.

В настоящее время работает 3 таких “змеи” единичной длиной 120 м, диаметром 3,5 м и весом 750 т. В 2013 г. планируется запустить еще 25 плавающих энергоблоков, что увеличит установленную мощность волновой электростанции до 21 МВт

Самая крупная в мире волновая электростанция мощностью 3 МВт будет построена недалеко от шотландского острова Оркни. Используя технологию волновой энергетики фирмы Ocean Power Delivery из Эдинбурга, в действие вводятся 4 «морских змеи») длиной 120 метров.

Контрольные вопросы

1. Какую часть мощности волнения можно преобразовать в механи-ческую энергию?

2. Как отличается удельная плотность волновой энергии от ветровой и солнечной?

3. Почему целесообразнее использовать энергию волн на глубокой воде у побережья?

4. Какие характерные особенности имеют поверхностные волны на глубокой воде?

5. Приведите формулу для мощности, переносимой волнами, в зависимости от амплитуды и периода.

6. Какими факторами определяется оптимальный выбор места для создания волновых электростанций?

7. Что лежит в основе работы волновых электростанций?

8. Опишите работу волновой установки с пневматическим преобра-зователем.

9. Как работает промышленная волновая электростанция в Порту-галии?

9.  ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мировой океан – крупнейший естественный коллектор солнечного излучения. Поверхность мирового океана занимает около 70% (361 млн км2) поверхности всей планеты. Акватория Тихого океана составляет 180 млн км2, Атлантического – 93 млн км2, Индийского – 75 млн км2. Бо′льшая часть этой поверхности постоянно свободна ото льда и хоро-шо поглощает солнечное излучение. В океанской воде примерно 65% солнечного излучения поглощается  первым метром водной толщи и до 90% - десятиметровым слоем. В дневное время  в низких широтах вода прогревается примерно на 10 м и более за счёт процессов теплопро-водности и турбулентного перемешивания (твёрдая поверхность суши прогревается не более чем на 0,5 м).

В океане между тёплыми, поглощающими солнечное излучение, поверхностными водами и более холодными придонными достигается максимальная разность температур около 20 оС. Это обеспечивает не-прерывно пополняемый запас тепловой энергии, которая принципи-ально может быть преобразована в другие виды. Сам термин преобра-зование тепловой энергии океана ОТЕС - ocean termal energy conversion – означает преобразование некоторой части этой тепловой энергии в ра-боту и далее в электроэнергию.

Преобразование тепловой энергии, запасённой океаном, в механиче-скую и далее в электрическую энергию требует создания тепловой машины, тем или иным способом использующей естественный перепад температур между прогретыми поверхностными и холодными глубинными слоями вод. В первом приближении доля преобразуемой энергии может быть определена через КПД термодинамического цикла Карно как ∆Т/Т, где ∆Т – величина перепада температур между нагревателем и холодильником; Т – абсолютное значение температуры нагревателя (К). Соответственно, для определения реализуемых запасов тепловой энергии необходимы сведения о распределении температур на поверхности океана, толщине прогретого слоя, глубине залегания слоя холодных вод, скорости перемещения водных масс.

В среднем по Мировому океану разность температур между поверх-ностью и глубинами примерно в 400 м составляет 12 оС, лишь в некото-рых районах вблизи экватора достигает 20 оС. Если разность температур в 12 оС сохраняется на всей свободной ото льда поверхности площадью около 3·1014 м2 в слое толщиной 100 м, то общая тепловая энергия, запасённая Мировым океаном, составляет 15·1023 Дж.

Определение ресурсов тепловой энергии, связанной с океаном, не будет полным, если не учесть потенциальные возможности темпера-турного перепада, существующего между приповерхностными слоями воздуха и поверхностными слоями воды. Эти ресурсы пока не оценены, однако уже ведутся работы по созданию действующих моделей преобразователей для условий Арктики, где в зимнее время – прак-тически не менее 8-ми месяцев в году – температуры воздуха лежат ниже -20 оС при относительно постоянных температурах воды подо льдом +2 - +3 оС. Расчёты показывают, что при таком перепаде каждый 1 м3 морской воды, будучи пропущен за 1 с через преобразователь, поз-воляет получить около 10 кВт мощности при КПД установки 5%.

Мощность Ро, отдаваемая тёплой водой в идеальной системе, в предположении, что теплообменник также идеальный, определится по формуле:

Ро = ρcQ∆T,                                            (9.1)

где  ρ – плотность воды;

C -  удельная теплоёмкость воды;

Q – объёмный расход тёплой воды;

∆T = То1 – То2 - разность температур между поверхностью и глубинами океана.

На основе второго начала термодинамики максимальная механическая мощность, которую можно получить от преобразования теплового потока

Р1 = ηкРо,                                               (9.2)

где  ηк = ∆Т/То1 – КПД идеальной тепловой машины Карно, работающей

при перепаде температур между То1 и То2 = То1 - ∆Т.

Безусловно, выход в случае реальной системы будет существенно ниже, чем Р1. Реальные тепловые машины работают не по циклу Карно, скорее, их цикл ближе к идеальному циклу паровой турбины Ренкина. Тем не менее эти выражения позволяют проиллюстрировать возможности и ограничения ОТЕС. Согласно (9.1) и (9.2) идеальная механическая выходная мощность преобразователя тепловой энергии океана равна:

Р1 = (ρcQ/То1)(∆T)2.                                 (9.3)

Пример 9.1. Определить КПД и необходимый расход воды, чтобы получить от идеальной тепловой машины мощность 1 МВт при температуре тёплой воды 25 оС и перепаде температур ∆Т = 20 оС.

Решение. КПД идеальной тепловой машины

ηк = ∆Т/То1 = 20·100%/(273 + 25) = 6,7% .

Требуемый расход  тёплой воды определяем из (9.3)

Q = Р1То1/ ρc (∆T)2 =

= 106 Дж/с·298 К/103 кг/м3·4,19·103 Дж/(кг·К)·(20 К)2 =

= 0,18 м3/c = 648 м3/ч ≈ 650 т/ч.

Таким образом, для получения значительных мощностей требуются существенные потоки воды даже для случая максимально возможного перепада температур в океане. Это в свою очередь требует применения громоздких и соответственно дорогостоящих технических средств.

Ввиду того, что идеальная механическая выходная мощность Р1 зависит от квадрата  ∆T, опыт подсказывает экономическую привле-кательность идеи ОТЕС лишь в районах, где ∆T ≥ 15 оС. Поэтому на-иболее активно ведутся работы по проблеме ОТЕС на острове Гавайи (20о северной широты, 160о западной долготы), на острове Науру (0о се-верной широты,  166о восточной долготы), в течении Гольфстрим вбли-зи полуострова Флорида. В тропических районах То1 и То2 мало изме-няются от сезона к сезону, что должно обеспечивать стабильную выра-ботку энергии в течение всего года.

Схема океанской термальной электростанции (ОТЭС), работающей по замкнутому циклу, приведена на рис. 9.1.  По существу – это тепло-вая машина, приводимая в действие разностью температур между «хо-лодной» водой, поднятой с соответствующей глубины, и «горячей» во-дой, забранной с поверхности. Рабочее тело (аммиак, фреон, пропан и др.), циркулируя по замкнутой схеме, отбирает тепло от горячей воды в теплообменнике испарителя, в паровой фазе приводит в действие турби-ну, связанную с генератором, а затем конденсируется в охлаждаемом холодной водой конденсаторе. На этом цикл завершается.

Рис. 9.1. Схема ОТЭС, работающей по замкнутому циклу:1 – подача тёплой воды; 2 – испаритель; 3 – насос подачи рабочего тела;4 – турби-на; 5 – генератор; 6 – конденсатор; 7 – подача холодной воды;

8 – поверхность океана; 9 – океанские глубины

На рис. 9.2 показан термодинамический цикл такой тепловой маши-ны (цикл Ренкина) в координатах «абсолютная температура – энтро-пия». Полезная работа, совершаемая паром в турбине, определяется веетвью 1-2, на участке 2-3 происходит конденсация, затем насосом рабочее тело подаётся в испаритель 3-4, где нагревается (ветвь 4-5) и испаряется (ветвь 5-1). Таким образом, подвод тепла к рабочему телу осуществляется на ветви 3-4-5-1, а отвод – на ветви 2-3. Дополни-тельную работу приходится затрачивать на закачку конденсата в испа-ритель (3-4) и на подачу тёплой воды испаритель и холодной воды в конденсатор.

Рис. 9.2. Термодинамический цикл ОТЭС (цикл Ренкина)

Максимальный теоретический КПД такой системы определяется как КПД эквивалентного цикла Карно:

ηк = ∆Т/То1 = (То1 - То2)/То1.                                  (9.4)

Для перепадов температур между поверхностными и глубинными слоями воды в пределах от 15 до 26 оС он соответственно изменяется в диапазоне от 5 до 9%. Реальный КПД существенно ниже. Это связано с конструктивными ограничениями, не позволяющими в реальной уста-новке довести температуру паров рабочего тела и его конденсата до температуры тёплых и холодных вод соответственно (на рис. 9.2 это подчёркнуто с помощью разностей температур  ∆Тн = То1 – Т1  и  ∆Тк =

Т2 – То2.

Схема установки, работающей по открытому циклу Клода, приведена на рис. 9.3. В качестве рабочего тела здесь использована тёплая морская вода, подаваемая в испаритель через деаэратор, освобождающий воду от растворённых в ней газов. Предварительно из полостей испарителя и конденсатора удаляется воздух, так что давление над поверхностью жидкости определяется только давлением насыщенных паров, которое сильно зависит от температуры. При характерных для ОТЭС температурах перепад давления в испарителе и конденсаторе составляет примерно 1,6 кПа (при замкнутом цикле на аммиаке перепад составляет около 500 кПа). Под действием этого перепада давлений пары воды приводят во вращение турбину, затем попадают в конденсатор, где отдают тепло холодной морской воде и превращаются в жидкость.

Рис. 9.3. Схема ОТЭС, работающей по открытому циклу Клода:

1 – насос тёплой воды; 2 – деаэратор; 3 – вакуумный насос; 4 – испа-ритель; 5 – турбина с генератором; 6 – конденсатор; 7 – насос хол. воды

Основной недостаток систем открытого цикла состоит в весьма низком перепаде давлений между испарителем и конденсатором, что требует использования турбин значительных размеров. Главное же их достоинство – отсутствие слишком громоздких теплообменников. Кроме того, при работе систем открытого цикла могут быть получены большие количества пресной воды.

На рис. 9.4 приведена схема ОТЭС, предназначенная для работы в условиях Арктики и разработанная А.К. Ильиным и В.В. Тикменовым. Используется перепад температур океан-атмомсфера. В этой схеме вве-дён дополнительный контур с промежуточным теплоносителем, охла-ждение которого осуществляется приповерхностным арктическим воз-духом.

Рис. 9.4. Схема арктической ОТЭС, работающей на перепаде температур океан-атмосфера:

1 – испаритель основного контура; 2 – турбина с электрогенератором;

3 – конденсатор; 4 – теплообменник контура охлаждения промежуточ-ного рабочего тела; 5 – насос для подачи промежуточного рабочего тела; 6 – насос для подачи основного рабочего тела; 7 – насос для подачи морской воды; 8 – водозаборник; 9 – сброс морской воды

Схема напоминает обычные конденсационные  тепловые электро-станции с градирнями для охлаждения отработавшей воды. Отличие заключается в том, что в схеме для арктической ОТЭС градирни работают в условиях, когда температура наружного воздуха намного ниже нуля, а охлаждаемая жидкость имеет температуру всего на несколько градусов выше нуля. Поэтому в охлаждающем контуре такой ОТЭС должен использоваться теплоноситель с низкой температурой замерзания. В качестве промежуточного теплоносителя применяется водный раствор хлористого кальция с концентрацией не менее 26 кг на 100 кг воды, который широко используется в холодильной технике. Рабочим телом в основном контуре станции служит фреон-12, пары которого приводят во вращение турбину и генератор.

Промежуточный теплоноситель охлаждается путём разбрызгивания

через форсунки оросительного охладителя. При этом важно обеспечить определённое распыление, чтобы, с одной стороны, капли теплоносителя не выносились потоком холодного воздуха, а с другой – успевали охладиться во время падения. Для того, чтобы капля диаметром 1 мм охладилась на 2 оС, она должна пролететь в свободном падении около 3-х метров при средней разности температур между воздухом и каплей около 30 оС. Распыляя таким образом раствор хлористого кальция, можно добиться удельного съёма энергии более 230 Вт/(м2·К). Такие значения коэффициентов теплоотдачи, конечно, уступают получаемым в настоящее время коэффициентам теплоотдачи в конструкциях водо-водяных теплообменников традиционных ОТЭС (до 5 кВт/(м2·К), но превышают примерно в 5 раз характерные величины для простейших воздушных теплообменников электростанций без промежуточного теплоносителя. Это позволяет снизить металлоёмкость конденсаторов и примерно на 20% увеличить выработку полезной энергии.

Схема ОТЭС с прямым преобразованием тепловой энергии океана в электрическую (термоэлектрические преобразователи) представлена на рис. 9.5. В основе её действия – эффект Зеебека, заключающийся в возникновении разности потенциалов в электрической цепи, состав-ленной из материалов с различной концентрацией носителей заряда, места соединений которых нагреты до разных температур. Величину этой разности потенциалов можно определить по известной формуле:

Е = (k/e)·ln(n01/ n02)·∆Т,                                         (9.4)

где   k – постоянная Больцмана;

е – заряд электрона;

n01, n02 - концентрации носителей (электронов в проводниках, электро-нов и дырок в полупроводниках);

∆Т – разность температур между нагреваемыми и охлаждаемыми спаями (соединениями) разнородных электропроводящих материалов.

Рис. 9.5. Схема ОТЭС с прямым преобразованием тепловой энергии

в электрическую: а – устройство отдельного блока; б, в – варианты устройства термоэлектрического преобразователя; 1 – кожух; 2 – термо-электрический генератор; 3 – полупроводниковые элементы с n-  и

р-проводимостью; 4 – поверхностное изолирующее покрытие;

5 – изолятор; 6 – соединительные шины

К недостаткам таких систем относятся достаточно высокая стоимость материалов, из которых изготовляются элементы, и необходимость изолировать спаи от  непосредственного контакта с морской водой – происходит шунтирование через воду соседних элементов, обладающих достаточно высоким собственным сопротивлением, и, следовательно, снижение мощности, выдаваемой в цепь нагрузки. В свою очередь, изолирование спаев приводит к удорожанию преобразователей и ухудшению их показателей. Работы, выполненные группой исследователей из университета Осаки (Япония),

показывают, что при отсутствии изолятора в несколько раз увеличивается съём полезной мощности. Однако необходимо иметь в виду, что в опытах японских исследователей в качестве носителя энергии использовалась не сама морская вода, а фторуглеродистые соединения.

Преимущества преобразователей части тепловой энергии океана в работу и далее в электроэнергию следующие:

- стабильность и независимость от капризов погоды;

- в подходящих для размещения преобразователей районах ограни-чения  на значения преобразуемых ресурсов накладывают только разме-ры установок;

- создание экономически оправданных установок требует лишь некоторой доработки таких широко апробированных устройств, как теплообменники и турбины. Никаких совершенно новых или техничес-ки невозможных устройств не требуется.

Главные недостатки преобразователей тепловой энергии океана – высокая стоимость и большие масштабы установок.

9.2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОКЕАНА

Районы, где можно использовать гидротермальную энергию в Мировом океане, достаточно ограничены. Ведь эти районы должны содержать поверхностные и глубинные воды (до 1000 м глубиной) с разницей температур не менее 20 °С. Основные термальные ресурсы Мирового океана сосредоточены в тропической зоне. При этом наи-большие перепады температур, превышающие 24 °С, наблюдаются в Тихом океане в западной его части между 5° ю. ш. и 15° с. ш. Вдоль экватора эта зона тянется более чем на 6000 км. У берегов Японии и России в Тихом океане перепады температур в среднем за год не превышают 10—15 °С. Однако соответствующие глубины здесь чаще всего меньше, чем 1000 м.

С конца 20-х годов ХХ века человечество начало использовать тепловую энергию океана, т. е. энергию, источником которой является разница температур верхних и нижних горизонтов морской воды. Собственно идея использования солнечной энергии, накопленной в океане в виде тепла, была впервые высказана еще в 1881 г. французским физиком Арсеном д'Арсовалем. Его ученик Жорж Клод в конце 20-х годов XX века построил на Кубе небольшую систему преобразования термальной энергии океана.

На Кубе в бухте Матанца очень благоприятные условия для работы такой установки - большие глубины с высоким перепадом температуры воды подходят к самому берегу. Насосы накачивают воду с поверхности моря, где она имеет температуру около +27 °C, в испаритель. В испа-рителе с частичным вакуумированием образовывалось пониженное дав-ление, в результате чего вода превращается в пар при температуре всего около 27 °С. Полученный пар вращает турбины, которые соединены с генераторами. Отработанный пар попадает в конденсатор, для охлаждения которого подается вода с глубины с температурой 14 °С.

Аналогичные благоприятные условия имеются и около города Абиджана (Берег Слоновой Кости). Теплая вода здесь поступает в Абиджанскую ОТЭС из лагуны, хорошо прогреваемой солнцем, а холодная вода накачивается из моря с глубины 500 м. Мощность этой станции 14 тыс. кВт. При этом, поскольку в качестве рабочей жидкости использовалась вода, сбрасываемая обратно в океан, энергия производилась в так называемом открытом цикле.

Более эффективным оказывается замкнутый цикл, когда в качестве рабочей жидкости применяется аммиак или пропан. Такие жидкости находятся в герметически закрытых контурах, связанных с турбиной, вращаемой при расширении пара в испарителе.

В настоящее время в США, Японии, Франции и некоторых других странах Европы ведутся активные работы по программе ОТЕК (преобразование термальной энергии океана). Первая опытная гидротермальная станция системы ОТЕК — мини-ОТЕК работает по замкнутому циклу  с  августа 1979 г.  вблизи Гавайских островов в Ти-хом океане. Ее единственное «топливо» - разница температур теплой воды на поверхности и холодных слоёв на глубине. Мощность станции - 50 кВт; в качестве рабочей жидкости используется аммиак.

Пробная эксплуатация установки в течение трех с половиной месяцев показала ее достаточную надежность. При непрерывной круглосуточной работе не было срывов, если не считать мелких технических неполадок, обычно возникающих при испытаниях любых новых установок. Ее полная мощность составляла в среднем 48.7 кВт. максимальная -53 кВт: 12 кВт установка отдавала во внешнюю сеть на полезную нагрузку, точнее - на зарядку аккумуляторов. Остальная вырабатываемая мощность расходовалась на собственные нужды установки. В их число входят затраты анергии на работу трёх насосов, потери в двух теплообменниках, турбине и в генераторе электрической энергии.

Три насоса потребовались из следующего расчета: один - для подачи теплой виды из океана, второй - для подкачки холодной воды с глубины около 700 м. третий - для перекачки вторичной рабочей жидкости внутри самой системы, т. е. из конденсатора в испаритель.

Установка мини-ОТЕС смонтирована на барже. Под ее днищем по-мещён длинный трубопровод для забора холодной воды. Трубопро-водом служит полиэтиленовая труба длиной 700 м с внутренним диа-метром 50 см. Трубопровод прикреплен к днищу судна с помощью осо-бого затвора, позволяющего в случаи необходимости его быстрое отсо-единение. Полиэтиленовая труба одновременно используется и для зая-коривания системы труба - судно. Оригинальность подобного решения не вызывает сомнений, поскольку якорные постановки для разрабаты-ваемых ныне более мощных систем ОТЕС являются весьма серьёзной проблемой.

Опыт, полученный при эксплуатации мини-ОТЕС, позволил быстро построить теплоэнергетическую установку ОТЕС-1 (рис.9.6) мощно-стью 1 МВт и приступить к проектированию и последующему изготов-лению еще более мощных систем подобного типа. Американская программа ОТЕК развивается наиболее успешно. Так, в районе Нью-Йорка построена электростанция мощностью 7180 киловатт, использующая тепло океанской воды. Отработавший пар не сбрасывается в море, а конденсируется и образует конденсат — пресную дистиллированную воду. Таким образом, кроме электроэнергии станция еще вырабатывает 22680 тонн пресной воды в сутки.

Рис. 9.6. Установка ОТЕК-1, работавшая  в США вблизи Гавайских островов.

Американские разработчики ставят перед собой цель создать крупные системы, рассчитанные на выходную электрическую мощность примерно 400 МВт, которые должны будут размещаться на массивных плавучих платформах в открытом море, подобных уже использую-щимся для бурения нефтяных скважин.

Из-за того, что подобные сооружения будут тяжеловесны и неманевренны, возникают серьёзные трудности при подключении к ним трубопроводов холодной воды, связанные с напряжениями, создаваемы-ми поверхностными волнами и течениями.

Одно из решений этой проблемы – придать платформе нейтральную плавучесть и заякорить в подводном положении (рис. 9.7), что позволит избежать основных нагрузок на поверхности. Это - одна грандиозная труба, в верхней части которой находится круглый машинный зал, где размещены все необходимые устройства для преобразования анергии. Верхний конец трубопровода холодной воды расположится в океане на глубине 25-50 м. Машинный зал проектируется вокруг трубы на глубине около 100 м. Там будут установлены турбоагрегаты, работаю-щие на парах аммиака, а также все остальное оборудование. Масса всего сооружения превышает 300 тыс. т. Труба-монстр, уходящая почти на километр в холодную глубину океана, а в ее верхней части что-то вроде маленького островка. И никакого судна, кроме, конечно, обычных судов, необходимых для обслуживания системы и для связи с берегом.

Рис. 9.7. Подводная платформа для ОТЭС мощностью 400 МВт, предложенная специалистами фирмы Локхид:

1 – платформа; 2 – трубопровод холодной воды; 3 – распорка;

4 – бридель; 5 – шарнир; 6 – трапеция; 7 – якорный трос; 8 - якорь

Высоковольтные, рассчитанные на передачу большой мощности подводные кабели – стандартные компоненты систем передачи электро-энергии. Они безусловно дороги (как и любые достаточно сложные мор-ские конструкции), но тем не менее изготовление такого кабеля длиной около 50 км вполне осуществимо.

В качестве альтернативы для крупных ОТЭС, размещаемых в сотнях километрах от берега и потребителей, разрабатывается идея использо-вания получаемой электроэнергии непосредственно на борту для произ-водства химических веществ, как бы аккумулирующих энергию (напри-мер, водорода).

Размещаемые на суше системы могут быть созданы лишь в местах с большим уклоном дна. Их главное преимущество заключается в низкой стоимости. Упрощаются подключение к трубопроводу холодной воды, обслуживание. Кроме того, трубопровод холодной воды не подвержен нагрузкам, так как он покоится на дне. Правда, он всё же уязвим  для воздействия штормов из-за того, что волновое движение может сказываться до глубин примерно 20 м.

Контрольные вопросы

1. За счёт каких процессов прогревается в дневное время десяти-метровая толща океанской воды в результате поглощения солнечного излучения?

2. Чему равна максимальная разность температур между поверх-ностными и придонными водами в океане?

3. Приведите формулу для идеальной механической выходной мощ-ности преобразователя тепловой энергии океана.

4. Почему для получения значительных мощностей в океанской термальной электростанции требуются существенные потоки воды?

5. Приведите и объясните схему океанской термальной электростан-ции, работающей по замкнутому циклу.

6. Опишите процесс работы тепловой машины (замкнутый термоди-намический цикл) в Т,s – диаграммме.

7. Приведите и объясните схему ОТЭС, работающей по открытому циклу Клода.

8. Приведите и объясните схему арктической ОТЭС, работающей на перепаде температур океан-атмосфера.

9. Приведите и объясните схему ОТЭС с прямым преобразованием тепловой энергии в электрическую.

10. Какие преимущества и недостатки у преобразователей части теп-ловой энергии океана в работу и далее в электроэнергию?

11. В каких районах Мирового океана можно эффективно исполь-зовать гидротермальную энергию?

12. Как работает первая опытная гидротермальная станция - мини-ОТЕК (США)?

13. В чём заключается особенность ОТЭС, построенной в районе Нью-Йорка?

14. Опишите конструкцию и работу подводной платформы для ОТЭС, предложенной специалистами фирмы Локхид.

10. ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водород нельзя называть источником энергии, потому что в природе он встречается в связанном виде, входит в состав воды, природных углеводородов, биомассы и различных органических отходов, и для его получения требуются затраты энергии. Поэтому водород следует рассматривать как искусственный промежуточный энергоноситель, и, следовательно, для его широкого использования в энергетике должны быть решены проблемы эффективного производства водорода, методов его хранения и транспортировки и его высокоэкономичного использования в электрохимических процессах и термодинамических циклах для конечного получения электрической, механической энергии и тепла (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Водород: источники первичной энергии,

преобразователи энергии и приложения.

Как видно из рис. 10.1 использование водорода в качестве основного источника энергии на основе топливных элементов в будущем намечается в промышленности, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах экономики.

Водород производится четырьмя способами: электролизом, хими-ческими реакциями, термическим разложением воды, фотосинтезом. Электролитический процесс – самый распространённый, так как прямое извлечение водорода из воды  максимально эффективно.

Большие перспективы открывает идея использования установок на возобновляемых источниках энергии (солнечная энергия, энергия ветра) для получения из морской воды водорода, запасы которого в океане практически неисчерпаемы. Полученный водород может накапливаться в огромных подводных резервуарах, а затем транспортироваться по трубам к местам потребления. Водород решит проблему получения самого эффективного и «чистого» топлива для стационарных и транспортных энергетических установок, для теплоснабжения городов и решения других задач.

При сжигании водород не отравляет атмосферу и снова превращается в воду. Окислы азота, образующиеся при горении, легко нейтрализу-ются катализаторами. Энтальпия образования водорода Н = - 242 Дж/моль, т.е. при образовании 1 моля Н2О (18 г) выделяется 242 Дж тепловой энергии.

В течение многих лет водород, в смеси с СО, получаемый из угля, использовался для получения тепловой энергии. В настоящее время водород, в основном, применяется в технологических процессах производства бензина и для производства аммиака.

Наиболее отработанный способ получения чистого водорода – электролиз, однако эффективность этого процесса составляет примерно 60%, Часть потерь связана с возникновением пузырьков газов вблизи электродов, препятствующих перемещению ионов в электролите и увеличивающих общее сопротивление электрической цепи. Иссле-дования в области изучения механизмов удаления пузырьков и создания пористых материалов с развитой поверхностью уже позволили дос-тигнуть эффективности примерно 80%. Новые электроды допускают более высокие плотности тока, что позволяет  уменьшить размеры ячеек и снизить стоимость вырабатываемого газа. За счёт применения катали-заторов ожидается дальнейшее повышение эффективности электролиза.

Разлагать воду можно и за счёт высокотемпературного нагрева. Из-менение свободной энергии Гиббса, связанное с обращением электрохи-мической реакции при абсолютной температуре Т,

∆G = - nFξ = ∆Н - Т∆S,                                 (10.1)

где  ξ – электрический потенциал;

∆S – изменение энтропии;

n – количество молей вещества, вступивших в реакцию;

F = 96500 Кл/моль – постоянная Фарадея.

Реакция разложения:

Н2О → Н2 + (1/2)О2                                     (10.2)

имеет положительные ∆G, ∆Н, ∆S. В этом случае равенство (10.1) показывает, что с увеличением Т электрический потенциал ξ, необ-ходимый для разложения воды, уменьшается.

Водород из биомассы получается термохимическим или биохимическим способом. При термохимическом методе биомассу нагревают без доступа кислорода до температуры 500—800 °С (для от-ходов древесины), что намного ниже температуры процесса газифи-кации угля. В результате процесса выделяется H2, CO и CH4. В биохи-мическом процессе водород вырабатывают различные бактерии, на-пример, Rodobacter speriodes.

Многообещающей является замена электроэнергии, необходимой для разложения воды, теплом от дешёвого источника, в качестве которого можно использовать, например, солнечное излучение: получение тепла при Т ≈ 1000 К с помощью солнечных концентраторов может суще-ственно снизить стоимость получения водорода. Так в Японии в Иоко-гамском университете была создана установка по производству водоро-да из морской воды, представляющая собой батареи термоэлементов, поглощающих солнечные лучи. Солнечная энергия при помощи специи-альных линз концентрируется на концах термоэлементов, а противопо-ложные концы охлаждаются морской водой. Возникающий в термоэлементах, вследствие разности температур, электрический ток разлагает воду на кислород и водород. Блок термоэлементов площадью 10 квадратных метров может обеспечить получение 10000 кубических метров водорода в год. При больших мощностях установок попутно будет решаться и другая, не менее важная, проблема современности - пополнение земной атмосферы кислородом, что особенно важно для крупных городов и промышленных центров.

Электролитом при получении водорода может быть сама морская вода. Однако при этом возникают некоторые технические трудности, связанные с выделением хлора на «кислородном» электроде. Прибли-жённые химические расчёты показывают, что можно получать чистый водород, если поддерживать напряжение на электролизной ячейке ниже 1,8 в. Это, к сожалению, ограничивает плотность тока, что приводит к необходимости увеличивать площадь поверхности электродов.

На пути использования водорода стоит немало технических преград. Возникает проблема хранения водорода. Небольшие размеры молекулы позволяют водороду диффундировать через непроницаемые стенки сосудов. Его можно помещать в химически обработанные емкости в газообразном или жидком состоянии.  Хранение водорода даже под высоким давлением требует значительных объёмов. Водород может быть сжижен, точка его кипения составляет 20 К.

Сравнение традиционной передачи электроэнергии по ЛЭП и водо-рода по топливным трубопроводам показывает, что при транспортиров-ке энергии на расстояние более 200 км дешевле оказывается транспорт водорода. В США действует 750 километров, а в Европе - 1500 километ-ров водородных трубопроводных систем. Трубопроводы действуют при давлении 1-2 МПа, изготовлены из стальных труб диаметром 25-30 см. Старейший водородный трубопровод действует в районе германского Рура. 210 километров трубопровода соединяют 18 производителей и потребителей водорода. Трубопровод действует более 50 лет без аварий. Самый длинный трубопровод длиной 400 километров проложен между Францией и Бельгией. После небольших изменений водород может передаваться по существующим газопроводам природного газа.

Химическое аккумулирование в виде металлгидридов, из которых водород модет быть извлечён при нагревании, удобно в эксплуатации и позволяет хранить большие запасы водорода, например:

FeTiH1,7  –Т ≈ 50 оС→ FeTiH0,1 + 0,8Н2.                    (10.3)

Эта реакция обратима, так что портативный гидридный аккумулятор может подзаряжаться централизованно на заправочных станциях. Тепло, выделяющееся при зарядке, может использоваться в тепловых сетях местного значения, а сами гидридные аккумуляторы – в качестве «топливных баков» транспортных средств.

Водород можно сжигать для производства тепла или выработки электроэнергии, или непосредственно для осуществления движения.

Однако топливные элементы способны заменить собой двигатели внутреннего сгорания и другие двигатели, где энергия получается за счёт сжигания различных топлив, так как предлагают более эффективное использование водорода.

Топливные элементы относятся к химическим источникам тока. Они осуществляют прямое превращение химической энергии топлива в электрическую, минуя малоэффективные, идущие с большими потеря-ми, процессы горения. Так как преобразование тепло-работа здесь от-сутствует, эффективность топливных элементов не подпадает под огра-ничения второго закона термодинамики, как это происходит в обычных системах топливо – тепло – работа – электроэнергия.

Теоретически КПД преобразования химической энергии в электриче-скую может достигать 100%. Важно отметить, что КПД топливного эле-мента не зависит от того, работает топливный элемент на полную мощ-ность или нет (в отличие от ДВС,  газовых турбин и т. д.).

Основное отличие топливных элементов от аккумуляторов электрической энергии в том, что аккумуляторы необходимо заряжать электроэнергией, которую они потом преобразуют в химическую и об-ратно, в то время как топливные элементы сами производят «направлен-ное движение электронов». То есть они не хранят энергию, как аккуму-ляторы, а путём преобразования части топлива, которое поступает из-вне, на выходе выдают электрический ток.

Конструктивно топливный элемент состоит из двух электродов – анода и катода, активированных, как правило, палладием (или другими металлами платиновой группы) – и разделяющего их электролита. Во-дород подводится к аноду, а кислород (или воздух) – к катоду (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Принципиальная схема топливного элемента

В результате катализа на пористом аноде молекулы водорода разлагаются на водородные ионы Н+(протоны) и электроны е (протекает реакция диссоциации):

2Н2 → 4Н+ + 4е-.                                   (10.4)

Работа топливного элемента основана на том, что электролит  про-пускает через себя протоны (по направлению к катоду), а электроны – нет. Они движутся  к катоду по внешнему проводящему контуру. Это движение электронов и есть электрический ток, который может быть использован для приведения в действие внешнего устройства, подсо-единённого к топливному элементу, т. е. «нагрузки».

Со стороны катода топливного элемента протоны и электроны всту-пают в реакцию с подаваемым на катод кислородом с образованием воды:

4Н+ + 4е- + О2 → 2Н2О.                               (10.5)

В своей работе топливные элементы используют водород и кислород.

Водород может подаваться непосредственно или путём выделения            его из внешнего источника топлива, такого как природный газ, бензин и метанол. В случае внешнего источника его необходимо химически преобразовать, чтобы извлечь водород. Процесс получения водорода из различного сырья называют «реформингом». В настоящее время в большинстве топливных элементов, которые «работают» в сфере транспорта, используется метанол (рис. 10.3).

Рис.10.3. Принципиальная схема топливного элемента,

работающего на метаноле

Процесс, происходящий в водородно-кислородном топливном элементе, по своей природе является обратным хорошо известному процессу электролиза, в котором происходит диссоциация воды при прохождении через электролит электрического тока. Действительно, в некоторых типах топливных элементов процесс может быть обращен – приложив к электродам напряжение, можно разложить воду на водород и кислород, которые могут быть собраны на электродах. Если прекратить зарядку элемента и подключить к нему нагрузку, такой регенеративный топливный элемент сразу начнет работать в своем нормальном режиме.

Продуктами работы топливного элемента, в соответствии с вышесказанным, являются тепло и вода, причем и то и другое можно также утилизировать и поднять тем самым коэффициент полезного действия системы до 90-95%. Таким КПД не обладает ни одна из имеющихся на данный момент энергетических систем.

Напряжение, возникающее на отдельном топливном элементе, не превышает 1,1 вольта. Для получения необходимой величины напря-жения топливные элементы соединяются последовательно в батареи, а для получения необходимой мощности батареи топливных элементов соединяются параллельно. Такие батареи топливных элементов вместе с элементами газораспределения и терморегулирования монтируются в единый конструктивный блок, называемый электрохимическим генера-тором.

Интересно то, что по своему устройству и принципу действия топливные элементы аналогичны…биологической клетке. В каждой клетке есть свой собственный водородно-кислородный энергетический элемент. В роли источника водорода в теле человека и животных выступает пища, содержащая жиры, белки и углеводы. Кислород по-ступает через лёгкие в кровь и далее подводится к клеткам. Соединение водорода с кислородом в организме являет собой основу биоло-гического существования: химическая энергия преобразуется в тепло-вую, механическую, электрическую и световую.

В зависимости от химических и физических особенностей применяе-мого электролита топливные элементы подразделяются на несколько различных типов:

1. Щелочные топливные элементы (Alkaline Fuel Cells, АFC). В качестве электролита используется концентрированный гидроксид калия (КОН) либо его водный раствор, а основным материалом для изготовления электродов является никель. Эти топливные элементы использовались с середины 1960-х годов в космических программах, обеспечивая питанием электрические системы космических кораблей «Буран», «Шаттл» и др. Коммерческое применение их ограничено, так как они должны работать с чистым водородом и кислородом (либо с кислородом воздуха, из которого удалён углекислый газ). Щелочные топливные элементы имеют КПД до 70%. Реакция окисления водорода протекает через электроокисление водорода на аноде:

2Н2 + 4ОН‾ - 4е‾ → 4Н2О                          (10.3)

и электровосстановление  кислорода на катоде:

О2 + 2Н2О + 4е‾ → 4ОН‾.                         (10.4)

Гидроксид-ионы двигаются в электролите от катода к аноду, а электроны – по внешней цепи от анода к катоду.

Щелочные элементы работают при температуре около 80 °С. Основ-ной недостаток щелочных элементов заключается в необходимости использования чистых кислорода и водорода, поскольку содержание в топливе или окислителе примесей углекислого газа (CO2) приводит к карбонизации щелочи.

2. Топливные элементы с ионообменной мембраной (PEM). Технология изготовления элементов данного типа была разработана в 50-х годах XX века инженерами компании General Electric. Подобные топливные элементы использовались для получения электроэнергии на американском космическом корабле Gemini. Отличительной особенностью PEM-элементов является применение графитовых электродов и твердополимерного электролита (или, как его еще называют, ионообменной мембраны — Proton Exchange Membrane). В качестве топлива в PEM-элементах используется чистый водород, а роль окислителя выполняет содержащийся в воздухе кислород. Водород подается со стороны анода, где происходит электрохимическая реакция:

2Н2 → 4Н+ + 4е-.                                    (10.5)

Ионы водорода перемещаются от анода к катоду через электролит (ионный проводник), в то время как электроны – через внешнюю цепь. На катоде, со стороны которого подаётся окислитель (кислород или воздух), происходит реакция окисления водорода с образованием чистой воды:

О2 + 4Н+ + 4е‾ → 2Н2О.                                     (10.6)

Рабочая температура PEM-элементов составляет около 80 оС. При таких условиях электрохимические реакции протекают слишком медленно, поэтому в конструкции топливных элементов данного типа используется катализатор – обычно тонкий слой платины на каждом из электродов. Одна ячейка такого элемента, состоящая из пары электро-дов и ионообменной мембраны, способна генерировать напряжение по-рядка 0,7 В. Для увеличения выходного напряжения массив отдельных ячеек соединяется в батарею.

PEM-элементы обеспечивают высокую плотность тока, что позволяет уменьшать их вес, стоимость, объём и улучшать качество работы. Неподвижный твёрдый электролит упрощает герметизацию в процессе производства, уменьшает коррозию и обеспечивает более долгий срок службы топливных элементов.

PEM-элементы способны работать при относительно низкой температуре окружающей среды и обладают довольно высокой эффективностью (КПД составляет от 40 до 50%). В настоящее время на базе PEM-элементов созданы действующие прототипы энергоустановок мощностью до 50 кВт; в стадии разработки находятся устройства мощностью до 250 кВт.

Существует несколько ограничений, препятствующих более широкому распространению данной технологии. Это относительно высокая стоимость материалов для изготовления мембран и катализатора. Кроме того, в качестве топлива можно использовать только чистый водород.

3. Топливные элементы на фосфорной кислоте (Phosphoric Acid Fuel Cells, PAFC). В качестве электролита в фосфорнокислых элементах используется жидкая фосфорная кислота, обычно заключенная в порах матрицы из карбида кремния. Для изготовления электродов применяется графит. Происходящие в фосфорнокислых элементах реакции электроокисления водорода аналогичны тем, которые протекают в PEM-элементах.

Рабочая температура фосфорнокислых элементов несколько выше по сравнению с PEM - и щелочными и колеблется в пределах от 150 до 200 °С. Тем не менее для обеспечения необходимой скорости электрохимических реакций необходимо использовать катализаторы (платину либо сплавы на ее основе). Благодаря более высокой рабочей температуре фосфорнокислые элементы менее чувствительны к химической чистоте топлива (водорода), чем PEM - и щелочные топливные элементы. Это позволяет применять топливную смесь, содержащую 1-2% оксида углерода. В качестве окислителя можно использовать обычный воздух, поскольку содержащиеся в нем вещества не вступают в реакцию с электролитом.

Фосфорнокислые топливные элементы обладают относительно не-высоким КПД (порядка 40%) и требуют некоторого времени для выхода на рабочий режим при холодном старте. Однако PAFC имеют и целый ряд преимуществ, в том числе более простую конструкцию, а также высокую стабильность и низкую летучесть электролита.

В настоящее время на базе фосфорнокислых топливных элементов создано и запущено в коммерческую эксплуатацию большое количество энергоустановок мощностью от 200 кВт до 20 МВт.

4. Топливные элементы с прямым окислением метанола (Direct Methanol Fuel Cells, DMFC). Элементы с прямым окислением метанола являются одним из вариантов реализации элементов с ионообменной мембраной. Топливом для DMFC-элементов служит водный раствор метилового спирта (метанола). Необходимый для реакции водород (и побочный продукт в виде углекислого газа) получается за счет прямого электроокисления раствора метанола на аноде:

СН3ОН + Н2О → СО2 + 6Н+ + 6е.                          (10.7)

На катоде происходит реакция окисления водорода с образованием воды:

1,5О2 + 6Н+ + 6е‾  → 3Н2О.                              (10.8)

Рабочая температуры DMFC-элементов составляет примерно 120 °С, что немного выше по сравнению с водородными PEM-элементами. Недостатком низкотемпературного преобразования является более высокая потребность в катализаторах. Это неизбежно приводит увеличению стоимости таких топливных элементов, однако данный недостаток компенсируется удобством использования жидкого топлива и отсутствием необходимости в применении внешнего конвертора для получения чистого водорода.

5.  Топливные элементы с электролитом из расплава карбоната лития и натрия (Molten Carbonate Fuel Cells, MCFC). Данный тип топливных элементов относится к высокотемпературным устройствам. В них применяется электролит, состоящий из карбоната лития (Li2CO3) либо карбоната натрия (Na2CO3), находящегося в порах керамической матрицы. В качестве материала для анода используется никель, легированный хромом, а для катода — литированный оксид никеля (NiO + LiO2). При нагревании до температуры порядка 650 °С компо-ненты электролита расплавляются, в результате чего образуются ионы углекислой соли, движущиеся от катода к аноду, где они вступают в реакцию с водородом:

СО32- + Н2 → Н2О + СО2 + 2е.                         (10.9)

Высвободившиеся электроны движутся по внешней цепи обратно к катоду, где происходит реакция:

СО2 + 1,5О2 + 2е‾ → СО32-.                     (10.10)

Высокая рабочая температура данных элементов позволяет применять в качестве топлива природный газ (метан), преобразуемый встроенным конвертором в водород и монооксид углерода:

СН4 + Н2О ↔ СО + 3Н2.                     (10.11)

MCFC-элементы обладают высоким КПД (до 60%) и позволяют использовать в качестве катализатора не платину, а более дешевый и доступный никель. Им требуется существенное количество времени для того, чтобы они достигли рабочей температуры и смогли реагировать на изменения в потребности в электричестве, и поэтому лучше всего они подходят для условий, где необходима постоянная подача больших количеств электроэнергии. Вследствие большого количества выделяя-емого при работе тепла данный вид топливных элементов хорошо подходит для создания стационарных источников электрической и тепловой энергии, однако малопригоден для эксплуатации в мобильных условиях. В настоящее время на базе MCFC-элементов уже созданы стационарные энергоустановки мощностью до 2 МВт. Наибольшее количество подобных установок построено в США и Японии.

6. Топливные элементы с твёрдым электролитом (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC). Данный тип элементов имеет еще более высокую рабочую температуру (от 800 до 1000 °С), чем MCFC. В SOFC применяется керамический электролит на основе оксида циркония (ZrO2), стабилизированного оксидом иттрия (Y2O3). На катоде происходит электрохимическая реакция с образованием отрицательно заряженных ионов кислорода:

О2 + 4е‾ → 2О2‾.                                      (10.12)

Отрицательно заряженные ионы кислорода движутся в электролите по направлению от катода к аноду, где происходит окисление топлива (обычно — смеси водорода с монооксидом углерода с образованием воды и углекислого газа:

Н2 + 2О2‾ → Н2О + 2е;                              (10.13)

СО + 2О2‾ → СО2 + 2е.                             (10.14)

SOFC -элементы обладают высоким КПД (до 60%) Их относительно простая конструкция (рис. 10.4), обусловленная использованием твёрдого электролита, в сочетании с существенным количеством времени, необходимым для того, чтобы они достигли рабочей температуры и смогли реагировать  на изменения в потребности в электричестве, делает их подходящими для больших и очень больших стационарных электрогенераторных установок и электростанций.

Рис. 10.4. Принципиальная схема  топливного элемента

«Siemens» (технология SOFC)

Элементы типа SOFC обладают теми же достоинствами, что и MCFC, включая возможность использования в качестве топлива при-родного газа. Компоненты SOFC обладают более высокой химической стабильностью, однако себестоимость их производства несколько выше по сравнению с MCFC.

На рис. 10.5 схематично приведены электрохимические реакции в различных типах топливных элементов.

Рис. 10.5. Электрохимические реакции в различных типах

топливных элементов

В последнее время среди новых лидировали установки с топливными элементами на расплаве карбоната (MCFC). На втором месте по числу новых  были установки с топливными элементами на фосфорной кислоте (PAFC). Протонообменные технологии (PЕM) применялись, в основном, в установках мощностью до 10 кВт и в автомобильных приложениях.

Технологии топливных элементов, предлагаемые топлива и приложения приведены на рис. 10.6. Топливные элементы могут ис-пользоваться в целом ряде устройств, начиная от весьма малогаба-ритных топливных элементов в портативных устройствах, как мобиль-ные телефоны и ноутбуки, в средствах передвижения, включая автомо-били, грузовики, автобусы и суда, вплоть до тепло- и электрогене-раторов, используемых в стационарных условиях, как в промышлен-ности, так и в жилищах.

Хотя большая часть стационарных топливных элементов в настоящее время работает на природном газе, всё большее количество установок работают с альтернативными видами топлив. Усилилось применение биогаза. В 2005 году биогаз вышел на второе место после природного газа. В 2005 году были построены электростанции (Япония, Германия), работающие на биогазе, получаемом из древесных отходов, пластика, муниципальных сточных вод.

Рис. 10.6. Технологии топливных элементов, предлагаемые

топлива и приложения

Водород считается наиболее подходящим топливом для использования топливных элементов на автомобилях, легких грузо-виках и автобусах с электрическим приводом (рис. 10.7). Водород можно запасти на борту в сжатом или жидком состоянии или в форме гидридов металлов и химических гидридов. Транспортные средства на топливных элементах потребляют мало топлива, сохраняя управля-емость и комфорт. Снижение выбросов улучшит состояние локальной атмосферы и окружающей среды.

Начиная с 2003 года на дорогах появилось несколько «гибридных автомобилей на топливных элементах» разных производителей. Одни из наиболее разрекламированных проектов – это «GM-Hidrogen III» (на базе Opel Zafira), «Ford Focus FCV» (Fuel Cell Vehicle) и «Toyota FCHV-4». На автомобилях с топливными элементами применяется в основном топливный элемент РЕМ (Proton Exchange Membrane) с ионообменной мембраной, КПД которых достигает 60%, а мощность – 250 кВт. Рабочая тнемпература этих топливных элементов укладывается в пределы 0-80 оС.

Топливные элементы могут также быть бортовыми источниками электроэнергии. Вспомогательные энергоустройства, установленные на обычных автомобилях и грузовиках, снизят выбросы за счет управления кондициионерами, холодильниками или электрооборудованием - особенно на стоянках.

Рис. 10.7. Применение топливных элементов на автомобиле с электроприводом

Ведутся разработки и в сфере пассажирского и грузового транспорта. Многие проблемы веса и температуры здесь решаются по-другому, нежели для легковых автомобилей – проще, и уже накоплен большой опыт эксплуатации тяжёлых автомобилей «на водороде».

Топливные элементы таким же образом применимы и на водном транспорте, где также существуют проблемы выбросов и шумов. Водо-родные топливные элементы уже используются как бортовые бес-шумные источники - без теплового следа - для подводных лодок. Они могут обеспечить бортовое электроснабжение и даже маршевые двига-тели для кораблей, особенно в районах с чувствительной окружающей средой, где допускаются только весьма низкие выбросы с плавсредств.

В Германии строятся подводные лодки класса U-212 c топливными элементами производства компании Siemens AG, которая более 30 лет занимается исследованиями в этой области. U-212 состоят на вооружении Германии, поступили заказы из Греции, Италии, Кореи, Израиля. Под водой лодка работает на водороде и практически не производит шумов.

В США компания Fuel Cell Energy разрабатывает топливные элементы мощностью 625 кВт для военных кораблей.

Японская подводная лодка Urashima с топливными элементами PEM производства Mitsubishi Heavy Industries была испытана в августе 2003 года.

Появляются разнообразные по размерам и типам стационарные топливные элементы (рис. 10.8), созданные из различных материалов и функционирующие при температурах от 60 до 1000 С.

Рис. 10.8. Стационарная  силовая установка на топливных элементах.

производства компании  Siemens (Германия)

Уже не один год электростанции на топливных элементах практически во всех уголках цивилизованного мира  обеспечивают электроэнергией не только отдельные строения, но также целые кварталы и микрорайоны ряда городов.

Топливные элементы потенциально пригодны для электроснабжения в течение намного большего срока, чем аккумуляторы в портативном исполнении. Рост портативной электроники и электрического обору-дования (мобильные телефоны, радиоприемники, ноутбуки и электро-инструменты) могут открыть широкий спектр различных приложений. Портативные топливные элементы могут использовать водород, этанол или метанол.

По сравнению с широко распространёнными в настоящее время ис-точниками автономного электропитания, используемыми в мобильных персональных компьютерах и портативных устройствах, топливные элементы имеют ряд важных преимуществ.

В первую очередь стоит отметить высокий коэффициент полезного действия топливных элементов, составляющий, в зависимости от типа, от 40 до 60%. Высокий КПД позволяет изготавливать источники питания с более высокой удельной энергоемкостью, благодаря чему достигается уменьшение их массогабаритных показателей при сохранении мощности и времени автономной работы. Кроме того, более энергоемкие источники питания позволяют значительно продлить время автономной работы существующих устройств, не увеличивая их размеры и вес.

Другим важным достоинством химических топливных элементов является возможность практически мгновенного возобновления их энергоресурса даже при отсутствии внешних источников электро-питания - для этого достаточно установить новую ёмкость (картридж) с используемым топливом. Применение не расходуемых в процессе реакции электродов позволяет создавать топливные элементы с очень большим сроком службы.

Нельзя не отметить и значительно более высокую экологическую чистоту химических топливных элементов по сравнению с гальва-ническими батареями. Расходным материалом для топливных элемен-тов служат лишь емкости с топливом, а основным продуктом реакции является обычная вода. Замена используемых в настоящее время бата-реек и аккумуляторов на топливные элементы позволит значительно сократить объем подлежащих переработке отходов, содержащих ядови-тые и вредные для окружающей среды вещества.

Японская фирма Casio представила прототип ноутбука с питанием от топливных элементов с ионообменной мембраной (рис.10.9). Фирма утверждает, что ноутбук с топливным элементом будет в два раза легче своих аналогов на литий-ионных аккумуляторах, а по продолжи-тельности работы будет превосходить их в 4 раза. Новый топливный элемент содержит так называемый микро-реактор (конвертор метанола), образованный на кремниевой “вафле” и осуществляющий химическую реакцию преобразования топлива на основе метанола в водород с участием катализатора. КПД подобной реакции достигает 98%. Перезарядка элемента будет заключаться лишь в заливке очередной порции горючего и не потребует выключения питаемого устройства. В настоящее время емкость топливного элемента вмещает 120 мл метанола. Этого достаточно для обеспечения работы ноутбука потребляемой мощностью 15 Ватт в течение 10 часов.

Рис. 10.9. Ноутбук и источник питания (топливные элементы с ионообменной мембраной) фирмы Сasio (Япония)

На данный момент топливные элементы являются наиболее пер-спективным источником электрической энергии. Их преимущества по сравнению с другими источниками энергии заключаются в следующем:

- высокий КПД, достигающий 95%;

-  топливный элемент и продукты его работы экологически чисты;

- механическая простота, слабая вибрация и низкий шум;

- высокое отношение электроэнергии к выходу тепла по сравнению с обычными тепловыми электростанциями;

- топливный элемент практически “всеяден”, т.е. в качестве топлива может использоваться практически любое водородсодержащее топливо.

Оценить преимущества топливных элементов можно по следующим двум рисункам. На рис. 10.10 представлены гистограммы КПД различных источников энергии, на рис. 10.11 – шумовой уровень этих же источников.

Рис. 10.10. Гистограмма КПД различных источников

энергии

Рис. 10.10. Гистограмма уровня шума различных

источников энергии

Основной недостаток топливныях элементов – пока ещё высокая их стоимость.

Рост потребностей в топливе и энергии при ресурсных и экологи-ческих ограничениях уже становится критическим фактором дальней-шего развития экономики России и делает актуальной своевременную подготовку новой энергетической концепции и технологии, способных удовлетворить существенную часть прироста энергетических потреб-ностей страны, когда потенциал ископаемого органического топлива будет исчерпан.

Сегодня уже не существует альтернативы опережающему развитию солнечно-водородной энергетики. Технологии солнечно-водородной энергетики как макротехнологии самого высокого уровня, вобравшие в себя весь спектр локальных технологий - от нанотехнологий и матери-аловедения до электрокатализа и электрохимии, - способны обеспечить ускоренное продвижение экономики России по инновационному пути развития и создание новых базовых технологий в промышленности.

В 2003 году горно-металлургическая компания  «Норильский ни-кель» совместно с Российской академией наук  (РАН) подписали долго-срочное Соглашение и утвердили Комплексную программу фундамен-тальных научных исследований и разработок в области водородных технологий, топливных элементов и возобновляемых источников энер-гии, направленную на создание научно-технического и технологи-ческого задела по инновационным энергетическим проектам.

Основная цель этой программы состоит в том, чтобы исследовать, разработать и выбрать конкурентоспособные технологии, пригодные для массового производства эффективных электрохимических энерге-тических установок на топливных элементах, дешевых способов про-изводства, хранения, аккумулирования и распределения водорода, а также высокоэффективных возобновляемых источников энергии. Она охватывает практически весь спектр инновационных энергетических и водородных технологий и направлена на ускоренную трансформацию результатов фундаментальных научных исследований и разработок в этих областях в конкурентоспособную наукоемкую продукцию, имею-щую высокий потенциал рыночной коммерциализации.

В рамках этой программы объединены и скоординированы усилия лучших научных организаций РАН, государственных научных центров, конструкторских бюро и промышленных предприятий. Над решением научных проблем и созданием ключевых компонентов инновационных энергетических и водородных технологий принимают участие около 120 научных и конструкторских организаций страны. Ключевые компо-ненты водородной инфраструктуры включают в себя: генераторы водо-рода, топливные процессоры, устройства хранения и аккумулирования водорода, интегрированные (гибридные) энергетические установки на базе топливных элементов, электролизеров, солнечных фотопреобразо-вателей и ветротурбин.

Достигнутые по ряду технологий результаты позволили перейти к разработке принципиально новых энергетических установок на топ-ливных элементах для электро- и теплоснабжения различных объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы, нефтегазового комп-лекса, для системы автономного распределенного энергоснабжения, в том числе с использованием в качестве первичного источника энергии солнечных фотопреобразователей.

Выбор эффективных первичных источников энергии, которые долж-ны заменить исчерпаемые природные ресурсы органического топлива, является принципиальным вопросом построения и развития энер-гетической системы будущего. В ближайшие 30-40 лет можно рассчи-тывать только на солнечную энергию (и производную от нее энергию ветра) как наиболее доступную для ускоренного развития эффективных и конкурентоспособных солнечно-водородных технологий и энергети-ческих систем.

Объединение солнечной энергии и водорода позволяет в значи-тельной степени ослабить серьезные недостатки солнечной энергии, пока еще ограничивающие ее широкое применение – непостоянство во времени (суточные, сезонные и погодные колебания) и относительно невысокая плотность солнечного энергетического потока, которая к тому же существенно варьируется в зависимости от широты места на поверхности Земли.

Для того чтобы быть использованной во всех возможных областях потребления, солнечная энергия нуждается в посреднике – энергоно-сителе, который мог бы донести вырабатываемую солнечную энергию в то место, где она нужна, и в том виде, в котором она может быть использована. Таким энергоносителем может быть только водород, получаемый из воды.

Анализ эффективности и конкурентоспособности отечественных и зарубежных технологий использования солнечной энергии  показывает, что наибольшим потенциалом конкурентоспособности обладают концентраторные солнечные батареи с гетероструктурными фотопреобразователями на основе арсенида галлия. Целесообразно создание автономных интегрированных (гибридных) электрохими-ческих энергетических установок на топливных элементах с исполь-зованием в качестве первичного источника энергии концентраторных солнечных батарей с такими гетероструктурными фотопреобразовате-лями и ветротурбин, в которых для накопления вырабатываемой ими энергии используется реверсивная система электролизер - топливный элемент.

Произведённые в электролизерах водород и кислород исполь-зуются для выработки электричества батареей топливных элементов в те периоды, когда отсутствует солнечная или ветровая энергия. Элек-тролитическое производство водорода (и кислорода) совместно с топливными элементами, работающими на этих водороде и кислороде (воздухе), является эффективной технологической основой практичес-кого применения неустойчивых по своей природе солнечной и ветровой энергии при выработке электроэнергии для обеспечения автономного энергопитания различных объектов, удаленных от систем централизо-ванного энергоснабжения, а также как источники бесперебойного питания.

Бо′льшие возможности хранения водорода в таких системах по сравнению с консервацией электричества в аккумуляторах способ-ствуют выравниванию и балансу меняющихся нагрузок, характерных для солнечной и ветровой энергии, и позволяют использовать энергоре-сурсы, максимально адаптированные к региональным особенностям, бо-лее гибко сочетать централизованные и децентрализованные источники энергии, особенно для отдаленных мест и объектов (северных терри-торий, горных поселений, фермерских хозяйств, островов и т.п.).

# Контрольные вопросы

1. Какими способами производится водород?

2. Какой способ получения водорода является наиболее отработан-ным?

3. Какими способами получают водород из биомассы?

4. Какие технические преграды стоят на пути использования водоро-да?

5. Почему топливные элементы относятся к химическим источникам тока?

6. Подпадает ли под ограничения второго закона термодинамики эффективность топливных элементов?

7. Как работает топливный элемент?

8. Участвуют ли электроды и электролит топливного элемента в преобразовании энергии окислительно-восстановительной реакции в электрическую?

9. Какие вещества используют в качестве топлива в топливном эле-менте?

10. Каким образом поддерживается длительная работа топливных элементов?

11. Что является продуктами работы топливного элемента?

12. Какое напряжение, возникает на отдельном топливном элементе?

13. Что называется электрохимическим генератором?

14. Охарактеризуйте щелочные топливные элементы.

15. Дайте  характеристику топливным  элементам с ионообменной мембраной.

16. Охарактеризуйте топливные элементы на фосфорной кислоте.

17. Расскажите о топливных элементах с прямым окислением метано-ла.

18. Дайте характеристику топливным элементам с электролитом из расплава карбоната лития и натрия.

19. Охарактеризуйте топливные элементы с твёрдым электролитом.

20. Где могут использоваться топливные элементы?

21. Почему топливные элементы являются самыми эффективными преобразователями водорода?

22. Почему водород считается наиболее подходящим топливом для использования топливных элементов на автомобилях?

23. Какие преимущества у топливных элементов по сравнению с ис-точниками автономного электропитания для портативной электроники?

24. Перечислите преимущества топливных элементов по сравнению с другими источниками энергии.

11. Методические указания для выполнения расчетно-графического задания «Нетрадиционные и возоб-новляемые источники энергии»

Содержанием работы является расчётно-графическое задание, состоящее из семи задач по основным разделам дисциплины с методическими указаниями по их решению и примером выполнения задания.

Исходные данные, необходимые для выполнения расчетно-графического задания, приведены в таблице 11.1.

Вариант задания соответствует сумме двух последних цифр шифра (номера зачётной книжки студента).

Задание выполняется в отдельной тетради (ученической), страницы которой нумеруются. На обложке указываются: название дисциплины, фамилия и инициалы студента, учебный шифр (номер зачетной книж-ки), факультет, специальность и адрес.

Решение необходимо сопровождать краткими пояснениями (какие формулы применяются, откуда получаются те или иные результаты и т.п.) и подробно излагать весь ход расчетов. Кроме того, нужно обяза-тельно указывать единицы получаемых величин. На каждой странице следует оставлять поля для замечаний рецензента.

Работы, не отвечающие перечисленным требованиям, прове-ряться не будут, а будут возвращаться для переделки.

К работе, высылаемой на повторную проверку (если она выполнена в другой тетради), должна обязательно прилагаться незачтенная работа.

На экзамене необходимо представить зачтённую работу, в которой все отмеченные рецензентом погрешности должны быть исправлены.

Последовательность выполнения расчетов приводится в примере выполнения расчетно-графического задания. Цель примера – разъяснить ход решения, но не воспроизвести его полностью. Поэтому в ряде случаев промежуточные расчеты опускаются. Но при выполнении задания все преобразования и числовые расчёты должны быть обязательно последовательно проделаны с необходимыми пояснениями. В конце должны быть даны ответы.

Задача № 1

Дачная осветительная система питается от аккумуляторной батареи напряжением Vб = 12 В, заряженной до Qб = 55 А·ч. КПД аккумуля-торной батареи ηа = 0,8. Освещение включается каждый вечер на τп  ч, потребляемый ток Iп  А.

При использовании кремниевого солнечного элемента напряжение на одном элементе при пиковой нагрузке Vo = 0,5 В. Солнечные эле-менты освещены Солнцем каждый день в течение τо ч. Плотность тока (эффективность) γ = 2·10-2 А/см2.

Какой должна быть фотоэлектрическая энергетическая система, содержащая кремниевые солнечные элементы, чтобы заряжать аккумуляторную батарею? Как будет собрана электрическая цепь?

Задача № 2

Горячая вода с температурой tг = 70 0С  и расходом V л/с поступает после плоского коллектора солнечной энергии на технологические нужды предприятия с восьмичасовым рабочим днём. Возвращается в коллектор вода с температурой tх 0С. Интенсивность потока солнечного излучения, поступающего на приёмную поверхность коллектора, составляет  Iк = 20 МДж/м2·день.  КПД  солнечного  коллектора ηк %. Удельная теплоёмкость воды С = 4,2 кДж/(кг·К).

Какая требуется минимальная  площадь коллектора солнечной энергии?

Задача № 3

При параметрах окружающей среды tо = 0 0С  и ро = 1,013·105 Па определить диаметр ветроколеса и частоту его вращения, если мощность, развиваемая на его валу, равна Рвк кВт, скорость ветра составляет V м/с, быстроходность (число модулей) Z. Коэффициент использования энергии ветра ξ = 0,48.

Таблица 11.1

Исходные данные для выполнения расчетно-графического задания

| Ва-ри- ант | Номер задач |
| --- | --- |
|  | Задача № 1 | Задача № 2 | Задача № 3 |
|  | τо, ч | Iп, А | τп, ч | V, л/с | tх, 0С | ηк, % | Рвк, кВт | V, м/с | Z |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 60 | 50 | 5 | 10 | 3 |
| 1 | 2,5 | 4 | 4 | 1,2 | 55 | 45 | 10 | 8 | 4 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1,5 | 54 | 40 | 15 | 8,3 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0,5 | 53 | 35 | 20 | 9 | 6 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 0,75 | 50 | 39 | 11 | 9,9 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 0,8 | 52 | 35 | 12 | 9,8 | 3 |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 0,9 | 51 | 48 | 13 | 9,7 | 5 |
| 7 | 3,5 | 6 | 4 | 0,6 | 49 | 49 | 14 | 9,6 | 4 |
| 8 | 4 | 3 | 5 | 1,3 | 48 | 47 | 16 | 9,5 | 6 |
| 9 | 2,5 | 5 | 4 | 1,4 | 47 | 46 | 17 | 9,4 | 3 |
| 10 | 2 | 4 | 3 | 0,7 | 56 | 44 | 18 | 9,3 | 6 |
| 11 | 3,5 | 3 | 5 | 0,65 | 57 | 43 | 19 | 9,2 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 0,85 | 58 | 42 | 9 | 9,1 | 3 |
| 13 | 3,5 | 5 | 3 | 0,95 | 59 | 41 | 8 | 8,9 | 5 |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 1,05 | 46 | 38 | 7 | 8,8 | 6 |
| 15 | 2,5 | 3 | 4 | 0,97 | 45 | 37 | 6 | 8,7 | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 0,88 | 55 | 36 | 21 | 8,6 | 5 |
| 17 | 3,5 | 5 | 4 | 0,77 | 54 | 34 | 22 | 8,5 | 4 |
| 18 | 2,5 | 6 | 5 | 1,03 | 52 | 51 | 23 | 8,4 | 6 |

Задача № 4

Как изменится мощность Р малой гидроэлектростанции, если напор водохранилища в засушливый период Нзас уменьшится в n раз (Нзас = Нном/n) , а расход воды Qзас сократится на m % [Qзас = (1- m·10-2)Qном]? Потери в гидротехнических сооружениях, водоводах, турбинах и генераторах считать постоянными.

Задача № 5

Определить суточный выход биогаза Vг в установке, утилизирующей навоз от n коров, мощность Р устройства, использующего биогаз, и объём биогазогенератора Vб. Время цикла сбраживания τ = 15 суток при температуре t = 30 0С. Подача сухого сбраживаемого материала от одно-го животного идёт со скоростью m = 2 кг/сут. Плотность сбраживаемого сухого материала ρ = 50 кг/м3. Выход биогаза на 1 кг сбраживаемого сухого материала при нормальных условиях  и  при расходе  5 кг сухой  биомассы  на  1 м3 воды составляет vг  = 0,3 м3/кг. Объёмная доля метана в биогазе составляет ССН4 = 65%,  углекислого газа – ССО2 = 35%. КПД горелочного устройства η %. Жидкая биомасса  содержит W = 95% воды. Теплота сгорания метана составляет Qнр = 35,82 МДж/м3.

Задача № 6

При известном изменении температуры грунта по направлению к земной поверхности (температурном градиенте) dT/dz определить температуру водоносного пласта tпл перед началом его эксплуатации и количество пригодной для эксплуатации геотермальной энергии Ео водоносного пласта толщиной h км при глубине залегания z км, если заданы характеристики породы пласта: плотность ρгр = 2700 кг/м3; пори-стость α = 5%; удельная теплоёмкость Сгр = 0,84 кДж/(кг·К). Темпера-туру поверхности Земли принять равной tпз = 10 0С. Удельная тепло-ёмкость воды  Св = 4,2 кДж/(кг·К). Плотность воды ρв = 1000 кг/м3. Рас-чёт вести по отношению к площади поверхности F = 1 км2. Минимально допустимая температура, при которой можно использовать тепловую энергию пласта, равна t1 = 40 0С.

Задача № 7

Определить действительный КПД ηд и необходимый расход тёплой  воды Q океанской термальной электростанции, работающей по замкнутому циклу, мощностью Р при температуре тёплой воды на поверхности океана t1 0C и холодной  на глубине t2 = 4 0C. Плотность воды ρв = 1000 кг/м3, удельная теплоёмкость воды Св = 4,2 кДж/(кг·К) В качестве рабочего тела предполагается использование легкокипящих веществ (фреон, аммиак и т.п.).

Продолжение таблицы 11.1

| Ва-ри-ант | Номер задач |
| --- | --- |
|  | Задача № 4 | Задача № 5 | Задача № 6 | Задача № 7 |
|  | n | m, % | n | η, % | h, км | z, км | dT/dz 0С/км | Р, МВт | t1, 0С |
| 0 | 2,2 | 40 | 25 | 60 | 0,8 | 4 | 60 | 6 | 20 |
| 1 | 1,5 | 55 | 30 | 65 | 0,7 | 3 | 75 | 5 | 30 |
| 2 | 2 | 60 | 35 | 55 | 0,6 | 2 | 65 | 7 | 25 |
| 3 | 1,7 | 57 | 40 | 58 | 0,5 | 4,5 | 45 | 8 | 28 |
| 4 | 1,9 | 52 | 45 | 57 | 0,9 | 3,5 | 70 | 9 | 21 |
| 5 | 2,5 | 40 | 20 | 50 | 0,95 | 3,2 | 60 | 10 | 22 |
| 6 | 2,5 | 35 | 50 | 52 | 0,85 | 2,8 | 72 | 1 | 23 |
| 7 | 1,8 | 56 | 28 | 63 | 0,75 | 4,1 | 64 | 2 | 24 |
| 8 | 2,3 | 45 | 33 | 48 | 0,65 | 3,3 | 77 | 3 | 26 |
| 9 | 2,4 | 41 | 42 | 56 | 0,55 | 2,9 | 69 | 4 | 26 |
| 10 | 1,6 | 60 | 38 | 62 | 0,92 | 2,7 | 55 | 6,5 | 28 |
| 11 | 2,6 | 37 | 29 | 57 | 0,82 | 3,1 | 54 | 5,5 | 29 |
| 12 | 2,7 | 38 | 48 | 51 | 0,72 | 3,9 | 53 | 7,5 | 27 |
| 13 | 1,8 | 50 | 36 | 65 | 0,62 | 2,6 | 52 | 8,5 | 26 |
| 14 | 1,7 | 48 | 46 | 48 | 0,52 | 2,5 | 51 | 1,5 | 24 |
| 15 | 1,5 | 49 | 26 | 58 | 0,78 | 3,4 | 50 | 2,5 | 23 |
| 16 | 2,2 | 44 | 37 | 49 | 0,88 | 4,2 | 59 | 3,5 | 21 |
| 17 | 2,3 | 51 | 44 | 58 | 0,76 | 4,3 | 58 | 4,5 | 25 |
| 18 | 1,9 | 48 | 39 | 63 | 0,66 | 4,4 | 68 | 5,5 | 27 |

12. Пример выполнения проектных заданий

Задача № 1

Исходные данные: Vб = 12 В; Qб = 55 А·ч; ηа = 0,8; τп = 3 ч; Iп = 6 А; Vо = 0,5 В; τо = 3 ч; γ = 2·10-2 А/см2.

Определить: Какой должна быть фотоэлектрическая энергетическая система, содержащая кремниевые солнечные элементы, чтобы заряжать аккумуляторную батарею? Как будет собрана электрическая цепь?

Решение. Задача посвящена использованию фотоэлектрического ме-тода для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую. Для того, чтобы зарядить аккумуляторную батарею до 12 В, солнечные элементы должны давать напряжение 15 В. Так как напряжение на одном элементе при пиковой нагрузке Vo = 0,5 В, то, чтобы обеспечить напряжение 15 В, требуется последовательное соединение 15 В/0,5 В = 30 солнечных элементов.  Каждый вечер расходуется

Qп = Iп· τп = 6 А·3 ч = 18 А·ч                          (1.1)

электроэнергии, поэтому от солнечных элементов требуется ежедневно:

Qсэ = Qп/ ηа = 18 А·ч/0,8 = 22,5 А·ч.

Так как фотоэлементы освещены Солнцем каждый день в течение τо = 3 часов, то требуемый ток заряда Iз аккумуляторной батареи составит:

Iз = Qсэ/ τо = 22,5 А·ч /3 ч = 7,5 А.               (1.2)

При последовательном соединении солнечных элементов такой ток может быть получен с площади:

S = Iз/ γ = 7,5 А/2·10-2 А/см2 = 375 см2.         (1.3)

Тогда на каждый из 30 солнечных элементов приходится площадь:

Sсэ = S/30 = 375 см2/30 = 12,5 см2.                  (1.4)

Радиус каждого солнечного элемента:

rсэ =√( Sсэ/π) = √(12,5 см2/3,14) ≈ 2 см.           (1.5)

Ответ. Таким образом, последовательно соединённых 30 солнечных элементов радиусом 2 см каждый достаточно для зарядки батареи в условиях предполагаемого в задаче радиационного потока.

Задача № 2

Исходные данные: tг = 70 0С;  tх = 50 0С; m = 1 кг/c; ηк = 40%; Iк = 20 МДж/м2·день = 20000 кДж/м2·день; с = 4,2 кДж/(кг·К).

Определить: Какая требуется минимальная  площадь коллектора солнечной энергии?

Решение. Задача посвящена использованию солнечного излучения как источника тепловой энергии. Показателем эффективности коллекто-ра солнечной энергии является его коэффициент полезного действия, равный отношению теплопроизводительности коллектора к количеству солнечной энергии, поступающей на коллектор:

ηк = Qк/(IкА),                                        (2.1)

где Qк – теплопроизводительность коллектора солнечной энергии;

Iк – количество солнечной энергии, поступающей на 1 м2 площади

поверхности коллектора солнечной энергии;

А – площадь поверхности коллектора солнечной энергии.

Поток тепла от приёмника солнечного излучения к теплоносителю (теплопроизводительность коллектора) определяется соотношением:

Qк = mс(Тг –Тх),                                     (2.2)

где   m – массовый расход воды;

с – удельная теплоемкость воды;

Тх и Тг – соответственно   температура   входящей  и  выходящей  из

коллектора воды;

Подставив (2.2) в (2.1) получим:

А = Qк/(Iкηк) = mс(Тг –Тх)/(Iкηк).                   (2.3)

Подставив в (2.3) численные значения входящих величин с учётом того, что за восьмичасовой рабочий день расход воды через коллектор составит m = 1 кг/с = 1·8·3600 = 28800 кг/день, получим:

А = 28800 кг/день·4,2 кДж/(кг·К)(70 – 50)К/(20000 кДж/м2·день·0,4) ≈

≈ 300 м2.

Ответ. Минимальная площадь плоского коллектора солнечной энергии

для заданных условий составляет  Амин = 300 м2.

Задача  № 3

Исходные данные: tо = 0 0С; ро = 1,013·105 Па; Рвк = 10 кВт; V =10 м/с; Z = 4; ξ = 0,48.

Определить: Диаметр ветроколеса и частоту его вращения.

Решение. Задача посвящена преобразованию кинетической энергии ветрового потока в  энергию вращения ветроколеса. Мощность, развиваемая на валу ветроколеса, зависит от его диаметра, формы и профиля лопастей и практически не зависит от их числа:

Рвк = М·ω = 0,3925·10-3·ρD2V3ξ,                      (3.1)

где Рвк – мощность на валу ветроколеса, кВт;

ρ  - плотность воздуха, кг/м3;

V  - скорость ветра, м/с;

D – диаметр ветроколеса, м;

ξ – коэффициент использования энергии ветра;

М – момент, развиваемый ветродвигателем;

ω – частота вращения ветроколеса.

Из уравнения (3.1) находим диаметр ветроколеса:

D = √2548·Рвк/(ρV3ξ).                                       (3.2)

При параметрах окружающей среды tо = 0 0С  и ро = 1,013·105 Па находим по теплотехническому справочнику плотность воздуха ρ = 1,293 кг/м3. Подставив в (3.2) численные значения входящих величин, получим:

D = √2548·10 /(1,293 ·1000 ·0,48) = 6,41 м.

Быстроходность ветроколеса оценивается числом модулей Z, равным отношению окружной скорости ωD/2 внешнего конца лопасти радиусом D/2, вращающейся с частотой ω, к скорости V ветра:

Z = ωD/(2V).                                      (3.3)

Из (3.3) получим:

ω = 2VZ/D = 2·10·4/6,41 = 12,48 рад/с.

Ответ.  Диаметр ветроколеса при заданных условиях равен D = 6,41 м, а частоту его вращения -  ω = 12,48 рад/с.

Задача  № 4

Исходные данные: Нзас = Нном/2;  Qзас = (1- 50·10-2)Qном; ηгэс = const.

Определить: Изменение мощности малой гидроэлектростанции, т. е.  определить Рном/ Рзас при колебаниях расхода воды и напора.

Решение. Задача посвящена преобразованию энергии падающей воды в механическую энергию вращающейся гидротурбины. Мощность гидроэлектростанции определяется по формуле:

Р = ρ·Q·g·H·ηгэс,                                       (4.1)

где ρ – плотность воды, кг/м3;

Q – объемный расход воды в единицу времени, м3/с;

g  - ускорение свободного падения, м/с2;

Н – высота падения жидкости (напор), м;

ηгэс – КПД гидроэлектростанции, учитывающий потери в гидравличес-ких сооружениях, водоводах, турбинах, генераторах. Для малых гидроэлектростанций ηгэс ≈ 0,5.

Используя уравнение (4.1), найдём изменение мощности малой гидроэлектростанции при колебаниях расхода воды и напора:

Рном/Рзас = ρ·Qном·g·Hном·ηгэс/ ρ·Qзас·g·Hзас·ηгэс =

=  Qном· Hном/[(1- 50·10-2)Qном· Нном/2] = 2/0,5 = 4.

Ответ. Мощность малой гидроэлектростанции уменьшится в засушливый период в 4-е раза при заданных условиях.

Задача  № 5

Исходные данные: п = 20; τ  =  15 сут; t  =  30 0С;  m  =  2 кг/сут;

Vг = 0,3 м3/кг;  ССН4 = 65%;  ССО2 = 35%;  ρ = 50 кг/м3; Qнр = 35,82 МДж/м3, η = 65 %.

Определить: Суточный выход биогаза в метантенке, тепловую мощ-ность устройства, использующего биогаз и объём биогазогенератора,.

Решение. Задача посвящена преобразованию энергии биомассы в биогаз. Суточный выход сухого материала от 20 коров для сбраживания в метантенке определяется по формуле:

mсух = m·n = 2 кг/сут·20 = 40 кг/сут.                     (5.1)

Выход биогаза при полном разложении (сбраживании):

Vг = vг·mсух  = 0,3 м3/кг·40 кг/сутки = 12 м3/сут.          (5.2)

Энергия  биогаза, вырабатываемая на протяжении  суток:

Qбг = Vг·Qнр·ССН4·10-2 =

12 м3/сут·35,82 МДж/м3·65·10-2 = 279,4 МДж/сут.         (5.3)

Мощность устройства, использующего биогаз:

Р = η·10-2·Qбг = 65·10-2·279,4 МДж/сут = 181,6 МДж/сут.           (5.4)

Масса влажного материала, подаваемого в метантенк на сбражива-ние:

mвл = mсух[100/(100 – W)] = 40 кг/сут[100/(100 – 95)] = 800 кг/сут.  (5.5)

Объём биогазогенератора при полной загрузке:

Vб = mвл/(τсут·ρм),                                             (5.6)

где τсут – число загрузки метантенка за сутки;

ρм  - плотность жидкой массы в метантенке.

При однократной загрузке метантенка за 15 суток и плотности жидкой массы в метантенке, практически равной плотности воды ρм = 1000 кг/м3 (так как влажность жидкой массы равна 95%), получим:

Vб = 800 кг/сут/(1000 кг/м3 /15 сут) = 12 м3.                 (5.7)

Ответ. Суточный выход биогаза в метантенке составляет 12 м3/сут; тепловая мощность устройства, использующего биогаз равна 181,6 МДж/сут; объём биогазогенератора – 12 м3.

Задача  № 6

Исходные данные: dT/dz = 60 0С/км; h = 0,6 км; z = 3 км; ρгр = 2700 кг/м3; α = 5%; Сгр = 0,84 кДж/(кг·К); tпз = 10 0С; Св = 4,2 кДж/(кг·К); ρв = 1000 кг/м3; F = 1 км2; t1 = 40 0С.

Определить: Температуру водоносного пласта перед началом его эксплуатации и количество пригодной для эксплуатации геотермальной энергии водоносного пласта

Решение. Задача посвящена использованию геотермальной энергии, сосредоточенной  в естественных водоносных горизонтах. Температура водоносного пласта перед началом его эксплуатации определяется по формуле:

tпл = tпз + (dT/dz)·z = 10 0С + 60 0С/км·3 км = 70 0С.        (6.1)

Теплоёмкость водоносного пласта определяется из выражения:

Спл = [α·10-2·ρв·Св + (1 – α·10-2)·ρгр·Сгр]·h·F =

= [5·10-2·1000 кг/м3·4,2 кДж/(кг·К) +

+ (1 – 5·10-2)· 2700 кг/м3 ·0,84 кДж/(кг·К)]·600 м·106 м2 =

= 1,42·1012 кДж/K = 1,42·109 МДж/К.                    (6.2)

Количество пригодной для эксплуатации геотермальной энергии водоносного пласта определяется по формуле:

Ео = Спл·(tпл - t1) = 1,42·109 МДж/К·(70 - 40)К = 4,26·1010 МДж.    (6.3)

Ответ. Температура водоносного пласта равна 70 0С, количество пригодной для эксплуатации геотермальной энергии - 4,26·1010 МДж.

Задача  № 7

Исходные данные: Р = 5 МВт; t1 = 25 0C; t2 = 4 0C; ρв = 1000 кг/м3; Св= 4,2 кДж/(кг·К).

Определить: Действительный КПД и необходимый расход воды оке-анской термальной электростанции

Решение. Задача посвящена использованию тепловой энергии океана для получения электроэнергии на океанской термальной электростан-ции, работающей по циклу Ренкина.

Мощность Р, отдаваемая тёплой водой в идеальной системе, в предположении, что теплообменник также идеальный, определится по формуле:

Ро = ρвСвQ∆Т,                                       (7.1)

где ρв – плотность воды;

Св – удельная теплоёмкость воды;

Q – объёмный расход тёплой воды;

∆Т = (Т1–Т2) – разность температур между поверхностью и глубинами океана.

На основании второго закона термодинамики максимальная механи-ческая мощность, которую можно получить от преобразования теплово-го потока:

Р = ηк Ро,                                           (7.2)

где ηк = ∆Т/Т1 – КПД идеальной тепловой машины, работающей при перепаде температур между Т1 и Т2.

Безусловно, выход в случае реальной системы будет существенно ниже, чем Р. Реальные тепловые машины работают не по циклу Карно, их цикл ближе к идеальному циклу паровой турбины Ренкина.

Согласно (7.1) и (7.2) идеальная механическая выходная мощность преобразователя тепловой энергии океана (океанской термальной электростанции) равна:

Р = ρвСвQ(∆Т)2/Т1.                                  (7.3)

КПД идеальной тепловой машины для приведенных условий равен:

ηк = ∆Т/Т1 = (Т1 – Т2)/Т1 = (25 – 4)К/(273 + 25)К = 0,07 = 7%.     (7.4)

Действительный КПД установки, работающей по циклу Ренкина , будет примерно вдвое меньше, т.е. ηд = 3,5%.

Необходимый расход тёплой  воды океанской термальной электро-станции определим из (7.3):

Q = РТ1/ρвСв (∆Т)2 =

= 5000 кВт·(273 + 25)К/1000 кг/м3·4,2 кДж/(кг·К)(25 – 4)2К2 =

= 0,804 м3/с = 2894,4 м3/ч ≈ 2900 т/ч.                  (7.5)

Ответ.  Действительный КПД  океанской термальной электростанции равен 3,5%, а необходимый расход тёплой воды – 2900 т/ч.

Список рекомендуемой литературы к модулям 1,2,3, 5

1. Гужулев Э.П., Горюнов В.Н.,Лаптий А.П. Нетрадиционные возоб-новляемые источники энергии: Монография. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2004. – 272 с.

2. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ.- М.: Энергоатомиздат, 1990. – 392 с.

3. Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экология использования  возоб-новляющихся энергоисточников. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. – 343 с.

4.Системы солнечного тепло- и хладоснабжения /Р.Р. Авезов, М.А. Барский-Зорин, И.М. Васильева и др.; Под ред. Э.В. Сарнацкого и С.А. Чистовича. -  М.: Стройиздат, 1990. – 328 с.

5.Шефтер Я.И. Использование энергии ветра. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 200 с.

6. Вымороков Б.М. Геотермальные электростанции. – М.-Л.: Энер-гия, 1966. – 112 с.

7. Геотермальное теплоснабжение /А.Г. Гаджиев, Ю.Н.Султанов, П.Н. Ригер и др. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 120 с.

8. Малая гидроэнергетика /Под ред. Б.Н. Фельдмана. – М.: Энерго-атомиздат, 1989. – 180 с.

9. Биомасса - как источник энергии Под ред. С. Соуфера, О. Заборски. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 368 с.

10. Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы: Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1982. – 224 с.

11. Бартош Е.Т. Тепловые насосы в энергетике железнодорожного транспорта. – М.: Транспорт, 1985. – 280 с.

12. Бернштейн Л.Б., Силаков В.Н., Гульфер С.П. и др. Приливные электростанции. – М.: Энергоиздат, 1987. – 296 с.

13. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 319 с.

14. Коробков В.А. Преобразование энергии океана. – Л.: Судострое-ние, 1986. – 280 с.

15. Сичкарёв В.И., Акуличев В.А. Волновые энергетические станции в океане.- М.: Наука, 1989. – 132 с.

16. Мак-Кормик М. Преобразование энергии волн: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 137 с.

17. Бокрис Дж.О′М., Везироглу Т.Н., Смит Д.Л. Солнечно-водородная энергия. Сила, способная спасти мир / Пер. с англ. Д.О. Дуникова. -  М.: Издательство М ЭИ , 2002. – 164 с.

18. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В. Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. – Л.: Нау-ка, 1989. – 310 с.

19. Перспективы и проблемы развития водородной энергетики и топливных элементов. Горно-металлургическая компания «Норильский никель». – www.nornik.ru/_upload/listrec_land/031110_Presentation_cells_

1(2)pdf

20. Водородная энергетика и топливные элементы. Заключительный отчёт экспертной группы Европейской комиссии.–Брюссель, 2003.–36 с. www.europa.eu.int /comm./energy_transport/en/cut_en.html.

21. Берман Э. Геотермальная энергия: Пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 416 с.